
附件3
深圳市危险废物经营单位环境风险评估及等级划分技术规范

（征求意见稿）

	


目次

11 适用范围


12 规范性引用文件


13 术语和定义


24 危险废物主要环境风险


25 危险废物经营单位环境风险等级划分指标体系的构成


56 环境风险等级划分


6附录A 危险废物经营单位环境风险等级划分指标体系构成


7附录B 危险废物经营单位环境风险等级划分内因性指标项目及指标分值


9附录C 危险废物经营单位环境风险等级划分外因性指标项目及指标分值


1. 


深圳市危险废物经营单位环境风险评估及等级划分技术规范（征求意见稿）
1　 适用范围

本指南适用于在深圳市范围内危险废物经营单位环境风险等级划分。本指南为深圳市危险废物经营单位环境风险管理提供技术依据。
2　 规范性引用文件

本指南内容引用了下列文件中的条款：

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）
《废弃危险化学品污染环境防治办法》（国家环境保护总局令第27号）
《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令第28号）
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第31号）
《危险废物经营许可证管理办法》（中华人民共和国国务院令第408号）

《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）

《国家环境保护总局关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（环发〔2005〕152号）
《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告 2013年 第36号）
GB 18484-2001  危险废物焚烧污染控制标准

GB 18597-2001  危险废物贮存污染控制标准

GB 18598-2001  危险废物填埋污染控制标准

HJ/T176-2005   危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范

GB 1556.2－1995  环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场

HJ/T 169-2004  建设项目环境风险评价技术导则

GB 15603-1995  常用化学危险品贮存通则

AQ 8001-2007  安全评价通则

GB 18218-2009  危险化学品重大危险源辨识
3　 术语和定义

危险废物
危险废物，是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。
集中贮存
集中贮存，是指危险废物集中处理、处置设施中所附设的贮存设施和区域性的集中贮存设施。
处置
处置，是指将固体废物焚烧和用其他改变固体废物的物理、化学、生物特性的方法，达到减少已产生的固体废物数量、缩小固体废物体积、减少或者消除其危险成份的活动，或者将固体废物最终置于符合环境保护规定要求的填埋场的活动。

利用
利用，是指从固体废物中提取物质作为原材料或者燃料的活动。
安全填埋

指对危险废物在安全填埋场进行的填埋处置
4　 危险废物主要环境风险

1.1 经营过程涉及到的危险废物
经营过程涉及到的危险废物共49类（具体可参照《国家危险废物名录》），此外还包括根据国家危险废物鉴别标准和鉴别方法认定具有危险性的其他危险废物。
1.2 危险废物管理经营流程
主要包括收集（贮存）、运输、处理、处置、利用等过程。
1.3 主要风险源
风险源主要包括危险废物专用收集容器、危险废物专用运输交通工具、危险废物专用贮存设施以及危险废物减量化、资源化、无害化处置设施等。
1.4 环境污染事故的主要原因和形式
a) 因危险废物专用收集容器腐蚀、老化或因收集人员操作不当等原因，危险废物发生泄漏，将导致土壤、地下水和地表水等受到污染。
b) 因危险废物在运输或装卸过程中发生突发性事故等原因，危险废物发生泄漏，将导致土壤、地下水和地表水等受到污染；或发生火灾、爆炸，次生出一系列环境风险事件。 
c) 因危险废物贮存设施故障、容器腐蚀、老化或仓库管理不善等原因，危险废物发生泄漏，将导致土壤、地下水和地表水等受到污染；或遇明火发生火灾、爆炸，次生出其他环境风险。
d) 因危险废物减量化、资源化、无害化处置设施故障或因工作人员操作不当，危险废物发生渗漏、泄漏，将导致土壤、地下水和地表水等受到污染；或遇明火发生火灾、爆炸，次生出其他环境风险。

e) 进入废气和废水治理设施作业的工作人员因操作不当、安全防护工作不到位、设施故障等原因引发安全事故。

5　 危险废物经营单位环境风险等级划分指标体系的构成

危险废物经营单位环境风险等级划分指标体系，由内因性指标和外因性指标两个部分组成（详见附录A）。

内因性指标，用于评价危险废物经营单位经营规模、经营范围、场址环境敏感性等客观情况的指标。它反映危险废物经营单位因客观因素不同而导致不同的环境风险程度（详见附录B）。

外因性指标，用于评价危险废物经营单位执行环境保护和其他有关政策法规情况的指标。它反映危险废物经营单位因管理水平不同而导致不同的环境风险程度，包括综合管理、环境风险源管理、生产设备检修管理、环境应急管理四大类指标（详见附录C）。

1.5 内因性指标
1.5.1 生产因素

生产因素指标，是内因性指标中的一级指标，由经营规模、运输、经营范围、处置工艺、污染治理设施5个二级指标组成。

1.5.1.1 经营规模
危险废物经营单位经营规模越大，其危险废物处理量越大，则其环境风险水平越高。本方法通过核准经营单位危险废物的年处理量将经营规模分为大、中、小三个等级。

1.5.1.2 运输
危险废物运输规模越大，运输的环境风险水平也越高。

1.5.1.3 经营范围
危险废物经营单位经营范围越大，危险废物处理的种类越多，其对危险废物收集、运输、贮存、处置的难度越高，则其环境风险水平也越高。按照危险废物经营单位接收危险废物的种类数量，本方法对危险废物经营单位经营范围分为四个等级。

1.5.1.4 处置工艺
危险废物的处置工艺主要包括焚烧、填埋、物化处理等。各种不同的处置工艺均可能引发不同的环境风险。处理、处置剧毒废物、废有机溶剂的经营单位，其风险水平较其他企业高。
1.5.1.5 污染治理设施
废水处理设施：废水处理应进行合理地分流，分流的基本要求：含氰废水、含铬等一类污染物废水必须进行分流预处理，不能与其他废水直接混流；废水应使用明管收集和输送，不得使用埋地管道输送的方式。

废气处理设施：经营单位应在产生有毒有害气体的工序及场所合理设置废气收集装置，应结合排放废气的不同类型分类收集处理。焚烧炉排气筒高度应严格按照《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）的要求进行设计。

处理工艺应根据经营单位废水和废气排放的类型、排放量等因素合理设计，确保污染物排放稳定达标。
1.5.2 场址环境敏感性

场址环境敏感性指标，是内因性指标中的一级指标，共分为贮存厂址特殊环境敏感性、填埋场址特殊环境敏感性、厂址水环境敏感性、场址其他环境敏感性四个二级指标。
1.5.2.1 危险废物集中贮存场址特殊环境敏感性指标
危险废物集中贮存场址特殊环境敏感性指标由地质结构是否稳定，设施底部是否高于地下最高水位，是否位于易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域内，是否位于溶洞区或遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等有影响的地区内4个指标组成。

（1）地质结构是否稳定

危险废物集中贮存设施的选址若位于地质结构不稳定，地震烈度超过7度的区域内，其环境风险水平高于位于其他区域的经营单位。
（2）设施底部是否低于地下最高水位
集中贮存设施底部若低于地下水最高水位，其环境风险水平高于位于其他区域经营单位。
（3）是否位于易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域内

若危险废物集中贮存场址位于易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域内，其环境风险水平高于区域外的经营单位。
（4）是否位于溶洞区或遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流等有影响的地区内
若危险废物集中贮存场址位于溶洞区或遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等有影响的地区内，其环境风险水平高于在区域外的危险废物经营单位。
1.5.2.2 危险废物填埋场址特殊环境敏感性指标
危险废物填埋场址特殊环境敏感性指标由是否位于人工蓄水设施淹没区和保护区、地质条件是否符合要求、填埋场设计是否符合标准要求3个二级指标组成。

（1）是否位于人工蓄水设施淹没区和保护区

若危险废物填埋场场址位于百年一遇的洪水标高线以下，并在长远规划中的水库等人工蓄水设施淹没区和保护区之内，其环境风险水平高于其他区域的危险废物经营单位。

（2）地质条件是否符合要求
危险废物填埋场场址的地质条件应符合下列要求：能充分满足填埋场基础层的要求；现场或其附近有充足的粘土资源以满足构筑防渗层的需要；位于地下水饮用水水源地主要补给区范围之外，且下游无集中供水井；地下水位应在不透水层3米以下，否则，必须提高防渗设计标准并进行环境影响评价，取得主管部门同意；天然地层岩性相对均匀、渗透率低；.地质构造相对简单、稳定，没有断层等要求。若不符合，其环境风险显著增大。
（3）填埋场设计是否符合标准要求
危险废物填埋场应严格按照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598—2001）的要求设计。如填埋场应设预处理站，填埋场所选用材料应与废物相容，并考虑其抗腐蚀性，填埋场必须设置渗滤液集排水系统、雨水集排水系统和集排气系统，填埋场必须设置渗滤液的处理系统，以及填埋场周围应设置其宽度不小于10m的绿化隔离带等。

1.5.2.3 场址水环境敏感性指标
若场址位于饮用水源保护区（水库集雨范围）、东江支流子流域（包括观澜河、坪山河、龙岗河流域）以及排污口直接设于近海海域，其环境风险显著增大。

1.5.2.4 场址其他环境敏感性指标
（1）是否位于基本生态控制线范围内或靠近基本生态控制线
危险废物场选址应远离基本生态控制线，若场址位于基本生态控制线内或位于基本生态控制线100m范围内，其环境风险显著增大。

（2）场址与周边环境敏感点的距离是否符合环评要求
危险废物场址与周边常住居民居住场所、农用地、地表水体以及其他敏感对象之间的距离应依据环境影响评价结论确定。环境影响评价结论规定的距离内若有环境敏感点，其风险显著增大。
（3）场区总平面布置不合理

场区总平面布置必须符合防范环境及安全风险的要求。易产生有毒有害气体的危险废物贮存场所应位于场区的边缘以及所在地区最小频率风向的上风侧；危险废物贮存点之间及其与周围民居、企业、车站、码头、交通干道、水源地、重要地面水体之间还应设置符合要求的安全防护距离和防火距离。

其中焚烧场址总平面布置还应遵循以下原则：

a)焚烧厂应以焚烧厂房为主体进行布置,其它各项设施应按危险废物处理流程合理安排；

b)危险废物物流的出入口以及接收、贮存、转运、处置场所等主要设施应与焚烧厂的办公和生活服务设施隔离建设；

c) 使用燃料油点火或助燃的焚烧厂采用的燃油系统应符合国家《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2002)中的有关规定；

d)使用城镇燃气点火或助燃的焚烧厂采用的燃气系统应符合国家《城镇燃气设计规范》(GB50028-1998)中的有关规定；

e) 地磅房应设在焚烧厂出入口处,与厂界的距离应大于一辆最长车的长度且宜为直通式,并应具备良好的通视条件；

f)焚烧厂的洗车设施宜位于厂出口附近。
总平面布置不合理的危险废物经营单位，其环境风险水平高于其他经营单位。

1.6 外因性指标
1.6.1 综合管理
综合管理指标由涉及安全评价、体系认证、环保规定执行等方面的16个二级指标构成。

1.6.2 环境风险源管理

风险源管理由污染治理设施管理、危险化学品管理、危险废物贮存管理、危险废物运输管理、危险废物处理处置管理（不含焚烧处置）、危险废物焚烧处置管理、安全填埋管理7个二级指标构成。

1.6.3 生产设备检修管理
生产设备检修管理由建立生产设备设施隐患排查机制、设备检修管理制度2个二级指标构成。

1.6.4 环境应急管理

环境应急管理由预案编制、评审与备案、应急物资准备、应急演习共4个二级指标构成。

6　 环境风险等级划分

1.7 基本方法
危险废物经营单位环境风险等级，通过外因性指标对内因性指标进行修正，取得危险废物经营单位环境风险的评分结果，再将评分结果与环境风险等级进行比对后，确定该危险废物经营单位的环境风险等级。

危险废物经营单位环境风险等级分为六个级别，分别为一级、二级、三级、四级、五级、六级，具体见表1。

表1 危险废物经营单位环境风险等级划分

	环境风险级别
	评价指标分值

	一级
	≥160

	二级
	130-159

	三级
	100-129

	四级
	70-99

	五级
	40-69

	六级
	<40


1.8 经营单位环境风险等级划分的特殊情形
环境风险评估机构在现场勘查中，若发现经营单位有下列（1）、（2）、（3）、（4）情形之一的，其风险等级在评估结果的基础上上调一级；若发现经营单位有下列（5）情形之一的，其风险等级在评估结果的基础上上调二级；若经营单位同时有两种以上情形的，风险级别上调情况根据其具体情形进行累加计算，最高不超过一级。具体情形如下：

（1）建设项目环境影响评价文件未经环境保护主管部门批准的； 

（2）未通过环境保护主管部门的建设项目竣工环境保护验收的； 

（3）过去一年被吊销排污许可证的；

（4）过去一年被责令限期治理的；

（5）过去一年发生过突发环境污染事件（IV级以上，包括IV级）的。
附录A 危险废物经营单位环境风险等级划分指标体系构成

[image: image1]
附录B 危险废物经营单位环境风险等级划分内因性指标项目及指标分值

	序号
	指标项目
	评分依据
	指标分值（分）

	1
	生产因素
	经营规模
	10000吨/年以上
	45

	2
	
	
	5000-10000吨/年
	30

	3
	
	
	5000吨/年以下
	15

	4
	
	运输规模
	10000吨/年以上
	15

	5
	
	
	5000-10000吨/年
	10

	6
	
	
	5000吨/年以下
	5

	7
	
	经营范围
	接收危险废物种类数量
	20种以上
	15

	8
	
	
	
	10-20种
	10

	9
	
	
	
	5-10种
	5

	10
	
	
	
	5种以下
	3

	11
	
	处置工艺
	焚烧
	20

	12
	
	
	填埋
	20

	13
	
	
	物化处理
	剧毒废物
	15

	14
	
	
	
	废有机溶剂
	15

	15
	
	
	
	其他废物
	5

	16
	
	污染治理设施
	废水治理设施
	废水分流
	含氰废水未单独收集预处理
	3

	17
	
	
	
	
	含铬等一类污染物废水未单独收集预处理
	2

	18
	
	
	
	废水收集
	采用地沟或埋地管道方式收集车间生产废水
	2

	19
	
	
	
	废水处理工艺选用不合理
	3

	20
	
	
	废气治理设施
	废气未有效收集处理
	2

	21
	
	
	
	排气筒高度设计不合理
	2

	22
	
	
	
	废气处理工艺选用不合理
	2

	23
	场址环境敏感性
	贮存场址特殊环境敏感性
	设施底部低于地下最高水位
	5

	24
	
	
	处置设施位于地震烈度超过7度的区域
	5

	25
	
	
	位于易燃、易爆等危险品仓库或高压输电线路防护区域内
	2

	26
	
	
	位于溶洞区或遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等有影响的地区内
	3

	27
	
	填埋场址特殊环境敏感性
	位于100年一遇的洪水标高线以下，并在长远规划中的水库等人工蓄水设施淹没区和保护区之内
	2

	28
	
	
	地质条件不符合要求
	4

	29
	
	
	填埋场设计不符合相关标准要求
	5

	30
	
	场址水环境敏感性
	厂址位于观澜河、龙岗河、坪山河流域
	5

	31
	
	
	排污口直接设于近海流域
	5

	32
	
	
	厂址位于具饮用水功能的水库集雨范围
	10

	33
	
	场址其他环境敏感性
	场址位于基本生态控制线范围内或靠近基本生态控制线
	5

	34
	
	
	场址与周边环境敏感点的距离不符合环评要求
	10

	35
	
	
	场区总平面布置不合理
	5


注：若企业有多处厂址，场址环境敏感性各项指标可根据实际情况叠加计算。指标第34项，企业与周边常住居民居住场所、农用地、地表水体以及其他敏感对象之间的距离一处不符合环境影响评价结论确定的+5分，满分10分。

附录C 危险废物经营单位环境风险等级划分外因性指标项目及指标分值

	序号
	指标项目
	评分依据
	指标分值

	1
	综合管理
	是否已通过安全评价
	否
	+2

	2
	
	危险化学品生产企业是否取得安全生产许可证
	否
	+2

	3
	
	是否通过消防验收
	否
	+2

	4
	
	是否通过ISO14001认证
	否
	+2

	5
	
	是否通过清洁生产审核验收
	否
	+2

	6
	
	危险废物联单是否保存完整
	否
	+2

	7
	
	过去一年排放污染物是否符合国家或地方规定的污染物排放标准
	否
	+2

	8
	
	过去一年排放重点污染物是否符合重点污染物排放总量控制指标
	否
	+2

	9
	
	过去一年是否因环境问题而受到行政处罚
	是
	+2

	10
	
	生产区是否实行雨污分流、清污分流
	否
	+1

	11
	
	是否建立危险废物管理档案制度
	否
	+1

	12
	
	使用和储存有毒有害气体物质场所是否有设置有毒有害气体报警装置
	否
	+2

	13
	
	使用和储存易燃易爆品场所是否有设置可燃气体报警装置
	否
	+2

	14
	
	使用和储存危险物质场所是否有设置即时摄像监控装置
	否
	+1

	15
	
	生产作业区、危险化学品和危险废物贮存区管理工作人员是否经专业培训后上岗
	否
	+2

	16
	
	污染治理设施操作人员以及危险货物运输人员是否持证上岗
	否
	+2

	17
	环境风险源管理
	污染治理设施管理
	是否制定污染治理设施安全作业规程
	否
	+1

	18
	
	
	是否制定污染治理设施事故状态下的应急操作规程
	否
	+1

	19
	
	
	废水排污口是否符合规范化要求
	否
	+1

	20
	
	
	是否建立污染治理设施运行以及污染物排放台账
	否
	+1

	21
	
	
	是否建立具备废水采样分析能力的化验室
	否
	+1

	22
	
	
	是否按要求安装废水在线监测设施，并通过验收
	否
	+2

	23
	
	
	是否安装废气在线监测设施（焚烧工艺）
	否
	+2

	24
	
	危险化学品管理
	贮存的危险化学品是否有化学品安全技术说明书和安全标签
	否
	+1

	25
	
	
	危险化学品贮存场所通风、电气、防泄漏、防腐、防渗、防自然灾害等措施是否符合安全、消防要求,并设置明显的标志
	否
	+2

	26
	
	
	是否按照危险化学品理化性质、危害特性、相容性以及灭火方法的差异合理选择贮存方式
	否
	+2

	27
	
	
	危险化学品的贮存量及贮存安排是否符合GB15603要求
	否
	+1

	28
	
	
	是否建立危险化学品出入库管理制度
	否
	+1

	29
	
	危险废物贮存管理
	是否制定并落实危险废物贮存管理制度
	否
	+1

	30
	
	
	危险废物贮存场所通风、电气、防泄漏、防腐、防渗、防自然灾害等措施是否符合安全、消防要求,并设置明显的标志
	否
	+2

	31
	
	
	危险废物是否按其危险特性进行分类收集、贮存
	否
	+2

	32
	
	
	危险废物堆间是否留有搬运通道
	否
	+1

	33
	
	
	危险废物包装是否符合《深圳市危险废物包装、标识及贮存的技术规范》要求
	否
	+1

	34
	
	危险废物运输管理
	是否制定并落实危险废物运输管理制度
	否
	+1

	35
	
	
	是否取得危险货物运输许可证或委托有资质的单位承担运输工作
	否
	+2

	36
	
	
	运输车辆车容、车况是否良好
	否
	+1

	37
	
	
	承载危险废物的车辆是否设置明显的标志或适当的信号装置
	否
	+1

	38
	
	危险废物处理处置设施管理（不含焚烧处置）
	危险废物处理设备设施是否有安全事故隐患
	是
	+2

	39
	
	
	是否制定完善的安全生产操作规程
	否
	+1

	40
	
	
	是否制定涉及重点监管危险化学品的生产装置事故状态下的安全措施
	否
	+2

	41
	
	
	涉及重点监管危险化学品的装置是否装设自动化控制系统
	否
	+2

	42
	
	
	涉及高温高压或易燃易爆品装置是否设置报警、联锁系统
	否
	+2

	43
	
	危险废物焚烧处置管理
	是否制定完善的焚烧炉安全操作规程
	否
	+1

	44
	
	
	焚烧炉技术性能指标是否符合GB18484-2001表2要求
	否
	+2

	45
	
	
	焚烧炉是否采用密闭的自动进料装置并与自动卸料装置相衔接
	否
	+2

	46
	
	
	焚烧炉是否设置了二次燃烧室
	否
	+2

	47
	
	
	焚烧炉炉床是否有防止液体或未充分燃烧的废物溢漏的措施
	否
	+2

	48
	
	
	焚烧炉是否设置检测系统、控制系统、报警系统
	否
	+2

	49
	
	
	焚烧炉是否设置应急处理安全防爆装置
	否
	+2

	50
	
	安全填埋管理
	是否定期检测渗滤液导排系统的有效性
	否
	+2

	51
	
	
	封场系统坡度是否能保证填埋堆体稳定，有效防止雨水侵蚀
	否
	+2

	52
	
	
	地下水监测频率是否符合要求
	否
	+2

	53
	
	
	是否每6个月进行一次防渗衬层完整性的监测
	否
	+2

	54
	设备检修管理
	是否建立设备设施隐患排查机制
	否
	+1

	55
	
	是否建立设备检修管理制度
	否
	+1

	56
	环境应急管理
	是否制定突发环境事件应急预案
	否
	+2

	57
	
	突发环境事件应急预案是否通过评审，并报相应的环境主管部门备案
	否
	+2

	58
	
	是否定期举行环境事件应急演习与培训
	否
	+1

	59
	
	雨水系统外排口是否设有截排水措施
	否
	+2

	60
	
	事故应急池是否满足非正常工况下的事故废水及消防废水收集的要求
	否
	+2

	61
	
	是否备有与经营单位环境风险性质相匹配的应急设施、设备、器材和其他物资，并制定事故应急物资管理制度
	否
	+2


注：经营单位不涉及的选项，对应的指标不加分。
《深圳市危险废物经营单位环境风险评估及等级划分技术规范（征求意见稿）》编制说明
一、立项背景和任务由来
环境污染责任保险是以企业发生污染事故对第三者造成的损害依法应承担的赔偿责任为标的的保险。随着我国工业及城镇化的快速发展，环境风险日益凸显，环保安全保障压力不断加大。利用保险工具参与环境污染风险管理和事故处理，有利于提高企业环境风险防范能力，使污染事故受害方及时获得经济赔偿，减轻政府负担，促进政府职能转变。开展环境污染责任保险，是环境管理与市场手段相结合的有益尝试，也是提升突发环境事件防范和处置能力的迫切需求，对促进生态经济发展，实现“生态文明”及建设“美丽中国”具有重要的意义。

早在2007年，原国家环境保护总局和中国保险监督管理委员会联合印发《关于环境污染责任保险工作的指导意见》（环发〔2007〕189号），启动了环境污染责任保险政策试点。各地环保部门和保险监管部门联合推动地方人大和人民政府，制定发布了一系列推进环境污染责任保险的法规、规章和规范性文件，引导保险公司开发相关保险产品，鼓励和督促高环境风险企业投保。但试点六年间，推广困难重重。据悉，目前我国试点省市投保企业仅2000家，承保金额约200亿元。环境责任保险远不能发挥其应有效果。

我国环境污染责任保险试点不成功的原因很多,其中一个很重要的原因是, 目前环境污染责任保险的推广还面临着许多技术性问题。由于缺乏环境风险评估、损害鉴定方法及专业的风险评估队伍，使得环境风险的识别和量化难度很大，而且行业和企业间的差异也比较大，保险公司很难准确判断企业的环境风险等级并据此进行科学定价，也欠缺为企业提供有针对性的环境风险管理服务的能力,由此极大影响到企业的投保积极性。而就地方环境监管部门而言，或许仅看到保险公司的盈利性，却未能体会到保险公司对区域环境风险防范和应急管理的重大作用，由此消极地对待环境污染责任保险。

为加快建立环境污染责任保险制度，进一步强化我市环境污染风险防控，推动企业切实履行环境责任，2012年5月，市政府专门制定了《深圳市环境污染责任保险工作实施方案》（以下简称“方案”）。根据方案要求，涉重金属企业（包括电镀、印制电路板、铅蓄电池企业）、化学品生产企业、油库经营单位、危险废物经营单位都应当参加环境污染责任险。但就目前而言，深圳市乃至全国均未制定专门针对这些重点行业企业的环境风险等级评估标准，使得保险公司、拟投保企业难以科学确定环境风险等级，环境污染责任保险投保所必需的环境风险评估环节缺乏客观性和公正性，由此在企业环境污染责任保险条款制定和保额确定等方面存在极大困难，这严重阻碍了环境污染责任险在我市的进一步推行。

危险废物具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性、感染性等危险特性，危险废物经营单位在收集、运输、贮存、物化处理、焚烧处置、安全填埋等经营过程中，一旦发生泄漏易对周边环境造成严重的污染。由此，结合深圳市的产业结构、环境问题及需求、经济发展水平、技术力量等，研究危险废物经营单位环境风险评估标准，编制符合深圳市区域特点和需求的危险废物经营单位环境风险评估指南具有现实的必要性和紧迫性。

二、立项意义

1.极大推动深圳市环境污染责任保险工作的顺利开展。
环境污染责任保险投保档次的确定是深圳市政府全面推行环境污染责任保险面临的最大的技术难题。通过制定深圳市危险废物经营单位环境风险评估指南，科学、准确地识别危险废物经营单位的环境风险程度，有助于合理地确定企业的投保档次，为保险公司制定投保条款、确定保费等提供技术依据，从而有助于我市探索出一条既有创新之处又符合特区实际情况的环境污染责任保险推行之路，为环境污染责任保险在全国范围内的推广做好示范工作。
2.有利于推动企业环境风险评估工作的开展，提高企业的环境风险管理水平，提升政府环境监管的水平和效能。
制定危险废物经营单位环境风险评估标准，推动环境风险评估工作的广泛开展，不仅能使企业充分认识其在生产、贮存、运输等环节的环境风险隐患，促使企业为降低风险，提高投保效益而主动采取措施加强环境管理，还可以为环保主管部门明确风险监管工作的重点，实行风险分级监管，制定合理的环保决策机制等提供科学的依据，从而提高其环境风险监管的水平与效能。
三、编制原则与依据
1、编制原则 
以我国现行的环境风险相关法律法规、政策、条例、标准的相关规定和要求为主要依据，充分调查和分析环境污染责任保险、环保主管部门监管等工作的目标需求，借鉴国内及其他省市的环境风险评估标准，有效识别危险废物经营单位环境风险，并结合深圳市环境敏感特征，确定深圳市危险废物经营单位的环境风险等级划分方法，编制具有科学性、实用性、指导性的适用于深圳市危险废物经营单位环境风险评估的指南。
2、 编制依据
1）主要法律法规
《中华人民共和国环境保护法》
《广东省环境保护条例》

《深圳经济特区环境保护条例》

《危险化学品安全管理条例》

《废弃危险化学品污染环境防治办法》

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第31号）

《危险废物经营许可证管理办法》（中华人民共和国国务院令第408号）

《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）

《国家环境保护总局关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（环发〔2005〕152号）
《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告 2013年 第36号）

2）主要技术依据
GB 18484-2001  危险废物焚烧污染控制标准

GB 18597-2001  危险废物贮存污染控制标准

GB 18598-2001  危险废物填埋污染控制标准

HJ/T176-2005   危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范

GB 1556.2－1995  环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场

HJ/T 169-2004  建设项目环境风险评价技术导则

GB 15603-1995  常用化学危险品贮存通则

AQ 8001-2007  安全评价通则

GB 18218-2009  危险化学品重大危险源辨识

四、编制总体策略和工作重点
1、编制总体策略

本次指南编制的总体策略为：
（1）收集与整理深圳危险废物经营单位基础数据，包括企业名称、规模、位置、主要产品、工艺流程、危险化学品使用、产污情况等，在建立危险废物经营单位环境风险基础数据库的基础上，总结分析危险废物经营单位危险物质使用及产排污环节等基本概况，为危险废物经营单位环境风险的识别奠定基础。
（2）从生产、储运等环节对危险废物经营单位可能发生的环境风险进行识别，运用蝴蝶结分析法进行风险因子解析，分析导致事件发生的原因及事件发生后可能造成的后果，通过构建环境风险事故演化历程解析影响事件发生的主要内因和外因。
（3）调查深圳市生态控制线、河流水域、大气环境敏感区域、潜在地质灾害区、人口分布等，总结敏感受体分布情况，分析深圳市环境敏感特征。
（4）在前面基础工作的基础上，通过系统分析及专家咨询等方法按照内因性指标和外因性指标两大类筛选建立危险废物经营单位环境风险评估指标，并运用德尔菲专家打分法确定指标权重，初步建立危险废物经营单位环境风险评估指标体系；挑选典型的、具有代表性的危险废物经营单位进行试点测算，进一步优化指标体系的同时，确定满足环境污染责任险分级投保的风险等级划分范围，最终编制环境风险评估指南。

（5）力求指南在具有较强的科学性和可操作性的同时，结合当前环境污染责任、环境监管、企业风险管理等工作的重点，为环境污染责任险的推广提供科学的技术依据，为环保主管部门提高监管的水平和效能，企业提升环境风险防范及应急水平提供技术指导。

2、编制工作重点 
根据当前我国及我市各类环境风险评价技术方法存在的问题，以及环境污染责任险、环保部门监管、企业风险管理等工作的需求，本指南编制的工作重点如下：
（1）明确指南的适用范围；
（2）说明危险废物经营单位涉及到的危险物质、工艺、主要风险源以及风险事件发生的主要原因及形式；

（3）明确各项指标的解释以及等级划分方法等内容；

（4）规范危险废物经营单位环境风险等级划分工作的方法与程序

（5）编制附录。
五、编制工作过程
2013年4月，深圳市人居环境技术审查中心和深圳市人居环境委员会组织开展本技术指南的编制任务。深圳深态环境科技有限公司承担了本技术指南的编制工作。
2013年5月—2013年6月，编制单位广泛收集了深圳市危险废物经营单位的环评、清洁生产、污染治理设施设计方案、使用的危险物质等资料，识别分析危险废物经营单位环境风险，并分析了深圳市环境敏感特征。
2013年7月-2013年9月,编制单位初步建立的危险废物经营单位环境风险评估体系，并通过试点测算，完成了指南（报审稿）的编制。
2013年10月，深圳市人居环境技术审查中心组织召开了专家咨询会，针对技术指南内容进行更深层次的探讨，提出了修改意见。

2013年10月，深圳市人居环境技术审查中心针对根据专家意见修改完善的技术指南内部征求了深圳市人居环境委员会相关业务部门、深圳市各区环保部门、保险公司、企业的意见。

2013年11月，编制单位针对本技术指南征求的各类意见一一进行了回应，同时根据其中的合理意见对技术指南进行了进一步的修改和完善。

2013年12月，深圳市人居环境技术审查中心组织召开了专家复核会，针对修改后的技术指南内容进行相应审查。

2013年12月-2014年12月，技术指南完善后开始广泛试行。总结试行过程中发现的问题以及专家提供的意见，修改、完善评估的技术方法，并通过专家评审。

2015年2月，本技术指南上报市技术质量监督委员会进行批复。

危险废物经营单位环境风险划分指标体系





内因性指标





外因性指标





生产因素





场址环境敏感性





场址其他环境敏感性





填埋场址特殊环境敏感性





经营规模





经营范围





运输





清洁生产水平





综合管理





环境风险源管理





危险化学品管理





危险废物运输管理





危险废物贮存管理





贮存场址特殊环境敏感性





处置工艺





危险废物处理处置设施管理





污染治理设施





生产设备检修管理





危险废物焚烧处置管理





环境应急管理





场址水环境敏感性





污染治理设施管理





安全填埋管理








17

