
附件5
深圳市危险化学品企业环境风险评估及

等级划分技术规范

（征求意见稿）

目次
11 适用范围


12 规范性引用文件


13 术语和定义


24 企业主要环境风险


24.1 主要风险源


24.2 环境污染事故的主要原因和形式


25 企业环境风险等级划分指标体系的构成


25.1 内因性指标


25.1.1 生产因素


35.1.2 厂址环境敏感性


45.2 外因性指标


45.2.1 综合管理


45.2.2 风险源管理


45.2.3 设备检修管理


45.2.4 环境应急管理


46 环境风险等级划分


46.1 基本方法


46.2 企业环境风险等级划分的特殊情形


5附录A 企业环境风险等级划分指标体系构成


6附录B 企业环境风险等级划分内因性指标项目及指标分值


7附录C 企业环境风险等级划分外因性指标项目及指标分值


10附录D 突发环境事件风险物质及临界量清单




深圳市危险化学品企业环境风险评估及等级划分技术规范（征求意见稿）
1 适用范围

本技术规范适用于在深圳市范围内生产、使用危险化学品企业的环境风险等级划分。本技术规范为深圳市生产、使用危险化学品企业的环境风险管理提供技术依据。深圳市化学品企业主要包括涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业、专用化学品制造行业、环境污染处理专用药剂制造行业、日用化学产品制造行业等，涉及工艺大部分为物理工艺,无重点监管的危险化工工艺。
2 规范性引用文件

本规范内容引用了下列文件中的条款：

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

《废弃危险化学品污染环境防治办法》（国家环境保护总局令第27号）
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）
《国家环境保护总局关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（环发〔2005〕152号）

《国家环境保护总局办公厅关于检查化工石化等新建项目环境风险的通知》（环办〔2006〕4号）

《国家环境保护总局办公厅关于开展化工石化建设项目环境风险排查的通知》（环办函〔2006〕69号）
《危险化学品名录（2012版）》（国家安全生产监督管理局公告2003年第1号）

《剧毒化学品目录（2012版）》（国家安全生产监督管理局等公告2003年第2号）
《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）
HJ/T 169-2004 建设项目环境风险评价技术导则

GB15603-1995 常用化学危险品储存通则

AQ8001-2007 安全评价通则

GB18218-2009 危险化学品重大危险源辨识

GBZ1-2010 工业企业设计卫生标准

GB50016-2006 建筑设计防火规范

GB50187-2012 工业企业总平面设计规范

GB50489-2009 化工企业总图运输设计规范

GB50160-2008 石油化工企业设计防火规范

GB190-2009 危险货物包装标志

GB12268-2012 危险货物品名表

GB6944-2012 危险货物分类和品名编号

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本技术规范。
危险化学品
是指具有易燃、易爆、有毒、有害等特性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害化学品。
临界量
对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。
重大危险源
长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。
4 企业主要环境风险

4.1 主要风险源
风险源主要包括涉及危险化学品的生产装置、化学品和危险废物储存仓库、储罐以及污染治理设施，危险货物运输工具等。

4.2 环境污染事故的主要原因和形式

a)因火灾、腐蚀、老化以及人为操作失误等原因导致生产、使用危险化学品的生产装置、发生泄漏，造成环境污染；
b)废水处理设施故障，导致废水事故排放，污染地下水和地表水；
c)储存化学品及危险废物的仓库或储罐因管理不善等原因发生火灾、爆炸或泄漏，导致大气污染或地下水和地表水污染；
d)废气处理设施发生故障和泄漏，导致含有毒有害物质的气体事故排放，造成大气环境污染；
e)进入废气和废水治理设施作业的工作人员因操作不当、安全防护工作不到位、设施故障等原因引发安全事故；
f)危险化学品、危险废物等危险物质在运输过程中，运输载体本身出现的故障及其它意外原因，产生汽车翻车、撞船或沉船等事故，引发危险物质火灾、爆炸或泄露，造成环境污染。
5 企业环境风险等级划分指标体系的构成

企业环境风险等级划分指标体系，由内因性指标和外因性指标两个部分组成（详见附录A）。

内因性指标，用于评价企业危险物质规模、生产工艺/设备、污染治理设施、厂址环境敏感性等客观情况的指标。它反映企业因客观因素不同而导致不同的环境风险程度，包括生产因素和厂址环境敏感性两大类指标（详见附录B）。

外因性指标，用于评价企业执行环境保护和其他有关政策法规情况的指标。它反映企业因管理水平不同而导致不同的环境风险程度，包括综合管理、生产设备检修管理、风险源管理和环境应急管理四大类指标（详见附录C）。

5.1 内因性指标
5.1.1 生产因素

生产因素指标，是内因性指标中的一级指标，由环境风险物质规模、生产工艺/设备、污染治理设施3个二级指标组成。
（1）危险物质规模
针对企业的生产原料、燃料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产原料、“三废”污染物等，统计企业目前数量和可能存在的最大数量，对照《突发环境事件风险物质及临界量》（见附录D）确定是否为环境风险物质，并计算所涉及的每种环境风险物质在厂界内的最大存在总量（如存在总量呈动态变化，则按公历年度内某一天最大存在总量计算；在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算）与其在附录B 中对应的临界量的比值Q：

（1）当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；

（2）当企业存在多种环境风险物质时，则按以下公式计算物质数量与其临界量比值（Q）：


[image: image1.wmf]n

Q

q

Q

q

Q

q

Q

n

2

2

1

1

...

+

+

+

=


式中：q1, q2, ..., qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

Q1, Q2, ..., Qn——每种环境风险物质的临界量，t。

将Q 值划分为：（1）Q＜0.5（2）0.5≤Q＜1（3）1≤Q＜5（4）5≤Q＜10（5）10≤Q＜20（6）Q≥20。
企业危险物质规模Q值越大，则其可能产生的环境风险后果越严重。
若企业危险化学品日常最大储存量有等于或超过规定临界量构成重大危险源的，其风险较高。
（2）生产工艺/设备
企业生产工艺若有高温、高压、涉及易燃易爆物质的工艺过程，其发生火灾、爆炸的可能性较高。高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照GB20576至GB20602《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范》所确定的化学物质。

企业不得使用或采用国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录》 （最新年本）中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备。
生产线自动化程度越高，产生风险的概率就越低。自动化程度高的设备，能够有效避免人为的操作失误，在温度控制、药剂添加等方面更加智能合理，生产线异常情况的监控更加及时、准确，因此能够大大降低风险发生的概率。

（3）污染治理设施
废水处理设施。废水排放量越大的企业，其废水事故排放可能产生的后果就越严重。废水处理设施应根据废水的特性采取合理的分流分质处置。废水应使用明管收集和输送，不得使用埋地管道输送的方式。

废气处理设施。企业应在产生有毒有害气体的工序合理设置废气收集装置。企业应结合排放废气的不同类型分类收集处理。

废水、废气的治理工艺应根据企业废水和废气排放的类型、排放量等因素合理设计，确保污染物排放稳定达标。
5.1.2 厂址环境敏感性

厂址环境敏感性指标，是内因性指标中的一级指标，由是否位于水环境敏感区、是否位于基本生态控制线范围内或靠近基本生态控制线、厂区周边是否有人口密集区、厂区总平面布置是否合理等4个二级指标组成。

（1）是否位于水环境敏感区
若企业厂址位于饮用水源保护区（水库集雨范围）、东江支流子流域（包括观澜河、坪山河、龙岗河流域）以及排污口直接设于近海海域，其环境风险显著增大。

（2）是否位于基本生态控制线范围内或靠近基本生态控制线
企业选址应远离基本生态控制线，若厂址位于基本生态控制线范围内或位于基本生态控制线边界100米范围内，环境风险显著增大。

（3）厂区周边是否有人口密集区
若企业周边200米范围内有大气环境敏感点如学校、医院、住宅等人口密集区，其环境风险水平高于其他区域的企业。

（4）厂区总平面布置是否合理

厂区总平面布置必须符合防范环境及安全风险的要求。易产生有毒有害气体的生产车间、危险化学品及危险废物贮存场所、废气处理设施应位于厂区的边缘以及所在地区最小频率风向的上风侧；生产区、危险化学品及危险废物贮存场所、污染治理设施等风险源之间及其与周围民居、企业、车站、码头、交通干道、水源地、重要地面水体之间还应设置符合安全要求的安全防护距离和防火距离。

5.2 外因性指标
5.2.1 综合管理
综合管理指标由涉及安全评价、体系认证、环保规定执行等方面的9个二级指标构成。

5.2.2 风险源管理

风险源管理由危险化学品贮存管理、污染治理设施管理、生产环节管理、危险废物管理、运输管理5个二级指标构成。

5.2.3 设备检修管理
设备检修管理由建立生产设备设施隐患排查机制、设备检修管理制度2个二级指标构成。

5.2.4 环境应急管理

环境应急管理由预案编制、预案评审与备案、应急演习、应急物资准备共4个二级指标构成。
6 环境风险等级划分

6.1 基本方法
企业环境风险等级，通过外因性指标对内因性指标进行修正，取得企业环境风险的评分结果，再将评分结果与环境风险等级进行比对后，确定该企业的环境风险等级。

企业环境风险等级分为六个级别，分别为一级、二级、三级、四级、五级、六级，具体见表1。
表1  企业环境风险等级划分

	环境风险级别
	评价指标分值

	一级
	≥120

	二级
	100-119

	三级
	80-99

	四级
	60-79

	五级
	40-59

	六级
	<40


6.2 企业环境风险等级划分的特殊情形
环境风险评估机构在现场勘查中，若发现企业有下列（1）、（2）、（3）、（4）情形之一的，其风险等级在评估结果的基础上上调一级；若发现企业有下列（5）情形之一的，其风险等级在评估结果的基础上上调二级；若企业同时有两种以上情形的，风险级别上调情况根据其具体情形进行累加计算，最高不超过一级。具体情形如下：

（1）建设项目环境影响评价文件未经环境保护主管部门批准的； 

（2）未通过环境保护主管部门的建设项目竣工环境保护验收的； 

（3）过去一年被吊销排污许可证的；

（4）过去一年被责令限期治理的；

（5）过去一年发生过环境污染事件（IV级以上，包括IV级）的。
附录A 企业环境风险等级划分指标体系构成
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



附录B 企业环境风险等级划分内因性指标项目及指标分值

	序号
	指标项目
	评分依据
	指标分值（分）

	1
	生产因素
	环境风险物质规模
	危险物质规模(Q)
	10≤Q
	35

	2
	
	
	
	5≤Q＜10
	30

	3
	
	
	
	1≤Q＜5
	25

	4
	
	
	
	0.5≤Q＜1
	20

	5
	
	
	
	Q＜0.5
	15

	6
	
	
	存在重大危险源
	5

	7
	
	生产工艺/设备
	涉及高温或高压、易燃易爆等物质的工艺过程
	5

	8
	
	
	具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备
	3

	9
	
	
	生产设备自动化程度
	高
	0

	10
	
	
	
	中
	2

	11
	
	
	
	低
	4

	12
	
	污染治理设施
	废水处理设施
	废水排放量(E)
	100 t/d≤E
	4

	13
	
	
	
	
	E＜100 t/d
	2

	14
	
	
	
	废水分流不合理
	2

	15
	
	
	
	采用埋地管道方式收集和输送车间生产废水
	2

	16
	
	
	
	废水处理装置及工艺选用不合理
	3

	17
	
	
	废气处理设施
	废气未有效收集处理
	1

	18
	
	
	
	废气处理装置及工艺选用不合理
	3

	19
	厂址环境敏感性
	厂址位于水环境敏感区
	厂址位于观澜河、龙岗河、坪山河流域
	5

	20
	
	
	排污口直接设于近海流域
	5

	21
	
	
	厂址位于具饮用水功能的水库集雨范围
	10

	22
	
	厂位于基本生态控制线范围内或靠近基本生态控制线
	5

	23
	
	厂址周边200米范围内有居住区、学校、医院等人口密集区
	5

	24
	
	厂区总平面布置不合理
	2


附录C 企业环境风险等级划分外因性指标项目及指标分值

	序号
	指标项目
	评分依据
	指标分值（分）

	1
	综合管理
	是否通过安全评价
	否
	+2

	2
	
	是否按规定取得危险化学品安全生产许可证
	否
	+2

	3
	
	通过ISO14001认证
	否
	+1

	4
	
	是否通过清洁生产审核验收
	否
	+1

	5
	
	过去一年排放污染物是否符合国家或地方规定的污染物排放标准
	否
	+2

	6
	
	过去一年排放重点污染物是否符合重点污染物排放总量控制指标
	否
	+2

	7
	
	过去一年是否因环境问题而受到行政处罚
	是
	+2

	8
	
	生产区是否实行雨污分流、清污分流
	否
	+1

	9
	
	设备设施是否存在安全事故隐患
	是
	+2

	10
	风险源管理
	危险化学品贮存管理
	重大危险源管理
	是否制定重大危险源关键装置、重点部位安全管理责任制度
	否
	+2

	11
	
	
	
	是否建立重大危险源档案
	否
	+1

	12
	
	
	
	是否按要求实行重大危险源备案
	否
	+1

	13
	
	
	是否设置剧毒品摄像监控装置
	否
	+1

	14
	
	
	是否设置危险化学品摄像监控装置
	否
	+1

	15
	
	
	涉及易燃易爆、有毒有害气体化学品的场所装是否设置易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警装置
	否
	+2

	16
	
	
	贮存的危险化学品是否有化学品安全技术说明书和安全标签
	否
	+1

	17
	
	
	是否设置符合危险化学品储存安全、消防要求的仓库和储罐
	否
	+2

	18
	
	
	剧毒化学品及贮存数量构成重大危险源的其他危险化学品是否在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度
	否
	+2

	19
	
	
	是否按照危险化学品理化性质、危害特性、相容性以及灭火方法的差异选择合理的储存方式
	否
	+2

	20
	
	
	危险化学品的储存量及储存安排是否符合GB15603-1995第6.2条的要求
	否
	+2

	21
	
	
	危险化学品贮存场所通风、电气、防泄漏、防自然灾害等措施是否符合安全、消防要求。
	否
	+3

	22
	
	
	危险化学品贮存场所是否设置明显的安全警告标志
	否
	+1

	23
	
	
	是否建立危险化学品出入库管理制度
	否
	+2

	24
	
	
	危险化学品管理人员是否经专业培训后上岗
	否
	+2

	25
	
	污染治理设施管理
	是否制定污染治理设施安全作业规程
	否
	+1

	26
	
	
	是否制定污染治理设施事故状态下的应急操作规程
	否
	+2

	27
	
	
	废水处理池的防护栏杆是否符合GB 4053.3的相关要求
	否
	+1

	28
	
	
	废水排污口是否满足规范化要求
	否
	+1

	29
	
	
	是否建立污染治理设施运行以及污染物排放台账
	否
	+1

	30
	
	
	是否建立具备废水采样分析能力的化验室
	否
	+1

	31
	
	
	是否按要求安装污染物排放在线监测设施
	否
	+2

	32
	
	生产环节管理
	是否制定生产安全操作规程
	否
	+1

	33
	
	
	生产或使用易燃易爆物质的车间，是否制定消除火源（如静电火花、烟头等）的相关措施和制度
	否
	+2

	34
	
	
	是否制定涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的生产装置事故状态下的安全措施
	否
	+2

	35
	
	
	厂房内设置甲、乙物品的中间仓库时，其储量是否超过一昼夜的需要量
	否
	+2

	36
	
	
	生产作业场所通风、电气、防泄漏、防自然灾害等措施是否符合安全、消防要求
	否
	+2

	37
	
	
	生产作业场所安全设施、生产设备上设置明显的安全警示标志
	否
	+1

	38
	
	
	从事车间生产的工作人员是否经培训上岗
	否
	+2

	39
	
	危险废物管理
	是否制定并落实危险废物管理制度
	否
	+1

	40
	
	
	危险废物贮存场所是否满足消防、防雨、防腐、防渗要求
	否
	+1

	41
	
	
	是否按照危险废物的危险特性进行分类收集、包装、贮存
	否
	+1

	42
	
	
	危险废物转移是否执行联单制度
	否
	+2

	43
	
	
	是否按要求设置危险废物警告标志和标签
	否
	+1

	44
	
	
	负责危险废物的管理人员是否经培训上岗
	否
	+1

	45
	
	运输管理
	是否制定并落实危险化学品运输管理制度
	否
	+2

	46
	
	
	是否按规定取得危险物品道路运输许可证
	否
	+2

	47
	
	
	运输车辆车容、车况是否良好
	否
	+2

	48
	
	
	危险化学品运输车辆装卸是否符合要求
	否
	+1

	49
	
	
	承载危险化学品的车辆是否有明显的标志或适当的信号
	否
	+1

	50
	设备检修管理
	是否建立生产设备设施隐患排查机制
	是否
	±1

	51
	
	是否建立设备检修管理制度
	是否
	±1

	52
	环境应急管理
	是否制定突发环境事件应急预案
	否
	+2

	53
	
	突发环境事件应急预案是否通过评审，并报相应的环境主管部门备案
	否
	+1

	54
	
	是否定期举行事故应急预案演习与培训
	否
	+2

	55
	
	应急物资准备
	厂区内是否设置雨水截排水措施
	否
	+2

	56
	
	
	事故应急池容积是否符合非正常工况下的事故废水及消防废水收集的要求
	否
	+2

	57
	
	
	是否备有与企业环境风险性质相匹配的其他应急设施、设备、器材等物资，制定并落实了事故应急物资管理制度
	否
	+2


注：企业不涉及的指标项目，对应的指标不加分。

附录D 突发环境事件风险物质及临界量清单
	序号
	物质名称
	CAS号
	临界量（吨）
	备注

	第一部分

	1
	甲醛
	50-00-0
	0.5
	

	2
	四氯化碳
	56-23-5
	7.5
	

	3
	1,1-二甲基肼
	57-14-7
	7.5
	

	4
	乙醚
	60-29-7
	10
	

	5
	甲基肼
	60-34-4
	7.5
	重点环境管理危险化学品

	6
	苯胺
	62-53-3
	5
	

	7
	敌敌畏
	62-73-7
	2.5
	

	8
	甲醇
	67-56-1
	500*
	

	9
	异丙醇
	67-63-0
	5
	

	10
	丙酮
	67-64-1
	10
	

	11
	三氯甲烷
	67-66-3
	10
	

	12
	丁醇
	71-36-3
	5
	

	13
	苯
	71-43-2
	10
	重点环境管理危险化学品

	14
	天然气
	74-82-8
	5
	

	15
	溴甲烷
	74-83-9
	7.5
	

	16
	乙烯
	74-85-1
	5
	

	17
	乙炔
	74-86-2
	5
	

	18
	氯甲烷
	74-87-3
	10
	

	19
	碘甲烷
	74-88-4
	10
	

	20
	甲胺
	74-89-5
	5
	

	21
	氰化氢
	74-90-8
	2.5
	

	22
	甲硫醇
	74-93-1
	5
	

	23
	丙烷
	74-98-6
	5
	

	24
	氯乙烯
	75-01-4
	5
	重点环境管理危险化学品

	25
	乙胺
	75-04-7
	10
	

	26
	乙腈
	75-05-8
	10
	

	27
	乙醛
	75-07-0
	5
	

	28
	乙硫醇
	75-08-1
	10
	

	29
	二氯甲烷
	75-09-2
	10
	

	30
	二硫化碳
	75-15-0
	10
	

	31
	二甲基硫醚
	75-18-3
	10
	

	32
	环丙烷
	75-19-4
	5
	

	33
	环氧乙烷
	75-21-8
	7.5
	重点环境管理危险化学品

	34
	异丁烷
	75-28-5
	5
	

	35
	异丙基氯
	75-29-6
	5
	

	36
	异丙胺
	75-31-0
	5
	


	37
	1,1-二氯乙烯
	75-35-4
	5
	

	38
	光气
	75-44-5
	0.25
	

	39
	三甲胺
	75-50-3
	2.5
	

	40
	丙烯亚胺
	75-55-8
	10
	

	41
	环氧丙烷
	75-56-9
	10
	

	42
	2-氨基异丁烷
	75-64-9
	5
	

	43
	三甲基氯硅烷
	75-77-4
	7.5
	

	44
	二甲基二氯硅烷
	75-78-5
	2.5
	

	45
	甲基三氯硅烷
	75-79-6
	2.5
	

	46
	丙酮氰醇
	75-86-5
	2.5
	重点环境管理危险化学品

	47
	三氯硝基甲烷
	76-06-2
	0.25
	

	48
	硫酸二甲酯
	77-78-1
	0.25
	

	49
	四乙基铅
	78-00-2
	2.5
	重点环境管理危险化学品

	50
	异丁腈
	78-82-0
	10
	

	51
	二氯丙烷
	78-87-5
	7.5
	

	52
	三氯乙烯
	79-01-6
	10
	

	53
	乙酸甲酯
	79-20-9
	5
	

	54
	过氧乙酸
	79-21-0
	5
	

	55
	氯甲酸甲酯
	79-22-1
	2.5
	

	56
	三氟氯乙烯
	79-38-9
	5
	

	57
	甲基丙烯酸甲酯
	80-62-6
	5
	

	58
	邻苯二甲酸二丁酯
	84-74-2
	10
	

	59
	甲苯-2,6-二异氰酸酯
	91-08-7
	5
	

	60
	萘
	91-20-3
	5
	重点环境管理危险化学品

	61
	联苯胺
	92-87-5
	0.5
	

	62
	1,2-二氯苯
	95-50-1
	10
	

	63
	3，4-二氯甲苯
	95-75-0
	10
	

	64
	氯乙酸甲酯
	96-34-4
	7.5
	

	65
	硝基苯
	98-95-3
	10
	

	66
	2,6-二氯-4-硝基苯胺
	99-30-9
	5
	

	67
	4-硝基苯胺
	100-01-6
	5
	

	68
	乙苯
	100-41-4
	10
	

	69
	苯乙烯
	100-42-5
	10
	

	70
	N-甲基苯胺
	100-61-8
	5
	

	71
	1,4-二氯苯
	106-46-7
	10
	

	72
	对苯醌
	106-51-4
	1
	

	73
	环氧氯丙烷
	106-89-8
	10
	

	74
	丁烷
	106-97-8
	5
	

	75
	1-丁烯
	106-98-9
	5
	

	76
	1,3-丁二烯
	106-99-0
	5
	

	77
	2-丁烯
	107-01-7
	5
	

	78
	丙烯醛
	107-02-8
	2.5
	

	79
	3-氯丙烯
	107-05-1
	5
	

	80
	1,2-二氯乙烷
	107-06-2
	7.5
	

	81
	2-氯乙醇
	107-07-3
	5
	

	82
	3-氨基丙烯（烯丙胺）
	107-11-9
	5
	

	83
	丙腈
	107-12-0
	5
	

	84
	丙烯腈
	107-13-1
	10
	

	85
	乙二胺
	107-15-3
	10
	

	86
	2-丙烯-1-醇
	107-18-6
	7.5
	

	87
	乙烯基甲醚
	107-25-5
	5
	

	88
	氯甲基甲醚
	107-30-2
	2.5
	

	89
	甲酸甲酯
	107-31-3
	5
	

	90
	醋酸乙烯
	108-05-4
	7.5
	

	91
	异丙基氯甲酸酯
	108-23-6
	7.5
	

	92
	三聚氯氰
	108-77-0
	10
	

	93
	甲苯
	108-88-3
	10
	

	94
	氯苯
	108-90-7
	5
	

	95
	环己胺
	108-91-8
	10
	

	96
	环己酮
	108-94-1
	5
	

	97
	苯酚
	108-95-2
	5
	

	98
	醋酸正丙酯
	109-60-4
	5
	

	99
	氯甲酸正丙酯
	109-61-5
	5
	

	100
	亚硝酸乙酯
	109-95-5
	5
	

	101
	呋喃
	110-00-9
	2.5
	

	102
	正己烷
	110-54-3
	500*
	

	103
	环己烷
	110-82-7
	10
	

	104
	哌啶
	110-89-4
	7.5
	

	105
	己二腈
	111-69-3
	2.5
	

	106
	正辛醇
	111-87-5
	7.5
	

	107
	丙烯
	115-07-1
	5
	

	108
	二甲醚
	115-10-6
	5
	

	109
	异丁烯
	115-11-7
	5
	

	110
	四氟乙烯
	116-14-3
	5
	

	111
	六氯苯
	118-74-1
	1
	

	112
	2,4,6-三硝基甲苯
	118-96-7
	5
	

	113
	2,4-二氯苯酚
	120-83-2
	5
	

	114
	2,4-二硝基甲苯
	121-14-2
	5
	

	115
	反式-丁烯醛
	123-73-9
	10
	

	116
	二甲胺
	124-40-3
	5
	

	117
	甲基丙烯腈
	126-98-7
	2.5
	

	118
	2-氯-1,3-丁二烯
	126-99-8
	5
	

	119
	四氯乙烯
	127-18-4
	10
	

	120
	苯乙腈
	140-29-4
	1
	

	121
	丙烯酸丁酯
	141-32-2
	5
	

	122
	丁酰氯
	141-75-3
	5
	

	123
	乙酸乙酯
	141-78-6
	500*
	

	124
	2,4,6-三溴苯胺
	147-82-0
	5
	

	125
	乙撑亚胺
	151-56-4
	5
	

	126
	乙拌磷
	298-04-4
	0.5
	

	127
	肼
	302-01-2
	7.5
	

	128
	氟乙酸甲酯
	453-18-9
	0.25
	

	129
	丙二烯
	463-49-0
	5
	

	130
	乙烯酮
	463-51-4
	2
	

	131
	羰基硫
	463-58-1
	2.5
	

	132
	1,3-戊二烯
	504-60-9
	5
	

	133
	溴化氰
	506-68-3
	2.5
	

	134
	氯化氰
	506-77-4
	7.5
	重点环境管理危险化学品

	135
	四硝基甲烷
	509-14-8
	5
	

	136
	硫氰酸甲酯
	556-64-9
	10
	

	137
	2-氯丙烯
	557-98-2
	5
	

	138
	甲苯-2,4-二异氰酸酯（TDI）
	584-84-9
	5
	

	139
	1-氯丙烯
	590-21-6
	5
	

	140
	氰酸钾
	590-28-3
	2.5
	

	141
	过氯甲基硫醇
	594-42-3
	5
	

	142
	三氟溴乙烯
	598-73-2
	5
	

	143
	反式-2-丁烯
	624-64-6
	5
	

	144
	异氰酸甲酯
	624-83-9
	5
	

	145
	一氧化碳
	630-08-0
	7.5
	

	146
	乙烯基乙炔
	689-97-4
	5
	

	147
	丙烯酰氯
	814-68-6
	1
	

	148
	氧化镉
	1306-19-0
	0.25
	

	149
	五氧化二磷
	1314-56-3
	10
	

	150
	甲基萘
	1321-94-4
	5
	

	151
	三氧化二砷
	1327-53-3
	0.25
	重点环境管理危险化学品

	152
	二甲苯
	1330-20-7
	10
	

	153
	甲基叔丁基醚
	1634-04-4
	5
	

	154
	二氯异氰尿酸钠
	2893-78-9
	2.5
	

	155
	环氧溴丙烷
	3132-64-7
	2.5
	

	156
	碳酸镍
	3333-67-3
	0.25
	

	157
	氯酸钾
	3811-04-9
	100*
	

	158
	二氯硅烷
	4109-96-0
	5
	

	159
	丁烯醛
	4170-30-3
	10
	

	160
	硝酸铵
	6484-52-2
	50
	

	161
	汞
	7439-97-6
	0.5
	重点环境管理危险化学品

	162
	砷
	7440-38-2
	0.25
	重点环境管理危险化学品

	163
	二氧化硫
	7446-09-5
	2.5
	

	164
	三氧化硫
	7446-11-9
	2.5
	

	165
	四氯化钛
	7550-45-0
	1
	

	166
	过氯酰氟
	7616-94-6
	2.5
	

	167
	三氟化硼
	7637-7-2
	2.5
	

	168
	氯化氢
	7647-01-0
	2.5
	

	169
	磷酸
	7664-38-2
	2.5
	

	170
	氟化氢
	7664-39-3
	5
	

	171
	氨
	7664-41-7
	7.5
	

	172
	硝酸
	7697-37-2
	7.5
	

	173
	氯化镍
	7718-54-9
	0.25
	

	174
	亚硫酰氯
	7719-09-7
	5
	

	175
	三氯化磷
	7719-12-2
	7.5
	

	176
	溴
	7726-95-6
	2.5
	

	177
	铬酸
	7738-94-5
	0.25
	

	178
	氯酸钠
	7775-09-9
	100*
	

	179
	铬酸钠
	7775-11-3
	0.25
	

	180
	砷酸氢二钠
	7778-43-0
	0.25
	

	181
	氟
	7782-41-4
	0.5
	

	182
	氯
	7782-50-5
	1
	

	183
	硫化氢
	7783-06-4
	2.5
	

	184
	硒化氢
	7783-07-5
	0.25
	

	185
	硫酸铵
	7783-20-2
	10
	

	186
	二氟化氧
	7783-41-7
	0.25
	

	187
	四氟化硫
	7783-60-0
	1
	

	188
	三氯化砷
	7784-34-1
	7.5
	

	189
	砷化氢
	7784-42-1
	0.5
	重点环境管理危险化学品

	190
	硫酸镍
	7786-81-4
	0.25
	

	191
	铬酸钾
	7789-00-6
	0.25
	

	192
	氯磺酸
	7790-94-5
	0.5
	

	193
	高氯酸铵
	7790-98-9
	5
	

	194
	一氧化二氯
	7791-21-1
	5
	

	195
	磷化氢
	7803-51-2
	2.5
	

	196
	锑化氢
	7803-52-3
	2.5
	

	197
	硅烷
	7803-62-5
	2.5
	

	198
	发烟硫酸
	8014-95-7
	2.5
	

	199
	一氯化硫
	10025-67-9
	2.5
	

	200
	三氯硅烷
	10025-78-2
	5
	

	201
	氧氯化磷
	10025-87-3
	2.5
	

	202
	四氯化硅
	10026-04-7
	5
	

	203
	溴化氢
	10035-10-6
	2.5
	

	204
	七水合砷酸氢二钠
	10048-95-0
	0.22
	

	205
	二氧化氯
	10049-04-4
	0.5
	

	206
	一氧化氮
	10102-43-9
	0.5
	

	207
	二氧化氮
	10102-44-0
	1
	

	208
	氯化镉
	10108-64-2
	0.25
	

	209
	硫酸镉
	10124-36-4
	0.25
	

	210
	三氯化硼
	10294-34-5
	2.5
	

	211
	白磷
	12185-10-3
	5
	

	212
	羰基镍
	13463-39-3
	0.5
	

	213
	五羰基铁
	13463-40-6
	1
	

	214
	硫酸镍铵
	15699-18-0
	0.25
	

	215
	硫氢化钠
	16721-80-5
	2.5
	

	216
	氟硅酸
	16961-83-4
	5
	

	217
	乙硼烷
	19287-45-7
	1
	

	218
	戊硼烷
	19624-22-7
	0.25
	

	219
	四氧化锇
	20816-12-0
	0.25
	

	220
	丁烯
	25167-67-3
	5
	

	221
	硝基氯苯
	25167-93-5
	5
	

	222
	二苯基亚甲基二异氰酸酯（MDI）
	26447-40-5
	0.5
	

	223
	甲苯二异氰酸酯
	26471-62-5
	2.5
	

	224
	乙酰甲胺磷
	30560-19-1
	0.25
	

	225
	硫
	63705-05-5
	10
	

	226
	石油气
	68476-85-7
	5
	

	227
	煤气（CO，CO 和 H2，CH4 的混合物等）
	/
	7.5
	

	228
	铜及其化合物（以铜离子计）
	/
	0.25
	

	229
	锑及其化合物（以锑计）
	/
	0.25
	

	230
	铊及其化合物（以铊计）
	/
	0.25
	

	231
	钼及其化合物（以钼计）
	/
	0.25
	

	232
	钒及其化合物（以钒计）
	/
	0.25
	

	233
	锰及其化合物（以锰计）
	/
	0.25
	

	234
	油类物质（矿物油类，如石油、汽油、 柴油等；生物柴油等）
	/
	2500**
	

	235
	剧毒化学物质
	/
	5
	

	236
	有毒化学物质
	/
	50
	

	237
	CODCr 浓度≥10000mg/L 的有机废液
	/
	10
	

	238
	NH3-N 浓度≥2000mg/L 的废液
	/
	1
	

	第二部分

	239
	1,2,3-三氯代苯
	87-61-6
	5
	

	240
	1,2,4-三氯代苯
	120-82-1
	2.5
	

	241
	1,2,4,5-四氯代苯
	95-94-3
	5
	

	242
	1,2-二硝基苯
	528-29-0
	0.5
	

	243
	1,3-二硝基苯
	99-65-0
	0.5
	

	244
	1-氯-2,4-二硝基苯
	97-00-7
	5
	

	245
	5-叔丁基-2,4,6-三硝基间二甲苯
	81-15-2
	5
	

	246
	五氯硝基苯
	82-68-8
	0.5
	

	247
	2-甲基苯胺
	95-53-4
	7.5
	

	248
	2-氯苯胺
	95-51-2
	5
	

	249
	壬基酚
	25154-52-3
	1
	

	250
	支链-4-壬基酚
	84852-15-3
	1
	

	251
	六氯-1,3-丁二烯
	87-68-3
	2.5
	

	252
	萤蒽
	206-44-0
	0.5
	

	253
	精蒽
	120-12-7
	5
	

	254
	粗蒽
	120-12-7
	5
	

	255
	一氯丙酮
	78-95-5
	2.5
	

	256
	全氟辛基磺酸
	1763-23-1
	5
	

	257
	全氟辛基磺酸铵
	29081-56-9
	5
	

	258
	全氟辛基磺酸二癸二甲基铵
	251099-16-8
	5
	

	259
	全氟辛基磺酸二乙醇铵
	70225-14-8
	5
	

	260
	全氟辛基磺酸钾
	2795-39-3
	5
	

	261
	全氟辛基磺酸锂
	29457-72-5
	5
	

	262
	全氟辛基磺酸四乙基铵
	56773-42-3
	5
	

	263
	全氟辛基磺酰氟
	307-35-7
	5
	

	264
	六溴环十二烷(HBCDD)
	25637-99-4;

3194-55-6(13

4237-50-6;13

4237-51-7;13

4237-52-8)
	5
	

	265
	氰化钾
	151-50-8
	0.25
	

	266
	氰化钠
	143-33-9
	0.25
	

	267
	氰化镍钾
	14220-17-8
	0.25
	

	268
	氰化银钾
	506-61-6
	0.25
	

	269
	氰化亚铜
	544-92-3
	0.25
	

	270
	砷酸
	7778-39-4
	0.25
	

	271
	五氧化二砷
	1303-28-2
	0.25
	

	272
	亚砷酸钠
	7784-46-5
	0.25
	

	273
	硝酸钴
	10141-05-6
	0.25
	

	274
	硝酸镍
	13138-45-9;

14216-75-2
	0.25
	

	275
	氯化汞
	7487-94-7
	0.25
	

	276
	氯化铵汞
	10124-48-8
	0.25
	

	277
	硝酸汞
	10045-94-0
	0.25
	

	278
	乙酸汞
	1600-27-7
	0.25
	

	279
	氧化汞
	21908-53-2
	0.25
	

	280
	溴化亚汞
	10031-18-2
	0.25
	

	281
	乙酸苯汞
	62-38-4
	0.25
	

	282
	硝酸苯汞
	55-68-5
	0.25
	

	283
	重铬酸铵
	7789-9-5
	0.25
	

	284
	重铬酸钾
	7778-50-9
	0.25
	

	285
	重铬酸钠
	10588-01-9
	0.25
	

	286
	三氧化铬[无水]
	1333-82-0
	0.25
	

	287
	四甲基铅
	75-74-1
	2.5
	

	288
	乙酸铅
	301-04-2
	0.25
	

	289
	硅酸铅
	10099-76-0;

11120-22-2
	0.25
	

	290
	氟化铅
	7783-46-2
	0.25
	

	291
	四氧化三铅
	1314-41-6
	0.25
	

	292
	一氧化铅
	1317-36-8
	0.25
	

	293
	硫酸铅[含游离酸＞3%]
	7446-14-2
	0.25
	

	294
	硝酸铅
	10099-74-8
	0.25
	

	295
	二丁基二(十二酸)锡
	77-58-7
	0.5
	

	296
	二丁基氧化锡
	818-08-6
	0.25
	

	297
	二氧化硒
	7446-8-4
	0.25
	

	298
	硒化镉
	1306-24-7
	0.25
	

	299
	硒化铅
	12069-00-0
	0.25
	

	300
	氟硼酸镉
	14486-19-2
	0.25
	

	301
	碲化镉
	1306-25-8
	0.25
	

	302
	1,1'-二甲基-4,4-联吡啶阳离子及其混合物
	4685-14-7
	1
	

	303
	O-O-二甲基-S-[1,2-双(乙氧基甲酰)乙基]二硫代磷酸酯
	121-75-5
	10
	

	304
	双(N,N-二甲基甲硫酰)二硫化物
	137-26-8
	0.25
	

	305
	双(二甲基二硫代氨基甲酸)锌
	137-30-4
	0.25
	

	306
	N-(2,6-二乙基苯基)-N-甲氧基甲基-氯乙酰胺
	15972-60-8
	5
	

	307
	N-(2-乙基-6-甲基苯基)-N-乙氧基甲基-氯乙酰胺
	34256-82-1
	5
	

	308
	(1,4,5,6,7,7-六氯-8,9,10-三降冰片-5-烯-2,3-亚基双亚甲基)亚硫酸酯
	115-29-7
	0.25
	

	309
	(RS)-α-氰基-3-苯氧基苄基(SR)-3-(2,2-二氯乙烯基)-2,2-二甲基环丙烷羧酸酯
	52315-07-8
	5
	

	310
	三苯基氢氧化锡
	76-87-9
	0.25
	


说明：
本表共规定了 310 种（类）化学物质及其临界量，说明如下： 

1、关于分类

第一部分共 238 种（其中有 12 种属重点环境管理危险化学品，见备注栏），以物质的化学文摘号（CAS）由小到大排序。序号235和236分别是剧毒化学物质和有毒化学物质，剧毒化学物质是根据《化学品毒性鉴定技术规范》附录 1-C“急性毒性分级标准”鉴定为剧毒的物质，有毒化学物质是根据“急性毒性分级标准”鉴定为高毒、 中等毒或低毒的化学物质。

第二部分全部为重点环境管理危险化学品，共 72 种。 

2、关于临界量

*代表该种物质临界量确定参考了 GB18218-2009。**代表该种物质临界量确定参考了欧盟《塞维索指令》。

3、本清单中的化学物质将根据需要适时调整。
深圳市危险化学品企业环境风险评估及等级划分技术规范（征求意见稿）
一、立项背景和任务由来
环境污染责任保险是以企业发生污染事故对第三者造成的损害依法应承担的赔偿责任为标的的保险。随着我国工业及城镇化的快速发展，环境风险日益凸显，环保安全保障压力不断加大。利用保险工具参与环境污染风险管理和事故处理，有利于提高企业环境风险防范能力，使污染事故受害方及时获得经济赔偿，减轻政府负担，促进政府职能转变。开展环境污染责任保险，是环境管理与市场手段相结合的有益尝试，也是提升突发环境事件防范和处置能力的迫切需求，对促进生态经济发展，实现“生态文明”及建设“美丽中国”具有重要的意义。

早在2007年，原国家环境保护总局和中国保险监督管理委员会联合印发《关于环境污染责任保险工作的指导意见》（环发〔2007〕189号），启动了环境污染责任保险政策试点。各地环保部门和保险监管部门联合推动地方人大和人民政府，制定发布了一系列推进环境污染责任保险的法规、规章和规范性文件，引导保险公司开发相关保险产品，鼓励和督促高环境风险企业投保。但试点六年间，推广困难重重。据悉，目前我国试点省市投保企业仅2000家，承保金额约200亿元。环境责任保险远不能发挥其应有效果。

我国环境污染责任保险试点不成功的原因很多,其中一个很重要的原因是, 目前环境污染责任保险的推广还面临着许多技术性问题。由于缺乏环境风险评估、损害鉴定方法及专业的风险评估队伍，使得环境风险的识别和量化难度很大，而且行业和企业间的差异也比较大，保险公司很难准确判断企业的环境风险等级并据此进行科学定价，也欠缺为企业提供有针对性的环境风险管理服务的能力,由此极大影响到企业的投保积极性。而就地方环境监管部门而言，或许仅看到保险公司的盈利性，却未能体会到保险公司对区域环境风险防范和应急管理的重大作用，由此消极地对待环境污染责任保险。

为加快建立环境污染责任保险制度，进一步强化我市环境污染风险防控，推动企业切实履行环境责任，2012年5月，市政府专门制定了《深圳市环境污染责任保险工作实施方案》（以下简称“方案”）。根据方案要求，涉重金属企业（包括电镀、印制电路板、铅蓄电池企业）、化学品生产企业、油库经营单位、危险废物经营单位都应当参加环境污染责任险。但就目前而言，深圳市乃至全国均未制定专门针对这些重点行业企业的环境风险等级评估标准，使得保险公司、拟投保企业难以科学确定环境风险等级，环境污染责任保险投保所必需的环境风险评估环节缺乏客观性和公正性，由此在企业环境污染责任保险条款制定和保额确定等方面存在极大困难，这严重阻碍了环境污染责任险在我市的进一步推行。

据调查深圳市有上百家化学品生产企业，虽然生产工艺大部分为简单的物理工艺,无重点监管的危险化工工艺，但生产过程中涉及大量的有毒有害、易燃易爆危险化学品，一旦泄漏或发生火灾、爆炸易对周边环境造成污染。由此，结合深圳市的产业结构、环境问题及需求、经济发展水平、技术力量等，研究危险化学品企业环境风险评估标准，编制符合深圳市区域特点和需求的危险化学品企业环境风险评估技术规范具有现实的必要性和紧迫性。

二、立项意义

1.极大推动深圳市环境污染责任保险工作的顺利开展。
环境污染责任保险投保档次的确定是深圳市政府全面推行环境污染责任保险面临的最大的技术难题。通过制定深圳市危险化学品企业环境风险评估技术规范，科学、准确地识别危险化学品企业的环境风险程度，有助于合理地确定企业的投保档次，为保险公司制定投保条款、确定保费等提供技术依据，从而有助于我市探索出一条既有创新之处又符合特区实际情况的环境污染责任保险推行之路，为环境污染责任保险在全国范围内的推广做好示范工作

2.有利于推动企业环境风险评估工作的开展，提高企业的环境风险管理水平，提升政府环境监管的水平和效能。
制定危险化学品企业环境风险评估标准，推动环境风险评估工作的广泛开展，不仅能使企业充分认识其在生产、贮存、运输等环节的环境风险隐患，促使企业为降低风险，提高投保效益而主动采取措施加强环境管理，还可以为环保主管部门明确风险监管工作的重点，实行风险分级监管，制定合理的环保决策机制等提供科学的依据，从而提高其环境风险监管的水平与效能。
三、编制原则与依据
1、编制原则 
以我国现行的环境风险相关法律法规、政策、条例、标准的相关规定和要求为主要依据，充分调查和分析环境污染责任保险、环保主管部门监管等工作的目标需求，借鉴国内及其他省市的环境风险评估标准，有效识别危险化学品企业环境风险，并结合深圳市环境敏感特征，确定深圳市危险化学品企业的环境风险等级划分方法，编制具有科学性、实用性、指导性的适用于深圳市危险化学品企业环境风险评估的技术规范。
2、 编制依据
1）主要法律法规
《中华人民共和国环境保护法》
《广东省环境保护条例》

《深圳经济特区环境保护条例》

《危险化学品安全管理条例》

《废弃危险化学品污染环境防治办法》

《污染源自动监控管理办法》
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》
《国家环境保护总局关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》

《国家环境保护总局办公厅关于检查化工石化等新建项目环境风险的通知》（环办〔2006〕4号）

《国家环境保护总局办公厅关于开展化工石化建设项目环境风险排查的通知》（环办函〔2006〕69号）

《危险化学品名录（2012版）》（国家安全生产监督管理局公告2003年第1号）

《剧毒化学品目录（2012版）》（国家安全生产监督管理局等公告2003年第2号）

2）主要技术依据
《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）

HJ/T 169-2004 建设项目环境风险评价技术导则

GB15603-1995 常用化学危险品储存通则

AQ8001-2007 安全评价通则

GB18218-2009 危险化学品重大危险源辨识

GBZ1-2010 工业企业设计卫生标准

GB50016-2006 建筑设计防火规范

GB50187-2012 工业企业总平面设计规范

GB50489-2009 化工企业总图运输设计规范

GB50160-2008 石油化工企业设计防火规范

GB190-2009 危险货物包装标志

GB12268-2012 危险货物品名表

GB6944-2012 危险货物分类和品名编号

四、编制总体策略和工作重点
1、编制总体策略

本次技术规范编制的总体策略为：
（1）收集与整理深圳危险化学品企业基础数据，包括企业名称、规模、位置、主要产品、工艺流程、危险化学品使用、产污情况等，在建立危险化学品企业环境风险基础数据库的基础上，总结分析危险化学品企业危险物质使用及产排污环节等基本概况，为危险化学品企业环境风险的识别奠定基础。
（2）从生产、储运等环节对危险化学品企业可能发生的环境风险进行识别，运用蝴蝶结分析法进行风险因子解析，分析导致事件发生的原因及事件发生后可能造成的后果，通过构建环境风险事故演化历程解析影响事件发生的主要内因和外因。
（3）调查深圳市生态控制线、河流水域、大气环境敏感区域、潜在地质灾害区、人口分布等，总结敏感受体分布情况，分析深圳市环境敏感特征。
（4）在前面基础工作的基础上，通过系统分析及专家咨询等方法按照内因性指标和外因性指标两大类筛选建立危险化学品企业环境风险评估指标，并运用德尔菲专家打分法确定指标权重，初步建立危险化学品企业环境风险评估指标体系；挑选典型的、具有代表性的危险化学品企业进行试点测算，进一步优化指标体系的同时，确定满足环境污染责任险分级投保的风险等级划分范围，最终编制环境风险评估技术规范。

（5）力求技术规范在具有较强的科学性和可操作性的同时，结合当前环境污染责任、环境监管、企业风险管理等工作的重点，为环境污染责任险的推广提供科学的技术依据，为环保主管部门提高监管的水平和效能，企业提升环境风险防范及应急水平提供技术指导。

2、编制工作重点 
根据当前我国及我市各类环境风险评价技术方法存在的问题，以及环境污染责任险、环保部门监管、企业风险管理等工作的需求，本技术规范编制的工作重点如下：
（1）明确技术规范的适用范围；
（2）说明危险化学品企业涉及到的危险物质、工艺、主要风险源以及风险事件发生的主要原因及形式；

（3）明确各项指标的解释以及等级划分方法等内容；

（4）规范危险化学品企业环境风险等级划分工作的方法与程序

（5）编制附录。
五、编制工作过程
2013年4月，深圳市人居环境技术审查中心和深圳市人居环境委员会组织开展本技术规范的编制任务。深圳深态环境科技有限公司承担了本技术规范的编制工作。
2013年5月—2013年6月，编制单位广泛收集了深圳市危险化学品企业的环评、清洁生产、污染治理设施设计方案、使用的危险物质等资料，识别分析危险化学品企业环境风险，并分析了深圳市环境敏感特征。
2013年7月-2013年9月,编制单位初步建立的危险化学品企业环境风险评估体系，并通过试点测算，完成了技术规范（报审稿）的编制。
2013年10月，深圳市人居环境技术审查中心组织召开了专家咨询会，针对技术规范内容进行更深层次的探讨，提出了修改意见。

2013年10月，深圳市人居环境技术审查中心针对根据专家意见修改完善的技术规范内部征求了深圳市人居环境委员会相关业务部门、深圳市各区环保部门、保险公司、企业的意见。

2013年11月，编制单位针对本技术规范征求的各类意见一一进行了回应，同时根据其中的合理意见对技术规范进行了进一步的修改和完善。

2013年12月，深圳市人居环境技术审查中心组织召开了专家复核会，针对修改后的技术规范内容进行相应审查。

2014年1月-2014年12月，技术规范完善后开始广泛试行。总结试行过程中发现的问题以及专家提供的意见，修改、完善评估的技术方法，并通过专家评审。

2015年2月，本技术规范上报市技术质量监督委员会进行批复。
企业环境风险等级划分指标体系





内因性指标





外因性指标





生产因素





厂址环境敏感性





厂址是否位于水环境敏感区





厂区周边是否有人口密集区





环境风险物质规模





污染治理设施





生产设备检修管理








危险化学品贮存管理





污染治理设施管理





厂区总平面布置是否合理





厂址是否位于基本生态控制线范围内或靠近基本生态控制线





生产环节管理





危险废物管理





综合管理





环境应急管理








生产工艺/设备





运输管理





风险源管理








28

_1483894434.unknown

