福田区林火监控系统建设项目勘察周边配套设施及深化系统建设方案需求说明

该项目为运用视频监控、林火自动识别、网络、通讯及数据库等高科技、现代化技术，以数字设备取代人工巡视、高山瞭望等传统监控方式，通过网络将采集的图像信息和记录的数据传到指挥中心，并利用GIS（地理信息系统）迅速对发生火情、火警区域实现定位，并及时做出分析判断，确定扑救方案，将火险控制在萌芽状态。项目建成后，项目区内林火监测基本实现测报准确、监测及时、救火快速、调度有序的目标。从而使有火难成灾、山火不过界，有效降低火灾次数，确保不发生重大森林火灾，降低森林火灾的损失。

计划在福田林区内安装共6套福田区森林防火预警监测系统，前期规划8个安装位置供参考选择，如下图所示。

目的：监控塔建设完成能24小时实时进行森林火险监控，其摄像监测足以覆盖福田90%以上的林区，协助完成林地使用审批及林木采伐审批。

现需委托全过程项目管理服务公司聘请相关专业资质的机构，进行点位选定、占用林地申请调查、林木采伐申请、系统方案优化、专家评审确定等前期工作

森林火险监测站选址计划表

| 序号 | 所在地区名称 | 详细地址 | 监测站名称 | 经度 | 纬度 | 是否林场/林业站/森林公园/自然保护区 | 是否涉及 征地问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 深圳市福田区 | 广东省深圳市福田区梅林街道塘朗山公园梅语亭 | 1号视频监控点 | 114.00563910 | 22.56790433 | 森林公园 | 否 |
| 3 | 深圳市福田区 | 广东省深圳市福田区梅林街道红岭中学后山（正尾路往西 | 2号视频监控点 | 114.00581441 | 22.57616844 | 森林公园 | 否 |
| 4 | 深圳市福田区 | 广东省深圳市福田区梅林街道梅坳八路（梅林山大脑壳） | 3号视频监控点 | 114.041769997 | 22.5847168482 | 森林公园 | 否 |
| 5 | 深圳市福田区 | 广东省深圳市福田区梅林关彩田路（新彩隧道往北） | 4号视频监控点 | 114.06280924 | 22.58023620 | 森林公园 | 否 |
| 6 | 深圳市福田区 | 广东省深圳市福田区梅林街道梅林山公园二线公路往西 | 5号视频监控点 | 114.02899861 | 22.57717311 | 森林公园 | 否 |
| 7 | 深圳市福田区 | 广东省深圳市梅林街道上沙墓园 | 6号视频监控点 | 114.02441922 | 22.56551922 | 森林公园 |  |

森林火险监测塔设计图纸