关于福田人力资源综合事务中心采购部分消防设备项目的需求

综合事务中心是办事大厅、“劳有厚得”试范点、专业招聘现场及直播室等，属于人员密集场所，消防安全工作至关重要。原消防系统使用年限久远，存在部分设备老化无法维修、系统经常性死机、安全保障效果不佳等情况。现对综合事务中心部分消防设备项目进行采购，欢迎符合资格条件的供应商报价。

一、采购项目概况

采购消防设备及系统的自动报警系统（消防报警主机、广播主机、电话主机等）、排烟系统（排烟风机、主线、支线）、消防门。预算金额：32万元（含税金）。

二、项目管理和服务要求

1、响应人的报价,应是本项目上所列的各项内容中所述的全部,不得以任何理由予以重复,并以响应人最终提出的价格为依据;

2、除非采购人通过政府采购文件要求修改予以更正，否则,响应人应按响应文件或投标价格为标准来履行。

3、响应人须现场踏勘了解影响投标报价的因素和情况,并承担踏勘现场的责任和费用。根据实际情况及任何其它足以影响投标报价的情况,任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。造成不良影响的,将被作为不良行为记录在案,并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各响应人在报价时,应充分考虑报价的风险。

4、设备及系统要求。更换自动报警系统（消防报警主机、广播主机、电话主机等）、排烟系统（排烟风机、主线、支线）、消防门；所有设备材料须提供3C认证,质检报告，升级后的消防系统须满足国家现行的消防规范要求。

- 5、维护服务。在维护服务期内，负责对所维护的系统设备和消防设施进行维护、优化等服务；对使用过程中遇到的疑难问题进行支持、优化；现场进行疑难问题解决、现场进行性能优化、现场进行系统配置。

三、商务需求

（一）服务期限

- 签订合同之日起三个月完成交付。

（二）服务地点

- 福田区新洲南路深圳市文化创意园309栋B座1-3层。

（三）投标人资格要求

1、具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件 ）。

- 2、具备相应的消防从业资质：（1）消防设施工程专业承包二级或以上；（2）建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

3、本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标。

4、参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

5、参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

6、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

7、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

（四）投标材料要求

投标时须提供营业执照、资质证明、维护方案和报价清单等资料（营业执照和资质证明留原件复印件），材料均需加盖单位公章。

（五）付款方式

- 1、本项目技术人员现场安装完毕并经验收合格后服务费按合同约定支付，一经中选,作为中选单位与采购单位签定的合同条款金额,合同期限内不做调整。

（六）验收方式

- 项目服务期到期后，根据本单位采购工作制度及按照合同约定的服务内容对供应商的服务进行逐项验收。项目验收后，双方共同签署验收报告，验收报告内容包括每一项技术、服务、安全标准的验收情况及项目总体评价，验收报告将作为服务费支付的重要依据。

（七）违约责任

- 按合同约定。

（八）其他要求

无。

福田区人力资源综合事务中心

2023年7月7日