**福保街道关于2023年增设20个微型消防柜项目采购需求**

1. 项目背景

为全面提升辖区老旧小区、城中村、出租屋等重点场所消防安全系数，进一步加强社区消防救援一体化创建工作，完善基层末梢消防安全基础设施配备，打造“1、3、5”应急救援圈，我办拟开展增设微型消防柜工作，让社区民众能随时启用、即时处置、灭早灭小，在火灾初期控制火势，把火灾损失降到最低，切实提升辖区预防、扑救火灾和应急救援能力，全力保障人民生命和财产安全。现拟在辖区内增设20个微型消防柜。

1. 资质要求

1、投标人须提供法定代表人身份证明书（附身份证正、反面）或法定代表人授权书及委托代理人身份证明（附身份证正、反面）；

2、投标人参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无不良业绩、无不良信用记录(提供企业声明函)；

3、本项目（不接受）联合体投标。

1. 服务需求

本次招标项目的投标方必须保证招标货物为生产厂家的正规合格产品，并按正规销售渠道供货，3c认证的需提供国家质检报告，内容如下：

1、消防服 ，亿安隆ZFMH-HT G，60套；

2、消防靴 ，新腾RJX-28A，60双；

3、消防头盔 (含头灯)，开隆FTK-B/A，60个；

4、消防手套，开隆2-A，60双；

5、消防腰带，开隆FZL-YD，60条；

6、消防水带 (含接扣)，祥雨8-65-25涤纶长丝-聚氨酯，60条；

7、过滤式消防自救呼吸器，浙安 TZL30A，70个；

8、消防轻型安全绳，江盾 20米3C认证，60条；

9、消防大斧，开隆，90cm纤维棒芯复合型手柄，60把；

10、撬棍，云熙，长度 88cm，20条；

11、手提式干粉灭火器，永安 4KG/MFZ/ABC4，80瓶；

12、地栓消防扳手，川安 国标，20个；

13、消防铲(铁锹)，云熙 长度105CM，40把；

14、手提强光电筒，康铭 KM-2653M，80个；

15、双对门消防器材柜，云熙 红色，热镀锌板柜体（加厚），亚克力面板，尺寸2400\*1800\*400mm，20套；

16、手提式二氧化碳灭火器，永安 MT/3，40瓶；

17、消防腰斧 (破拆斧)，江盾3C认证 腰斧，60把；

18、消防沙桶，云熙 8 升消防沙桶，40个；

19、消防水枪，川安DN65，60个；

20、安全扣，欣达 D型自动锁，120个；

21、喊话器，宝钻 锂电型，40个；

22、灭火毯，穗华 1m\*1m，80张；

23、消防断线钳，金锞 24寸，20把；

24、折叠担架，国产四折担架，承重300斤，20张。

四、项目预算

本项目预算金额不超过人民币40万元。

五、投标要求

（一）投标文件要求：

1、营业执照等相关资质复印件；

2、投标报价单（应以项目清单格式内容报价）；

3、公司简介；

4、企业无不良业绩、无不良信用记录声明函；

5、项目相关案例、业绩等；

6、其他资料。

以上文件均需加盖单位公章并装订成册，且应将资料密封存入不透明文件袋中，贴密封条并加盖公章，否则视为无效投标。

（二）投标相关信息：

1、投标有效时间：2023年11月9日——2022年11月14日。

2、标书递交地点：深圳市福田区福保街道办事处5楼502室。联系电话：83839980。

福保街道办事处

　　2023年11月9日