	福田区管污染源随机抽查情况汇总表（2016年1季度）

	序号
	企业名称
	地址
	行业类别
	三同时执行情况
	排污许可证及持证排污情况
	车间生产状况
	环保设施运行情况
	在线监测设备安装情况
	在线监测设备运行情况
	监督采样监测结果
	检查发现的
违法行为
	违法行为处理情况
	备注

	1
	深圳市华丰电器器件制造有限公司 
	深圳市福田区梅林工业区越华工业小区B栋1-4层
	工业
	有批复、有验收
	有排污许可证、在有效期内
	正常生产
	正常运行
	已安装
	正常运行
	达标
	无
	无
	　

	2
	宏雅珠宝（深圳）有限公司 
	深圳市福田保税区金花路28号万雅珠宝钟表科技中心
	工业
	有批复、有验收
	有排污许可证、在有效期内
	正常生产
	正常运行
	/
	/
	达标
	无
	无
	　

	3
	美龙翔微电子科技（深圳）有限公司
	深圳市福田区福田保税区桃花路6号腾飞工业大厦一楼AB、六楼AB
	工业
	有批复、有验收
	有排污许可证、在有效期内
	正常生产
	正常运行
	/
	/
	达标
	无
	无
	　

	4
	深圳赛意法微电子有限公司
	深圳市福田保税区桃花路16号
	工业
	有批复、有验收
	有排污许可证、在有效期内
	正常生产
	正常运行
	已安装
	正常运行
	达标
	无
	无
	　

	5
	昱科环球存储科技（深圳）有限公司 
	深圳市福田保税区蓝花道7号
	工业
	有批复、有验收
	有排污许可证、在有效期内
	正常生产
	正常运行
	已安装
	正常运行
	达标
	无
	无
	　

	6
	银光茂丰（深圳）有限公司 
	深圳市福田区泰福仓仓储大厦503B
	工业
	有批复、有验收
	有排污许可证、在有效期内
	正常生产
	正常运行
	/
	/
	达标
	无
	无
	　

	7
	深圳华润九新药业有限公司 
	深圳市福田区上梅林工业区凯丰路2号 
	工业
	有批复、有验收
	有排污许可证、在有效期内
	正常生产
	正常运行
	已安装
	正常运行
	达标
	无
	无
	　

	8
	沛顿科技（深圳）有限公司
	深圳市福田区彩田路1号厂房第一层2号、第四层南区
	工业
	有批复
	/
	正常生产
	正常运行
	/
	/
	达标
	无
	无
	　

	9
	深圳长城开发科技股份有限公司
	深圳市福田区彩田路7006号
	工业
	有批复、有验收
	有排污许可证、在有效期内
	正常生产
	正常运行
	/
	/
	达标
	无
	无
	　

	10
	杜邦中国集团有限公司
	深圳市福田区车公庙工业区第5小区
	工业
	有批复
	有排污许可证、在有效期内
	正常生产
	正常运行
	已安装
	正常运行
	达标
	无
	无
	　

	11
	中粮金帝食品（深圳）有限公司
	深圳市福田区北环路梅林工业区
	工业
	有批复、有验收
	有排污许可证、在有效期内
	正常生产
	正常运行
	已安装
	正常运行
	达标
	无
	无
	　


