关于深圳市福田区第七届人民代表大会

第六次会议代表的回复

（20200058）

尊敬的人大代表：

关于深圳市福田区第七届人民代表大会第六次会议代表建议第20200058号建议书我局已收悉。接到该建议书后，我局立即协调福田消防救援大队进行专题研究。

对于高层住宅楼宇消防设施、器材不足或者不适应实际的问题，结合福田实际，目前高层建筑如何配备设置消防设施、器材，在《建筑设计防火规范》(GB50016-2018)和《高层建筑消防安全管理规定》等相关技术规范和法规中已经做了明确规定和具体要求。高层建筑在验收投入使用后，管理单位按要求落实对消防设施、器材维护和管理责任，基本上可以满足人员逃生和扑救初期火灾的需要。

我们倡导在高层建筑的强弱竖电井加装干粉吊球等灭火装置，推荐高层建筑的复式场所自行购置智能烟感报警器。对于配备消防器材应急包的建议，我们认为市面上的消防应急包规格、种类繁多，没有市场准入统一标准，产品质量不一、实用性不强，且应急包属于损耗性产品，需要经常性更换和补充，所以不建议统一增设，建议住户自行按需选择配备防患于未然。

2020年6月28日