2021年深圳技能大赛—福田区第九届职工技能大比武智能楼宇管理员职业技能竞赛

技

术

文

件

福田区第九届职工技能大比武智能楼宇管理员职业技能竞赛组委会

2021年7月

- 竞赛项目、标准、方式及内容

- 竞赛项目

- 智能楼宇管理员

- （二）竞赛标准

参照国家职业标准智能楼宇管理员四级（中级）考核标准，结合福田区的产业结构，适当增加新知识、新技术、新设备、新技能的相关内容，由组委会统一组织专家制定。

- （三）竞赛方式

本次竞赛分初赛和决赛两个阶段进行。初赛为理论知识竞赛，决赛为实际操作竞赛。

- 1. 初赛。

1.1 由组委会组织专家参照竞赛标准命题采用计算机理论上机考核方式进行，赛前提供理论复习题。初赛时间共60分钟，满分为100分，60分为合格。

1.2 赛题类型：单选题（50题，每题1分）、多选题（15题，每题2分）、判断题（20题，每题1分），各题型错选、多选或少选均不得分。

1.3 时间：2021年9月18日（星期六），具体时间另行通知。

1.4 地点：深圳鹏城技师学院福强校区高训大厦（福田区福强路1007号）。

2. 决赛。

2.1 决赛人数确定：初赛成绩合格且排名前50名的选手进入决赛；如初赛成绩合格不足50人，按实际合格人数进入决赛。

2.2由组委会组织专家参照竞赛标准命题，以现场实际操作的方式进行。选手按赛场提供的试卷进行比赛，时间共180分钟，满分为100分，60分为合格。

2.3 时间：2021年9月25日（星期六），具体时间另行通知。

2.4 地点：深圳鹏城技师学院福强校区高训大厦（福田区福强路1007号）。

（四）竞赛内容

1.初赛

| 竞赛范围 |  | 竞赛内容 |
| --- | --- | --- |
| 基础知识 | 一、职业道德 | 1.职业道德基本知识 2.职业守则 |
|  | 二、基础知识 | 1.智能楼宇基础知识 2.智能楼宇电气基础知识 3.安全用电基础知识 4.计算机应用基础知识 5.相关法律、法规知识 |
| 专业知识 | 一、综合布线系统的安装 | 1.综合布线系统的管线敷设知识 2.综合布线系统的设备安装知识 |
|  | 二、火灾自动报警及消防联动系统的运行值机 | 1.识读控制器信息及填写值班记录 2.火灾报警后的应急行动 |
|  | 三、通信网络系统的安装与维护 | 1.网络交换机及程控交换机的安装与数据制作知识 2.有线电视（CATV）用户分配网的安装与维护知识 3.智能楼宇集成管理（IBMS）系统的软件操作知识 |
|  | 四、建筑设备监控系统的安装与运行 | 1.传感器、驱动器和执行装置的安装与连接知识 2.直接数字控制器（DDC）的安装与连接知识 3.中控室运行值机 |
|  | 五、安全防范系统的安装与运行 | 1.视频监控系统前端设备的安装与维护知识 2.入侵报警系统前端的安装与维护知识 3.门禁系统用户端设备的安装与维护知识 4.停车场管理系统硬件设备的安装与维护知识 5.安全防范系统的运行值机 |
| 相关知识 | 一、综合布线系统的安装 | 1.系统图例符号知识 2.管槽的分类 3.传输介质的分类 4.机架的分类与接地方法 5.信息插座的分类与结构 6.接续工具的使用知识 |
|  | 二、火灾自动报警及消防联动系统的运行值机 | 1.系统图例符号知识 2.火灾自动报警系统构成 3.值机的各项制度 4.灭火设备的使用知识 5.火灾报警事件应急处理程序 |
|  | 三、通信网络系统的安装与维护 | 1.系统图例符号知识 2.计算机网络基本知识 3.程控交换机基本知识 4.语音系统的组成 5.地线原理 6.有线电视基本知识 7.同轴电缆的种类 8.常用元器件的类别 9.智能楼宇集成管理（IBMS）系统的基本知识 |
|  | 四、建筑设备监控系统的安装与运行 | 1.系统图例符号知识 2.传感器的类别 3.阀门、驱动器和执行器装置的类别 4.DDC基本知识、DDC的类别、DDC的类别 5.运行界面的认识与使用 6.值班室管理制度 |
|  | 五、安全防范系统的安装与运行 | 1.视频监控系统的图例号 2.视频监控系统缆线的类别和参数 3.视频监控系统前端设备的种类、用途 4.入侵报警系统的图例符号 5.入侵报警探测器的类别 6.门禁系统的图例符号 7.门禁系统前端设备的类别 8.矩阵控制器的使用知识 9.硬盘录像机的使用知识 10.入侵报警主机的使用知识 11.门禁系统管理软件的使用知识 |

2.决赛

| 竞赛范围 |  | 竞赛内容 |
| --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统的安装 | (一)综合布线系统的管线敷设 | - 双绞线布线系统连接和信息插座端接 - 同轴电缆布线系统连接和信息插座端接 - 大对数铜缆端接 - 综合布线系统管槽安装与线缆敷设 - 综合布线系统点表分析与系统图解读 - 综合布线系统工程预算表分析与施工图解读 |
|  | (二)综合布线系统的设备安装 | - 网络设备间跳线连接与管理 - 语音程控交换机系统线路连接和信息插座端接试验 - 计算机网络交换机系统线路连接和信息插座端接试验 |
| 二、火灾自动报警及消防联动系统的运行值机 | (一)识读控制器信息及填写值班记录 | - 火灾自动报警及消防联动系统图解读与运行情形模拟 - 常用消防自动化系统的器件编辑与技术参数解读 - 火灾自动报警及消防联动系统的设备功能与技术参数解读与日常管理 - 火灾自动报警及消防联动系统的远程编程、设置与调试 - 消防喷淋灭火系统应用控制与演示操作 - 气体灭火系统应用控制与演示操作 - 防火卷帘门应用控制与演示操作 - 消防广播及消防电话应用控制与演示操作 |
|  | (二)火灾报警后的应急行动 | - 火灾报警控制器报警信息的处理 - 火灾报警事件应急处理与消防联动设备的启动 |
| 三、通信网络系统的安装与维护 | (一)网络交换机及程控交换机的安装与数据制作 | - 网络操作系统的安装与配置 - 以太网交换机的配置与验证 - WLAN无线局域网的组建、配置与验证 - 语音程控交换系统组建及管理软件安装与系统应用 |
|  | (二)有线电视（CATV）用户分配网的安装与维护 | - 有线电视（CATV）线路放大器及用户分配网的安装与调试 - 卫星接收天线和接收设备的安装与调试 |
|  | (三)智能楼宇集成管理（IBMS）系统的操作与硬件设备安装 | - IBMS集成平台通信设备的认识与测试 - IBMS集成平台的系统架构与基本操作 |
| 四、建筑设备监控系统的安装与运行 | (一)直接数字控制器（DDC）的安装与连接 | - DDC控制器运行与测试 - DDC控制器编程与测试 |
|  | (二)传感器、驱动器和执行装置的安装与连接 | - 常用传感器和直接数字控制器（DDC）的安装、连接与检测 - 常用驱动器和直接数字控制器（DDC）的安装、连接与检测 - 电梯监控系统的编程与测控 |
|  | (三)中控室运行值机 | - 中央控制站的运行与基本操作 - 中央控制站与空调系统的功能认识与运行值机 |
| 五、安全防范系统的安装与运行 | (一)视频监控系统前端设备的安装与维护 | - 视频监控系统的组装与调试 - 视频监控系统的图像报警设置与调试 - 视频监控系统的开关量报警设置与调试 |
|  | (二)入侵报警系统前端的安装与维护 | - 入侵报警系统主机的连接与设置 - 入侵报警系统基本防区的系统组装、设置、编程与调试 - 入侵报警系统有线扩展模块的设置与编程 |
|  | (三)门禁系统用户端设备的安装与维护 | - 门禁系统的组装与调试 - 可视对讲与门禁（一卡通）系统的组装与调试 |
|  | (四)停车场管理系统硬件设备的安装与维护 | - 停车场管理系统设备的安装与接线 - 一进一出停车场管理系统的组装与调试 |
|  | (五)安全防范系统的运行值机 | - 安全防范系统各子系统的基本操作 - 安全防范系统的运行值机 |

二、评分标准

（一） 初赛评分标准

题型为单选题、多选题、判断题；单选题共50题，每题1分；多选题共15题，每题2分；判断题共20题，每题1分；各题型错选、多选或少选均不得分。

（二）决赛评分标准

| 竞赛项目 | 评分标准 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 智能楼宇综合系统安装与调试 | 1.综合布线系统 | 15% |
|  | 2.消防自动化系统 | 10% |
|  | 3.通信网络系统 | 10% |
|  | 4.建筑设备监控系统 | 40% |
|  | 5.安全防范系统 | 25% |
|  | 减分项: 1. 工具、仪器、仪表、器件摆放不规范 2.接线及材料损耗、导线线头处理不规范 3.工具、仪器、仪表使用不规范 | 每次扣一分 |
|  | 违反安全操作规定 | 视情况扣10～50分，严重者取消竞赛资格 |

三、成绩评定办法

- 初赛（理论知识）由计算机自动判分。

- 决赛（实际操作）由现场裁判组依据参赛选手的实际操作情况按竞赛评分表集体评判、计分。

- 参赛选手最终名次依据初赛和决赛两部分成绩按比例累加的综合成绩进行排名。其中初赛成绩占30%、决赛成绩占70%，参赛选手赛后综合成绩=初赛成绩*30%+决赛成绩*70%。当综合成绩相同时，以决赛成绩高者名次在前，若仍相同时，决赛用时短者名次在前。

四、竞赛设备及清单

（一）初赛设备

- 初赛赛场参照计算机类工种要求布置赛场，配备与参赛人数相适应的计算机及竞赛答题软件，确保单人单机并留有一定数量的备用机。

（二）决赛设备及清单

智能楼宇综合实训竞赛设备

系统配置主要设备表

| 序号 | 系统名称 | 设备名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全防范系统实训装置 | 智能恒速球型摄像机、网络自动跟踪高速智能球型摄像机、彩色摄像机、彩色半球摄像机、硬盘录像机、视频矩阵、矩阵控制键盘、彩色监视器、声光报警器、被动红外探测器、震动探测器、紧急按钮有线门磁、电源模块、门口主机、楼层分配器、转换器、电锁、门禁控制器、出门按钮、彩色报警分机、报警主机、编程键盘、气体探测器、8防区扩展模块、双鉴探测器、无线接收主机、无线门磁、入口控制机、地感、出口控制机、读写器等。 |
| 2 | 对讲门禁控制中心实训装置 | P18V电源箱、IT1、IT5、管理中心机、对讲系统电源等 |
| 3 | 通讯网络综合实训装置 | 网络交换机、防火墙、卫星接收机、分支器、分配器、放大器、场强仪、程控电话交换机、电话、IBMS系统、计算机、电源模块等 |
| 4 | 网络与综合布线系统实训装置 | 110配线架、超五类24口配线架、5对100连接块、双口面板、单口面板、8口以太网交换机、程控电话交换机、光电转换器、网络测线仪、电源模块等 |
| 5 | 消防报警联动系统实训装置 | 火灾报警控制器、总线隔离模块、智能差定温探测器（含底座）、智能光电感烟探测器（含底座）、非编码光电感烟探测器（含底座）、编码声光报警器、智能手动报警按钮、智能输入模块、非编码探测器输入模块、单输入输出模块、双输入输出模块、广播切换模块、联动接口模块、送风阀指示灯、卷帘门半降/全降指示灯、消防泵指示灯、喷淋泵指示灯、排烟风机、背景音乐指示灯、消防广播指示灯、压力开关、火灾显示盘、电子编码器、消防自动喷淋灭火系统、防火卷帘门系统、气体灭火系统、电源模块等 |
| 6 | BA楼宇自动化系统实训装置 | 给水/排水系统、配电系统、电梯系统、照明系统、空调水系统、空调风系统、DDC控制器、计算机、BA系统中央工作站、电源模块等 |
| 7 | 常用传感器与执行器实训装置 | 压差开关、压力变送器、光照度传感器、CO2晗值传感变送器、电动阀门执行器、（三通法兰）线性阀门、湿度传感器、电磁阀、（室内）温度传感变送器、（室内）湿度传感变送器、涡轮流量变送器、风阀执行器、风机盘管电动阀、电源模块等 |

五、竞赛规则

（一） 初赛（理论知识）竞赛守则

1. 参赛证由组委会于竞赛开始前统一核发；

2. 参赛选手需提前60分钟凭有效身份证到达赛场；赛前30分钟参身份证和参赛证原件进入竞赛试室，对号入座并将身份证和参赛证放在座位左上角明显位置，以备查验。迟到30分钟不得入场，开赛30分钟后方可交卷离场；

3. 参赛选手不能携带与竞赛相关的文件资料、手机等通讯工具进入赛场。在赛场上应自觉遵守赛场秩序，保持安静，竞赛进行过程中不允许任何形式的交谈，更不得大声喧哗吵闹，否则将给予警告直至取消竞赛资格；

4. 冒名顶替、弄虚作假、作弊者，取消竞赛资格及成绩；

5. 竞赛规定时间结束时，选手停止答题，有秩序地离开赛场。

（二） 决赛（实际操作）竞赛守则

1. 实际操作竞赛选手的出场顺序和实操台位置由选手抽签决定；

2. 参赛选手需提前60分钟凭有效身份证和参赛证进入赛场准备检录；

3. 迟到30分钟以上者，按自动弃权处理;

4. 参赛选手按赛题完成各竞赛项目，并主动配合裁判员评分；

5. 参赛选手应严格遵守赛场纪律，所有的通讯工具、摄像工具不得带入竞赛现场；对竞赛设施设备应爱护、保养、保管，防止丢失和损坏；

6. 冒名顶替、弄虚作假、作弊者，取消竞赛资格及成绩；

7. 参赛选手须严格遵守安全操作规程及劳动保护要求，接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示，确保设备及人身安全；

8. 在实际操作竞赛过程中，裁判应对每名参赛选手的各道工序认真记录，并填写评分表；

9. 比赛过程中如果出现安全事故，裁判员应立即中止竞赛。如查实事故责任属参赛选手，即取消参赛选手竞赛资格。

（三） 赛场规则

1. 各类赛务人员必须统一佩戴由大赛组委会签发的相应证件，着装整齐；

2. 各赛场除现场裁判、赛场配备的工作人员以外，其他人员未经允许不得进入赛场；

3. 新闻媒体等进入赛场必须经过大赛组委会允许，并且听从现场工作人员的安排和管理，不能影响竞赛进行；

4. 各参赛队的领队、指导老师以及随行人员一律不得进入赛场；

5. 参赛选手在竞赛期间未经组委会批准不得接受其他单位和个人进行的与竞赛内容相关的采访；

6. 参赛选手不得将竞赛的相关情况资料私自公布；

7. 参赛选手在竞赛过程中必须主动配合裁判的工作，服从裁判安排，如果对竞赛的裁决有异议，可按照规定以书面形式向监督仲裁组提出申诉。

（四）赛事安全要求

1. 由于决赛实际操作竞赛涉及用电和使用较锋利的工具，竞赛组委会应在决赛场地设置专门的安全防卫组，负责竞赛期间安全事务。主要包括检查竞赛场地及其周围环境的安全防卫；制定紧急应对方案；督导竞赛场地用电等相关安全问题；监督与参赛人员食品安全与卫生；分析和处理安全突发事件等工作。赛场须配备相应医疗人员和急救人员，并备有相应急救设施。

2. 根据《关于恢复开展线下职业技能培训、评价和专业技术人员继续教育培训活动的通知》（粤人社函〔2021〕147号）文件精神，加强对竞赛全过程的动态管理，严格按照疫情防控要求制定疫情防控应急处置预案，确保参与人员全部持有效绿码且14天内没有中高风险区活动和接触史，切实做好场地和人员的疫情防控工作，确保竞赛活动安全有序。

六、主要参考资料

（一） 《智能楼宇管理员（基础知识）》，作者：牛云陞，出版社：中国劳动社会保障出版社，书号：ISBN978-7-5045-5847-3，出版时间：2006年12月；

（二） 《助理智能楼宇管理员》，作者：牛云陞，出版社：中国劳动社会保障出版社，书号：ISBN978-7-5045-5981-4，出版时间：2007年4月；

（三） 《智能楼宇管理师实训指导书》，作者：寿大云、张彦礼，出版社：中国劳动社会保障出版社，书号：ISBN978-7-5167-2199-5，出版时间：2015年10月；

（四）《智能楼宇管理员（中级）技能实训——综合布线系统》，作者：张自忠、周烨、石云龙、邱孝扬，出版社：中国电力出版社，书号：ISBN978-7-5198-1492-2，出版时间：2018年1月。

本技术文件条款的最终解释权归2021年深圳技能大赛—福田区第九届职工技能大比武职业技能竞赛组委会所有。