- 附件2

- 2021年深圳市福田区游泳场所水质第二批抽检结果不合格

- 单位一览表

- （排名不分先后，共1家）

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 许可证号 | 检测不合格指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 深圳市花园格兰云天大酒店有限公司（游泳池） | 深圳市福田区深南中路田面城市大厦 | 粤卫公证字[2020]第0304L00151号 | 菌落总数、游离性余氯 |