采购需求清单

一、卫生间修缮

（一）基本情况。男士卫生间长3.23米，宽4.4米，高2.6米，现有蹲位3个、站位3个、洗手池、天花板、地砖，具备供电、照明、上下水等条件；女士卫生间长3.35米，宽3.44米，高2.6米，现有蹲位2个、洗手池、天花板、地砖，具备供电、照明、上下水等条件。
（二）具体要求。按照使用要求对卫生间的上下水、电路、蹲位布置、软装饰等进行重新设计。
二、韵动家园落地窗更换

（一）基本情况。现有5个办公室、2条过道为落地玻璃，无可开窗户。具体尺寸可现场测量。

（二）具体要求。按照使用要求重新设计落地窗，增加可开窗扇。

三、韵动家园电梯间修缮

（一）基本情况。长8米，宽2米，高3米，现有部分墙面石材、天花板脱落，天花骨架变形。

（二）具体要求。重新设计电路、照明、墙面、地面、天花板、防盗门等。
