附件2

2017年深圳市福田区游泳场所水质第二批抽检结果不合格单位一览表

（排名不分先后，共6家）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **游泳场所名称** | **地址** | **检测不合格****指标** |
|  | 深圳鹏基物业管理有限公司天居水木澜山居游泳池 | 深圳市福田区梅林路8号天居水木澜山居花园内 | pH值；游离性余氯 |
|  | 深圳市开元国际物业管理有限公司擎天华庭管理处（游泳池） | 深圳市福田区开元国际物业管理有限公司擎天华庭管理处游泳池 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市凯乐物业服务有限公司游泳池 | 深圳市福田区上梅林凯丰路凯丰花园二期住宅内 | pH值 |
|  | 深圳市绿景物业管理有限公司绿景花园管理处（游泳池） | 深圳市福田区新洲七街绿景花园 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市花园格兰云天大酒店有限公司（游泳池） | 深圳市福田区田面城市大厦花园格兰云天大酒店 | 游离性余氯 |
|  | 深圳大中华国际酒店管理有限公司大中华希尔顿酒店（游泳池） | 深圳市福田区深南大道与彩田路交汇处东南角大中华国际金融中心内 | 游离性余氯 |