附件2

2017年深圳市福田区游泳场所水质第一批抽检结果不合格单位一览表

（排名不分先后，共5家）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **游泳场所名称** | **地址** | **检测不合格**  **指标** |
|  | 深圳市天安数码城会所有限公司海景花园游泳池 | 深圳市福田区深南路天安高尔夫海景花园会所 | 游离性余氯；PH值 |
|  | 深圳市天安数码城会所有限公司珑园游泳池 | 深圳市福田区泰然一路天安高尔夫珑园1栋A座1-2层 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市莲花物业管理有限公司彩田村游泳场 | 深圳市福田区莲花路彩田村内 | 游离性余氯 |
|  | 深圳游泳跳水馆运营管理有限公司（游泳池） | 深圳市福田区笋岗西路市体育中心深圳游泳跳水馆 | 游离性余氯 |
|  | 深圳市住宅物业管理有限公司益田村管理处（游泳池） | 深圳市福田区益田村中心广场娱乐中心一层部分 | 游离性余氯 |