2016年深圳市福田区游泳场所水质抽检结果不合格单位一览表

（排名不分先后，共13家）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **游泳场所名称** | **地址** | **检测不合格****指标** |
| 1 | 深圳市建鹏达房地产开发有限公司聚豪园会所（游泳池） | 深圳市福田区景田路18号聚豪园聚友阁4楼 | 细菌总数 |
| 2 | 深圳市中航健身康体有限公司景田分公司（游泳池） | 深圳市福田区莲花西路缔梦园三期中心广场 | 细菌总数 |
| 3 | 深圳市午越物业管理有限公司（翠海花园管理处）（游泳池） | 深圳市福田区农科中心侨香路翠海花园内 | 细菌总数 |
| 4 | 深圳市中核物业管理有限责任公司缇香名苑管理处（游泳池） | 深圳市福田区香梅路1072号缇香名苑内 | 细菌总数 |
| 5 | 香格里拉大酒店（深圳福田）有限公司（游泳池） | 深圳市福田区益田路4088号福田香格里拉大酒店四层西南面 | 游离性余氯 |
| 6 | 深圳大中华喜来登酒店有限公司（游泳池） | 深圳市福田区福华路与金田路交汇处“深圳国际交易广场”九层 | 游离性余氯 |
| 7 | 长城物业集团股份有限公司白沙岭中心游泳池 | 深圳市福田区百花五路白沙岭中心游泳池 | 尿素 |
| 8 | 深圳市农科物业管理有限公司香荔绿洲会所（游泳池） | 深圳市福田区农坊路香荔绿洲会所内 | 细菌总数 |
| 9 | 深圳市万科物业服务有限公司城市花园物业服务中心（游泳池） | 深圳市福田区香梅北路2038号景田城市花园茉莉苑A座地下 | 尿素 |
| 10 | 金茂深圳酒店投资有限公司金茂深圳万豪酒店(游泳池) | 深圳市福田区深南大道6005号东麒大厦4层和5层部分 | 游离性余氯 |
| 11 | 加福投资（深圳）有限公司福朋喜来登酒店(游泳池) | 深圳市福田区福田保税区桂花路5号加福广场B座六层 | 游离性余氯 |
| 12 | 长城物业集团股份有限公司白沙岭中心(游泳池) | 深圳市福田区百花五路白沙岭中心 | 尿素 |
| 13 | 深圳大中华喜来登酒店有限公司(游泳池) | 深圳市福田区福华路与金田路交汇处“深圳国际交易广场”九层 | 尿素 |