2015年深圳市福田区游泳场所水质抽检结果不合格单位一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 游泳场所名称 | 地址 | 检测不合格指标 |
| 1 | 深圳市万德诺富特酒店有限公司（游泳池） | 深圳市福田区深南中路11号万德大厦副楼7楼 | 细菌总数 |
| 2 | 星河实业（深圳）有限公司  星河丽思卡尔顿酒店（游泳池） | 深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦  酒店塔楼五层及裙房屋顶层 | 细菌总数 |
| 3 | 深圳大中华喜来登酒店有限公司（室外游泳池） | 深圳市福田区福华路与金田路交汇处  “深圳国际交易广场”九层 | 细菌总数 |
| 4 | 深圳市直属机关俱乐部（游泳池） | 深圳市福田区上步中路七号人大办公楼后 | 细菌总数 |
| 5 | 星河国际物业管理处游泳池 | 深圳市福田区福华三路星河国际花园 | 细菌总数  尿素  游离性余氯 |
| 6 | 深圳市香榭里会所经营管理有限公司（游泳池） | 深圳市福田区农园路香榭里花园 | 尿素  游离性余氯 |
| 7 | 深圳市东方玫瑰花园会所有限公司（游泳池） | 深圳市福田区香梅路东方玫瑰花园26栋底层 | 细菌总数  大肠菌群 |
| 8 | 深圳市家华永安物业管理有限公司（游泳池） | 深圳市福田区梅林坳汇龙花园俱乐部一楼 | 细菌总数  尿素 |
| 9 | 深圳市中航健身康体有限公司碧海云天分公司游泳池 | 深圳市福田区侨城东路西白石洲路以北红树东方家园（碧海云天二期 | 尿素 |
| 10 | 深圳市中航健身康体有限公司安柏丽晶分公司游泳池 | 深圳市福田区深南路安柏丽晶园T4三层 | 尿素 |
| 11 | 加福投资（深圳）有限公司福朋喜来登酒店（游泳池） | 深圳市福田区福田保税区桂花路5号加福广场B座六层 | 游离性余氯 |
| 12 | 深圳圣廷苑酒店有限公司（游泳池） | 深圳市福田区华强北路长兴大厦四楼 | 细菌总数 |
| 13 | 深圳市莲花物业管理有限公司彩田村游泳场 | 深圳市福田区莲花路彩田村内 | 游离性余氯 |
| 14 | 深圳市深航物业酒店管理有限公司深航国际酒店（游泳池） | 深圳市福田区深南大道6035号6层 | 细菌总数 |
| 15 | 深圳市万厦居业有限公司梅林一村管理处（游泳池） | 深圳市福田区梅林一村 | 儿童池尿素 |