2015年深圳市福田区游泳场所水质抽检结果不合格单位一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 游泳场所名称  | 地址  | 检测不合格指标 |
| 1 | 深圳市万德诺富特酒店有限公司（游泳池） | 深圳市福田区深南中路11号万德大厦副楼7楼 | 细菌总数 |
| 2 | 星河实业（深圳）有限公司星河丽思卡尔顿酒店（游泳池） | 深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店塔楼五层及裙房屋顶层 | 细菌总数 |
| 3 | 深圳大中华喜来登酒店有限公司（室外游泳池） | 深圳市福田区福华路与金田路交汇处“深圳国际交易广场”九层 | 细菌总数 |
| 4 | 深圳市直属机关俱乐部（游泳池） | 深圳市福田区上步中路七号人大办公楼后 | 细菌总数 |
| 5 | 星河国际物业管理处游泳池 | 深圳市福田区福华三路星河国际花园 | 细菌总数尿素游离性余氯 |
| 6 | 深圳市香榭里会所经营管理有限公司（游泳池） | 深圳市福田区农园路香榭里花园 | 尿素游离性余氯 |
| 7 | 深圳市东方玫瑰花园会所有限公司（游泳池） | 深圳市福田区香梅路东方玫瑰花园26栋底层 | 细菌总数大肠菌群 |
| 8 | 深圳市家华永安物业管理有限公司（游泳池） | 深圳市福田区梅林坳汇龙花园俱乐部一楼 | 细菌总数尿素 |
| 9 | 深圳市中航健身康体有限公司碧海云天分公司游泳池 | 深圳市福田区侨城东路西白石洲路以北红树东方家园（碧海云天二期 | 尿素 |
| 10 | 深圳市中航健身康体有限公司安柏丽晶分公司游泳池 | 深圳市福田区深南路安柏丽晶园T4三层 | 尿素 |
| 11 | 加福投资（深圳）有限公司福朋喜来登酒店（游泳池） | 深圳市福田区福田保税区桂花路5号加福广场B座六层 | 游离性余氯 |
| 12 | 深圳圣廷苑酒店有限公司（游泳池） | 深圳市福田区华强北路长兴大厦四楼 | 细菌总数 |
| 13 | 深圳市莲花物业管理有限公司彩田村游泳场 | 深圳市福田区莲花路彩田村内 | 游离性余氯 |
| 14 | 深圳市深航物业酒店管理有限公司深航国际酒店（游泳池） | 深圳市福田区深南大道6035号6层 | 细菌总数 |
| 15 | 深圳市万厦居业有限公司梅林一村管理处（游泳池） | 深圳市福田区梅林一村 | 儿童池尿素 |