深福建函〔2024〕105号

深圳市福田区住房和建设局福田区

第八届人民代表大会第四次会议

第20240118号建议的答复

尊敬的杨程程代表:

区第八届人大第四次会议期间，您在会上提出的《关于加快启动莲科三路改造完善深科技城配套推动我市科技产业高质量发展的建议》收悉。感谢您对我区城市建设的关注，区政府对您所提建议高度重视，要求原福田区城市更新和土地整备局等有关部门认真研究办理，现将有关办理工作情况汇报如下：

我局收到该建议后，立即组织各有关单位到现场进行调研，并与各人大代表召开讨论会，就代表提出的加快推进莲科三路改造完善深科技城配套推动我市科技产业高质量发展的建议进行了研究，会后我局督促各有关单位加快完成疏通等工作，现将有关情况汇报如下：

- （一）关于消防供水问题。水务集团已在彩田路预留好两个接口供深科技城连接，连接后可形成供水环路，满足两路供水的要求。

- （二）关于燃气双路供气。目前深科技城项目从新浩E都南边道路（莲科二路）连接点接通燃气，已保证燃气通畅。

- （三）关于莲科三路建设。莲科三路位于深科技城南侧，现状道路由福田交通局管养，规划的部分道路产权需由长城开发二期、理光工业区贡献，该部分土地尚未移交入库，且道路南侧三星工业区项目暂未施工建设，故该道路缺乏完整建设条件。

- （四）关于雨水、污水管道排放。水务集团联合地铁集团对深科技城A座的排污管道进行疏通，并于2024年6月已完成管道疏通工作。经咨询市规自局福田管理局，莲科三路下方的管线可进行单独报建，深圳长城开发科技股份有限公司可申请建设，或与区水务局、市水务集团福田分公司沟通莲科三路下方排污管道建设事宜。

尊敬的杨程程代表，感谢您及其他代表对福田区城市建设的持续关注和支持，祝您工作顺利、身体健康！

专此汇报

深圳市福田区住房和建设局

2024年6月20日

公开方式：主动公开