## Sheet1
深圳市随机抽查事项清单
序号 | 单位名称 | 随机抽查事项 |  |  |  |  | 检查主体 | 检查方式 | 检查依据 | 检查比例及频次
|  | 抽查类别 | 抽查项目 | 具体内容 | 具体内容分类 | 是否为部门联合事项 | 市/区/所
| 福田区住房和建设局 | 建筑施工质量 | 原材料抽检 | 铝型材、管材、防水材料、电线电缆、钢筋原材、筋机械连接；砼试块、搅拌站沙、石抽检等； | A | 否 | 各辖区局 | 实地检查 | 《建设工程安全生产管理条例》第四十条、《广东省建设工程质量管理条例》（2013年修订）第四条、第三十二条、《建设工程质量管理条例》第四十三条、《广东省安全生产条例》（2013年）第五条、第三十三条 | 抽查比例: 各辖区局抽查比例为5%。 频次：项目至少2次。
|  |  | 实体质量抽检 | 钢筋绑扎隐蔽、混凝土实体检查、楼梯栏杆；门窗安装；防水施工；线管铺设；桥架安装；防雷接地；灯具安装；给水管道；排水管道；给水设备安装；卫生器具安装；消火栓系统安装；喷淋系统安装；防排烟风管系统安装、工程分部分项及竣工验收的监督； | A | 否 | 各辖区局 | 实地检查
|  | 建筑施工安全 | 建筑施工安全 | 安全管理、文明施工、脚手架、机械吊篮、基坑工程、模板支架、高处作业、施工用电、物料提升机、施工升降机、塔式起重机、起重吊装、施工机具 | A | 否 | 各辖区局 | 实地检查
|  | 物业管理 | 物业服务合同备案 | 物业服务企业应当在签订物业服务合同之日起十五日内将物业服务合同副本报区主管部门备案 | A | 否 | 各辖区局 | 实地检查 | 《深圳经济特区物业管理条例》第七十五条 | 抽查比例: 各辖区局抽查比例为5%。 频次：半年不少于8个项目
|  |  | 设施保持安全、整洁情况 | 物业天面、外墙和楼梯间等设施应当保持安全、整洁。 | B | 否 | 各辖区局 | 实地检查 | 《深圳经济特区物业管理条例》第八十一条
|  |  | 擅自将物业服务委托他人 | 物业服务企业不得将物业管理区域全部物业服务一并委托或者转交给其他单位或者个人 | A | 否 | 各辖区局 | 实地检查 | 《深圳经济特区物业管理条例》第六十条
|  |  | 费用公示公开情况 | 物业服务企业应当做好相关费用的公示工作： （一）在物业管理区域内的显著位置，将服务内容以及收费项目、收费标准等有关情况予以公示； （二）至少每半年公布一次物业专项维修资金收支情况； 采用酬金制计费方式收取物业服务费时，按季度公布物业服务费收支情况。采用酬金制计费方式收取物业服务费时，按季度公布物业服务费收支情况。 | B | 否 | 各辖区局 | 实地检查 | 《深圳经济特区物业管理条例》第九十五条、九十六条、九十七条
|  |  | 业主委员会成员的缴费情况 | 每年向全体业主公布一次业主委员会委员、候补委员、执行秘书缴纳物业服务费、水电气费、停车费、物业专项维修资金等缴费情况 | A | 否 | 各辖区局 | 实地检查 | 《<深圳经济特区物业管理条例>实施若干规定》第二十八条
|  |  | 发生突发公共事件后的及时上报情况 | 物业管理区域内发生突发公共事件后，立即向物业所在地街道办事处及区政府相应的主管部门报告情况 | B | 否 | 各辖区局 | 实地检查 | 《<深圳经济特区物业管理条例>实施若干规定》第五十条
|  | 燃气监管 | 经营活动情况 | 经营活动符合核准许可范围、无超范围或超期经营；无违规转让、出租证照行为。 | A | 否 | 各辖区局 | 实地检查 | 《城镇燃气管理条例》第四十六条第（二）项 《广东省燃气管理条例》第四十八条、第六十二条 《深圳市燃气燃气条例》第三十八条 | 抽查比例: 各辖区局抽查比例为30%。 频次：项目至少1次。
|  |  | 站点人员及车辆持证情况 | 门市主任、瓶库管理员、送气工、运瓶车 驾驶员和押运员等员工全部持证上岗。 | A | 否 | 各辖区局 | 实地检查 | 《深圳市燃气安全管理规定》第七条、二十一条
|  |  | 站点存放燃气量 | 供应站气瓶总容积与规定供应站级别相符：Ⅲ级站≤1m³、1m³<Ⅱ级站≤6m³、6m³＜Ⅰ 级站≤20m³。 | A | 否 | 各辖区局 | 实地检查 | 《液化石油气供应工程设计规范》
|  |  | 站点消防设施情况 | 消防器材按《液化石油气供应工程设计规范》的要求 进行配置，确保可正常投入使用。（瓶库内的照明设施、电源线路应按整体防爆要求敷设、设置可燃气体检测报警系统、等） | A | 否 | 各辖区局 | 实地检查 | 《液化石油气供应工程设计规范》
|  |  | 安全及防火工作台账 | 安全培训、防火巡査、应急演练等。 | A | 否 | 各辖区局 | 实地检查 | 《深圳市燃气燃气条例》第四十二条、四十三条
|  |  | 现场作业人员要求 | 作业人员应穿戴防静电服、底部无铁钉鞋具，禁止使用可能产生火花的检修工具。 | A | 否 | 各辖区局 | 实地检查 | 《液化石油气供应工程设计规范》
|  |  | 安全标志标识情况 | 应按《安全标志使用导则》规定，设置符 合《安全标志》规定的安全标志。 | A | 否 | 各辖区局 | 实地检查 | 《安全标志使用导则》
|  |  | 入户安检情况 | 应当每12个月至少为用户免费提供一次入户安全检查。 | A | 否 | 各辖区局 | 实地检查 | 《深圳市燃气燃气条例》第四十八条
填表说明： 1、该事项清单是各部门各领域的总体抽查事项清单，均由市级指导部门从顶层上统一梳理，需涵盖市、区、所等多级事项，并在检查主体一列注明市、区、所等具体检查单位； 2、关于随机抽查事项的层级，模板给出了三级标准，部分单位可能只有两级，按照实际填报即可，需注意“具体内容”即最小单位，需逐项标注事项分类A或B; 3、抽查类别指的是业务类别，即抽查事项的最大单位； 4、抽查项目需一一对应权责清单行政检查事项，是抽查事项的二级单位，； 5、具体内容指的是抽查项目的具体细化内容，即检查记录表上的具体检查内容，是抽查事项的最小单位； 6、具体内容分类是指将最小单位抽查事项进行逐一区分，一般检查事项写"A"，重点检查事项写B。具体内容分类可按最小单位分类，也可以按最大单位的"抽查类别”统一标注为一类 7、检查方式可以填写实地检查、书面检查、网络监测等。联合检查事项来源于一般检查事项和重点检查事项 8、特别说明：各单位在门户网站公示的清单，除“是否为部门联合事项”外，其他列内容均须完备。