附件一

**福保街道开展社区安全应急一体化救援队伍设备采购项目需求清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **装备名称** | **单位** | **数量** | **技术参数或要求** |
| 1 | 灭火防护服 | 套 | 15 | 符合GA10-2014《消防员灭火防护服》标准。 |
| 2 | 灭火防护头盔 | 个 | 15 | 符合国家GA44-2015《消防头盔》标准要求。 |
| 3 | 消防灭火防护手套 | 双 | 15 | 符合国家GA7-2004《消防手套》标准要求 |
| 4 | 消防安全腰带（双排扣） | 条 | 15 | 符合国家GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求 |
| 5 | 灭火防护靴 | 双 | 15 | 符合XF 6-2004《消防员灭火防护靴》 |
| 6 | 手提式强光照明灯 | 盏 | 15 | 符合GB 30734-2014《消防员照明灯具》 |
| 7 | 佩戴式防爆照明灯 | 支 | 15 | 符合GB 30734-2014《消防员照明灯具》；符合防爆标志Ex ib II CT4 Gb |
| 8 | 正压式消防空气呼吸器（6.8L） | 套 | 15 | 符合国家GA124-2013《正压式空气呼吸器》标准 |
| 9 | 轻型电动剪扩钳 | 台 | 2 | 符合《电动液压剪扩器、电动液压剪扩器试验大纲》 |
| 10 | 消防水带（30-40-30型） | 盘 | 35 | 符合GB6246-2011《消防水带》标准 |
| 11 | 消防水带（20-65-20） | 盘 | 35 | 符合GB6246-2011《消防水带》标准 |
| 12 | 多功能水枪（40口径） | 把 | 15 | GB 8181-2005《消防水枪》 |
| 13 | 多功能水枪（65口径） | 把 | 2 | GB 8181-2005《消防水枪》 |
| 14 | 二分水器 | 个 | 10 | 符合GA11-191标准。 |
| 15 | 三分水器（40快接） | 个 | 10 | 符合GA11-191标准 |
| 16 | 手提式水基型灭火器 | 个 | 100 | 符合标准：GB4351.1-2005 |
| 17 | 消防过度式自救呼吸器（防烟面罩） | 个 | 300 | 符合GB201976.1-2008、GB21976.7-2012标准及中国公安部GA209-1999技术标准 |
| 18 | 安全帽 | 顶 | 300 | 符合GB 2811-2019《头部防护安全帽》 |
| 19 | 安全绳 | 条 | 24 | 符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准 |
| 20 | 汽车灭火毯 | 张 | 12 | 符合EN 13501-1:2018 建筑材料及制品燃烧性能分级 第 1 部分：利用火反应数据分级 |

福保街道办事处

　　2025年3月18日