福田区防范化解超高层建筑和地下空间消防安全风险指引

目  录

一、适用范围	- 1 -

二、编写依据	- 1 -

三、相关定义	- 2 -

四、消防安全责任制	- 3 -

五、消防安全管理要求	- 9 -

六、消防设施安全管理要求	- 23 -

七、火灾应急救援管理	- 24 -

附件:福田区超高层建筑、地下空间巡查检查法律指引	- 27 -

- 一、适用范围

本指引适用于福田区管辖域内所有超高层建筑、地下空间管理。本指引未作规定事宜，应遵守执行所属行业领域其他消防安全管理规定。

- 二、编写依据

1.《中华人民共和国消防法》

2.《中华人民共和国安全生产法》

3.《消防安全责任制实施办法》

4.《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》

5.《深圳经济特区消防条例》

6.《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》

7.《消防监督检查规定》

8.《高层民用建筑消防安全管理规定》

9.《广东省消防工作若干规定》

10.《民用建筑设计统一标准》

11.《广东省火灾高危单位消防安全管理规定》

12.《广东省消防安全信用监管实施办法（试行）》

13.《人员密集场所消防安全管理》（GB/T40248-2021）

14.《消防救援局关于印发大型商业综合体火灾风险指南和火灾风险检查指引的通知》（应急消〔2021〕59号）

15.《广东省火灾防范重点场所消防安全标准化管理指引》（粤消安办〔2020〕19号）

16.《广东省消防安全重点单位微型消防站建设标准（试行）》

17.《广东省超高层公共建筑微型消防站建设标准（试行）》

18.《广东省超高层公共建筑灭火救援技术处置队建设标准（试行）》

- 三、相关定义

1.超高层建筑是指超过100米的民用建筑。一般超高层建筑所属功能区包括：（1）办公层；（2）商业层；（3）酒店会所层；（4）服务设施；（5）机电及附属功能配套区域。

2.地下空间，是指在地表以下，自然形成或人工开发的空间。本文中主要指民用地下建筑、地下交通工程等。

根据《广东省火灾高危单位消防安全管理规定》，建筑面积超过10000平方米的地下公共建筑、城市地下轨道交通工程，应按照本规定对火灾高危单位的要求，实行严格管理。

3.消防安全重点单位，是指发生火灾可能性较大以及发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产重大损失的单位。本文主要指高层公共建筑的办公楼（写字楼）、公寓楼、城市地下铁道、地下观光隧道等。

4.消防安全重点单位“户籍化”管理，是指充分运用信息化手段，通过互联网社会单位消防安全信息系统，为每个重点单位设置一个专用账户，建立消防安全“户籍化”管理档案，重点单位负责将本单位基本情况、每幢建筑消防安全基本信息、消防安全管理制度、逐级消防安全责任落实情况、员工消防安全教育培训及灭火和应急疏散预案等录入消防安全“户籍化”管理档案。

- 四、消防安全责任制

（一） 消防安全监管主体

1.消防救援机构依法对超高层建筑、地下空间实施消防监督检查，督促业主、使用人、受委托的消防服务单位落实消防安全责任；对监督检查中发现的火灾隐患，通知有关单位或者个人立即采取措施消除隐患；做好消防安全宣传教育工作，定期发布超高层建筑、地下空间消防安全风险提示。

2 .街道办事处应当将超高层建筑、地下空间消防安全管理纳入基层社会治理和网格化管理范围，定期组织开展消防安全检查和宣传教育，督促整改火灾隐患；应当指导、支持和帮助社区居民委员会，开展针对超高层建筑的群众性消防工作。

3. 社区居民委员会应当组织制定防火公约，对超高层建筑、地下空间进行防火安全检查，协助区人民政府和有关部门加强消防宣传教育。

4.区人民政府其他有关部门按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，在各自职责范围内依法依规做好超高层建筑、地下空间的消防安全工作。

5.供电、供水、供气、供暖、电视、通讯、网络等经营单位对超高层建筑、地下空间内由其管理的设施设备消防安全负责，并定期进行检查和维护。

（二）消防安全责任主体

1 .超高层建筑、地下空间的业主、使用人是超高层建筑消防安全责任主体，对超高层建筑、地下空间的消防安全工作负责。业主、使用人是单位的，其法定代表人或者主要负责人是本单位的消防安全责任人。

业主、使用人可以委托物业服务企业或者消防技术服务机构等专业服务单位提供消防安全服务，并应当在服务合同中约定消防安全服务的具体内容。

2.同一超高层建筑、地下空间有两个以上业主、使用人的，各业主、使用人对其专有部分的消防安全负责，对共有部分的消防安全共同负责。

同一超高层建筑、地下空间有两个以上业主、使用人，应当签订消防安全管理协议，明确各自的消防安全管理职责和应当采取的安全措施，并指定消防安全管理人员进行安全检查与协调。

3.超高层建筑、地下空间以承包、租赁或者委托经营等形式交由承包人、承租人、经营管理人使用的，当事人在订立承包、租赁、委托管理等合同时，应当明确各方消防安全责任。委托方、出租方对承包方、承租方的消防安全工作统一协调、管理。

实行承包、租赁或委托经营管理时，业主应当提供符合消防安全要求的建筑物，督促使用人加强消防安全管理。

4.建筑面积超过10000平方米的地下公共建筑的业主、使用人、消防服务单位或者统一管理人应当明确专人担任消防安全管理人，负责整栋建筑的消防安全管理工作，并在建筑显著位置公示其姓名、职务和消防安全管理职责。

（三） 消防安全职责

1.消防安全责任主体应按要求设置消防安全管理机构、配备消防安全管理人员，定期召开消防安全专题会，协调解决消防安全管理问题。建立消防安全责任制，明确各级单位、部门和人员的消防安全职责，层层签订责任书，并对落实情况进行考核。

2.超高层建筑的业主（使用人）、建筑面积超过10000平方米的地下空间的业主（使用人）除履行消防安全重点单位的职责外，还应履行下列职责：

（1）定期研究本单位消防工作，处理涉及消防经费投入、消防设施设备购置、火灾隐患整改等重大问题。

（2）鼓励消防安全管理人取得注册消防工程师执业资格，消防安全责任人和特有工种人员须经消防安全培训；自动消防设施操作人员应取得建（构）筑物消防员资格证书。

（3）专职消防队或微型消防站应当根据本单位火灾危险特性配备相应的消防装备器材，储备足够的灭火救援药剂和物资，定期组织消防业务学习和灭火技能训练。

（4）按照国家标准配备应急逃生设施设备和疏散引导器材。

（5）建立消防安全评估制度，由具有资质的机构定期开展评估，评估结果向社会公开。

（6）依照相关规定开展消防安全“四个能力”（检查消除火灾隐患能力、组织扑救初期火灾能力、组织人员疏散逃生能力、消防宣传教育培训能力）建设达标和标准化管理工作；

（7）实行消防安全“户籍化”管理工作。

4. 超高层建筑应当明确专人担任消防安全管理人，负责整栋建筑的消防安全管理工作，并在建筑显著位置公示其姓名、职务和消防安全管理职责。

超高层公共建筑的消防安全管理人应当履行下列消防安全管理职责：

（1）拟定年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；

（2）组织开展防火检查、巡查和火灾隐患整改工作；

（3）组织实施对建筑共用消防设施设备的维护保养；

（4）管理微型消防站（志愿消防队）等消防组织；

（5）组织开展消防安全的宣传教育和培训；

（6）组织编制灭火和应急疏散综合预案并开展演练。

超高层建筑的消防安全管理人应当具备与其职责相适应的消防安全知识和管理能力。鼓励消防安全管理人具备注册消防工程师执业资格或者相关工程类中级以上专业技术人员职业资格。

5.地下空间中的机关、团体、企业、事业等单位应当落实消防安全主体责任，履行下列职责：

（1）明确各级、各岗位消防安全责任人及其职责，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案。定期组织开展灭火和应急疏散演练，进行消防工作检查考核，保证各项规章制度落实。

（2）保证防火检查巡查、消防设施器材维护保养、建筑消防设施检测、火灾隐患整改、专职或志愿消防队和微型消防站建设等消防工作所需资金的投入。生产经营单位安全费用应当保证适当比例用于消防工作。

（3）按照相关标准配备消防设施、器材，设置消防安全标志，定期检验维修，对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效。

（4）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。保证建筑构件、建筑材料和室内装修装饰材料等符合消防技术标准。

（5）定期开展防火检查、巡查，及时消除火灾隐患。

（6）根据需要建立专职或志愿消防队、微型消防站，加强队伍建设，定期组织训练演练，加强消防装备配备和灭火药剂储备，建立与消防救援站联勤联动机制，提高扑救初期火灾能力。

（7）法律、法规、规章以及政策文件规定的其他职责。

6.地下空间中消防安全重点单位还应当履行下列职责：

（1）明确承担消防安全管理工作的机构和消防安全管理人并报知当地消防救援部门，组织实施本单位消防安全管理。消防安全管理人应当经过消防培训合格。

（2）建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理。

（3）安装、使用电器产品、燃气用具和敷设电气线路、管线必须符合相关标准和用电、用气安全管理规定，并定期维护保养、检测。

（4）组织员工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和疏散演练。

（5）根据需要建立微型消防站，积极参与消防安全区域联防联控，提高自防自救能力。

（6）积极应用消防远程监控、电气火灾监测、物联网技术等技防物防措施。

7.消防控制室值班员职责：

（1）熟悉和掌握消防控制室设备的功能和操作规程，按照规定测试自动消防设施的功能，保障消防控制室设备正常运行。

（2）对火警信号应立即按照规定程序确认，火灾确认后应立即报火警并启动灭火和应急预案，并向消防主管人员报告。

（3）对故障信号应及时确认，设施故障应及时排除，不能排除的应及时向部门主管人员或消防安全管理人（经理人）报告。

（4）不间断值守岗位，做好控制室火警、故障和值班记录。

8.消防设施维护人员职责：

（1）熟悉和掌握消防设施的功能和操作规程。

（2）按照管理制度和操作规程对消防设施进行检查、维护和保养，保证消防设施和消防电源处于正常运行状态。

（3）发现故障及时排除，不能排除的应及时向上一级主管人员报告。

（4）做好运行、操作和故障记录。

9.保安人员职责：

（1）按照本单位管理规定进行防火巡查，并做好记录，发现问题及时报告。

（2）发现或接到指令确认火灾后，应立即报告消防控制室，并组织现场人员扑救火灾，疏散人员。

（3）劝阻和制止违反消防法规和消防管理制度的行为。

10.电焊工、电工人员职责：

（1）执行有关消防安全制度，落实动火作业审批手续。

（2）落实相应作业现场的消防安全措施，保障消防安全。

（3）发生火灾后，立即报警，实施扑救。

- 五、消防安全管理要求

（一）地下空间常见的火灾风险

1.明火源风险

（1）顾客及员工违规吸烟，随意丢弃未熄灭烟头的风险；未成年人使用打火机、火柴玩火的风险。

（2）违规使用明火、点蜡、焚香。

（3）餐饮场所厨房使用明火不慎、油锅过热起火；临时增设灶台使用明火；违规使用瓶装液化石油气及甲、乙类液体燃料。

（4）用餐区域、开放式食品加工区违规使用明火加工食品。

（5）违规进行电焊、气焊、切割等明火作业。

2.电气火灾风险

（1）地下空间内电气线路敷设不符合要求，电气线路老化、绝缘层破损、线路受潮、水浸；电气线路存在过热、锈蚀、烧损、熔焊、电腐蚀等痕迹，造成漏电、短路、超负荷等问题。

（2）电气线路选型不当、连接不可靠；电气线路、电源插座、开关安装敷设在可燃材料上；线路与插座、开关连接处松动，插头与插套接触处松动。

（3）地下空间内游戏机、游艺设备、冷柜等大功率用电设备及其电气线路安装敷设不符合要求，外部电源线采用移动式插座连接；用电设备停、送电不规范，线路实际荷载超过额定荷载；应急电源运行异常或无法实现切换，蓄电池超期使用、容量不足。

（4）选用或购买不符合国家标准的插座、充电器、用电设备等电器产品；违规使用挂烫机、电熨斗、除湿器、烘干器、电加热茶壶、电磁炉、热水器、微波炉、咖啡机、电饭煲、电暖器等大功率电器。

（5）除冰箱、冷柜等必须持续通电的设备，其他用电设备未在营业结束闭店时采取断电措施。

（6）仓库内电气线路敷设不规范，违规使用卤钨灯等高温灯具，电气线路未穿管保护，照明灯具未按要求安装防护罩。

（7）节日期间临时加装的亮化灯具、LED显示屏、灯箱、用电设备超出线路荷载；大型用电设备及其电缆线路未定期检测维护；防雷、防静电设施未定期检测维护，确保完好有效。

（8）地下空间内弱电井、强电井内强电与弱电线路交织；店铺配电箱未按要求安装漏电保护装置，强弱电线路共用一个配电箱，配电箱线路出现温度过高现象，配电箱周围堆放易燃可燃物品。

（9）电动自行车违规在综合体内停放、充电，员工将电动自行车蓄电池带至营业区、办公区、休息区充电。

3. 可燃物风险

（1）各类场所违规采用聚氨酯、聚苯乙烯、海绵、毛毯、木板等易燃可燃材料装饰装修。

（2）节日及大型活动期间为营造气氛大量采用易燃可燃材料装饰，如易燃可燃物挂件、塑料仿真树木、玻璃钢模型道具、海洋球、氢气球等各类装饰造型等。

（3）临时演出、展览等场所违规采用易燃可燃材料搭建；地下空间内外及屋面违规搭建易燃可燃夹芯材料彩钢板房。

（4）超市、商铺临时仓库大量易燃可燃货物随意堆放，违规存放酒精等易燃易爆物品。

（5）建筑垃圾、可燃杂物未及时清理，随意堆放在屋顶、楼梯间、疏散走道、地下室、设备用房、电缆井、管道井等区域。

4.火灾状态下人员安全疏散风险

（1）宴会厅、电影院、KTV等场所经常停留人数超过疏散人数，展销、演出等活动参加人数超过疏散人数。

（2）违规设置员工宿舍，违规增设夹层、隔间作为人员休息区域。

（3）与住宅违规合用疏散楼梯、安全出口。与地下空间连通的宾馆、酒店、商住楼、办公楼、城市轨道交通等共用的疏散走道、安全出口违规堵塞、占用、封闭，各单位之间未建立火灾联动应急疏散机制，影响人员疏散。

（4）应急广播系统不能正常使用，疏散提示内容不清晰、不准确，不能向全区域播送；室内应急照明数量不足、亮度不够；疏散指示标志设置不符合要求或被遮挡。

（5）违规在用于安全疏散的亚安全区内增设商业摊位、游乐设施、展览展示场所；违规将用于安全疏散的下沉式广场改变为商业用途；违规将下沉式广场的防风雨篷完全封闭；违规将步行街的端部封闭，或确需封闭时外墙上设置的可开启门窗被破坏，不能保证开启面积；避难层、避难间、避难走道被占用，未设置明显的指示标识。

（6）安全出口、疏散通道占用、堵塞、封闭，安全出口、疏散通道处设置的门禁系统在火灾时无法正常开启，未在显著位置设置安全出口标识和使用提示，发生火灾时顾客及员工难以及时选择安全的疏散路线逃生。

（7）地下空间内各经营主体营业时间不一致时，未采取确保各场所人员安全疏散的措施；综合体内电影院未落实确保场所独立疏散的措施，KTV、酒吧等夜间营业的公共娱乐场所未落实保证夜间安全疏散的措施。

（8）前室及防烟楼梯间常闭式防火门处于常开状态，防烟阻火及正压送风功能受到影响，人员无法利用防烟楼梯间安全逃生。

（9）未制定灭火和应急疏散总预案、分预案和专项预案，未明确各防火分区或楼层区域的志愿消防员、疏散引导员，未定期组织开展应急疏散演练，发生火灾时组织安全疏散混乱无序。

（10）发生火灾后，防排烟设施不能及时有效启动，室内步行街、中庭、天井设置的排烟窗无法正常开启，防烟分区功能设施被破坏，导致起火区域有毒高温烟气快速蔓延。

（11）环形消防车道、消防车登高操作场地被占用；消防救援窗口无明显标识或外侧被广告牌和铁栅栏遮挡，内侧被货架货物等堵塞，影响灭火救援。

5.火灾蔓延扩大风险

（1）违规搭建库房、变电站、锅炉房、调压站等设备用房，或临时搭建车棚、广告牌、连廊等占用防火间距。

（2）违规改变建筑内的防火防烟分区，防火防烟分区处的防火墙、防火门、防火窗、防火玻璃墙、防火卷帘、挡烟垂壁等未保持完好有效。尤其是防火卷帘不能正常联动，发生火灾后极易造成蔓延扩大。

（3）综合体下沉式广场、商业步行街、中庭的防火分隔设施未保持完好有效；店铺装修改造后拆除或用普通玻璃替代防火玻璃，或者用作保护防火玻璃的喷头被拆除、遮挡、破坏。

（4）与地下空间相连的宾馆、酒店、住宅楼、办公楼、城市轨道交通等其他功能建筑相互间的防火分隔措施失效。

（5）地下空间内管道井、电缆井、玻璃幕墙和防烟、排烟、供暖、通风、空调管道未做好横向、竖向防火封堵，变形缝、伸缩缝防火封堵不到位。

（6）中庭内设置海洋球等游乐设施或店铺，发生火灾导致立体燃烧蔓延；室内步行街中间走道区域设置店铺；步行街两侧建筑商铺之间防火分隔不符合要求，非主力店面积超过300平方米。

（二）健全消防安全管理制度

超高层建筑、地下空间管理单位要建立健全十五项消防安全管理制度，制定八项消防安全操作规程，定期进行评审演练，不断更新完善，确保制度、操作规程的实用性、可操作性。确保单位的组织健全、场所设置规范、员工达到“一懂三会”（懂得本场所用火、用电、用油、用气火灾危险性；会报警、会灭火、会逃生）、微型消防站人员达到“三知四会一联通”（知道消防设施和器材位置、知道疏散通道和出口、知道建筑布局和功能；会组织疏散人员、会扑救初期火灾、会穿戴防护装备、会操作消防器材；消防救援支队、大队或消防救援站与微型消防站、微型消防站与队员保持通信联络畅通）的要求。

（三）消防管理和火灾预防

1.扩建、改建的超高层建筑、地下空间，建设单位应当依法办理消防设计审核、消防验收或者备案、抽查手续。

扩建、改建超高层建筑、地下空间的，业主、使用人应当事先告知超高层建筑、地下空间的消防安全管理组织，并采取必要的安全防范措施。

2.对超高层建筑、地下空间进行局部改造或者室内装修不得影响其他区域消防设施的使用，施工区域与其他区域之间应当采取防火分隔措施。

任何单位和个人不得擅自变更超高层建筑、地下空间使用功能，改动防火分区、消防设施等消防设计内容，降低装修材料燃烧性能等级。

3.超高层建筑外墙装饰防火设计、采用材料及施工，应当符合有关消防安全管理的规定和工程建设标准。

4.超高层建筑、地下空间的消防车通道、防火间距、消防救援场地应当设置禁止占用的标志。

划定、设置停车泊位、设施时，不得妨碍消防车通行。不得在消防车通道出入口设置固定隔离桩等设施。

超高层建筑外墙装饰装修、建筑屋面使用以及广告牌的设置，不得影响防火、逃生和灭火救援。

5.超高层建筑、地下空间内消防管理应当符合下列要求：

（1）建立禁止或者限制室内吸烟的制度和措施，划定禁火、禁烟区域，并设置醒目的警示标志；

（2）禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当经消防安全管理组织同意，并采取相应的消防安全措施。作业人员应当遵守消防安全规定；

（3）公众聚集场所在营业期间不得进行明火作业或者使用电（气）焊作业；

（4）宾馆、餐饮场所的炉火、烟道等设施与可燃物之间采取防火隔热措施，每季度对厨房排油烟管道进行一次检查、清洗和保养，建立检查和清洗记录。

（5）用电应当符合有关规定。电气线路、电气设备应当由专业技术人员安装、维修，并按照有关规定定期进行安全检测。电气设备附近禁止堆放可燃物品。

（6）任何单位和个人不得在超高层建筑、地下空间内生产、储存、经营易燃易爆危险品。教学、科研、医疗等单位必须使用的易燃易爆危险品，在征得相关部门同意后，可按不超过一周的使用量储存，并定人、定点、定措施，予以妥善保管。

（7）在超高层建筑、地下空间内举办大型群众性活动，承办人应当依法向公安机关申请安全许可，制定灭火和应急疏散预案并组织演练，明确消防安全责任分工，确定消防安全管理人员，保持消防设施和消防器材配置齐全、完好有效，保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明和消防车通道符合消防技术标准和管理规定。

（8）鼓励聘请一级注册消防工程师、高级消防设施操作员等专业技术人员开展消防管理工作。

（9）鼓励超高层建筑、建筑面积超过10000平方米的地下公共建筑内的公众聚集场所投保火灾公众责任保险；鼓励保险公司承保火灾公众责任保险。

（10）超高层建筑应当在一楼大堂明显位置标明避难层所在楼层的位置，并应与其他楼层有明显区别，不能通过电梯直达；同时超高层建筑应该在一楼大堂的宣传栏、公告栏或者电子宣传显示屏内对避难层的功能、作用进行相关的消防法规宣传。

按照消防技术标准设置的避难层任何单位和个人不得挪作他用。

（11）超高层建筑的共用消防设施发生故障或者损坏的，消防安全管理组织应当及时组织维修。因建筑改造、设备检修等情况需要临时停用消防设施的，应当采取有效措施确保消防安全，并及时告知当地消防救援机构。

（12）超高层建筑、地下空间消防控制室应当由其管理单位实行24小时值班制度，每班不应少于2名值班人员。

消防控制室值班操作人员应当依法取得相应等级的消防行业特有工种职业资格证书，熟练掌握火警处置程序和要求，按照有关规定检查自动消防设施、联动控制设备运行情况，确保其处于正常工作状态。

消防控制室内应当保存建筑总平面布局图、平面布置图和消防设施系统图及控制逻辑关系说明、建筑消防设施维修保养记录和检测报告等资料。

（13）超高层建筑应当建立访客安全告知制度。

（14）超高层建筑、地下空间的产权人、管理人或者使用人应当按照消防技术标准，设置或者改造电动自行车、电动摩托车集中停放、充电场所。无法设置电动自行车、电动摩托车集中停放、充电场所的，物业服务人应当加强对管理区域内电动自行车、电动摩托车停放、充电行为的消防安全管理。

禁止在不符合消防安全条件的室内场所以及疏散通道、安全出口、楼梯间停放电动自行车、电动摩托车；禁止违反用电安全要求私拉电线、插座给电动自行车、电动摩托车充电；禁止在电动自行车、电动摩托车集中充电场所存放易燃、可燃物品。

（15）按照消防技术标准设置的避难间、避难走道、防火隔间和下沉式广场等部位，任何单位和个人不得挪作他用。

（四）制定各项消防安全操作规程

超高层建筑、地下空间管理单位应制定消防设施操作和维护保养规程；变配电室操作规程；电气线路、设备安装操作规程；燃油燃气设备使用操作规程；电焊、气焊和明火作业操作规程；特定设备的安全操作规程；火警处置规程和其他必要的消防安全操作规程，定期举行演练，检验员工掌握情况，并根据实际情况随时进行修订，确保消防安全操作规程制定合理，实用性、可操作性较强，员工在日常工作中能够正常、安全使用设备，发生火灾时能够及时、有效处置火情。

（五）开展消防教育培训

超高层建筑、地下空间管理单位应确定消防安全教育培训主管部门，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供固定的消防培训场地，配备必要的培训器材和教材，并在教育培训制度中明确。针对单位不同层级人员开展分级分类教育培训，消防安全管理人员、值班、巡查人员、特种作业人员应按有关规定持证上岗。对近期各领域发生的一般火灾事故及影响较大火灾事故，应“隔日警示”、“举一反三”，及时组织有关人员学习、培训，吸取教训、提高警惕。设置消防安全宣传栏、利用单位广播、视频设备播放消防安全知识、编印场所消防安全宣传资料供公众取阅等开展多种形式的消防宣传。

1. 下列人员应当接受有关单位组织的消防安全培训并且取得合格证书：

（1）机关、团体、企业、事业等单位以及物业服务企业的消防安全责任人、消防安全管理人员；

（2）自动消防系统的操作人员；

（3）从事电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员；

（4）人员密集的营业性场所的工作人员；

（5）其他依法需要培训的人员。

2.消防安全管理组织应当组织有关人员进行消防安全教育培训：

（1）明确消防安全教育培训机构和人员；

（2）对新上岗和进入新岗位的人员进行上岗前消防安全培训；

（3）对在岗人员每年进行一次消防安全培训，属于公众聚集场所的，每半年进行一次消防安全培训，保证具备与其岗位职责相适应的检查消除火灾隐患、组织扑救初期火灾、组织人员疏散逃生和开展消防宣传教育培训的能力。

2.超高层建筑、地下空间的公共走道、员工通道等部位可以设置固定的宣传图片，反映消防安全工作的部署、考评、培训等工作。

（六）落实消防安全隐患排查与治理工作

1.超高层建筑、地下空间内的机关、团体、企业、事业等单位应当每季度开展一次防火检查，其他单位应当每月进行一次防火检查，并填写检查记录。

单位对存在的火灾隐患，应当及时予以消除，应当有记录并存档备查。对不能当场改正的火灾隐患，消防工作归口管理职能部门或者专兼职消防管理人员应当根据本单位的管理分工，及时将存在的火灾隐患向单位的消防安全管理人或者消防安全责任人报告，提出整改方案。消防安全管理人或者消防安全责任人应当确定整改的措施、期限以及负责整改的部门、人员，并落实整改资金。

在火灾隐患未消除之前，单位应当落实防范措施，保障消防安全。不能确保消防安全，随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的，应当将危险部位停产停业整改。火灾隐患整改完毕，负责整改的部门或者人员应当将整改情况记录报送消防安全责任人或者消防安全管理人，经确认整改到位后签字存档备查。

2.超高层建筑、地下空间内的消防安全重点单位应当进行每日防火巡查，超高层建筑内的公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当每2小时一次；营业结束时应当对营业现场进行全面检查，消除遗留火种。防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名。

鼓励防火巡查、检查中使用便携式电子设备、电子巡更点、视频监视系统等高科技手段，高效防控火灾隐患。

（七）加强火灾危险源管理

1.超高层建筑、建筑面积超过10000平方米的地下公共建筑每季度开展一次消防安全自我评估，每年委托具有资质的机构开展一次消防安全评估。

2.超高层建筑、地下空间应委托有资质的机构对消防设施及电气线路每年至少进行一次全面检测，检测报告存档备查。应根据评估、检测发现存在的问题制定整改计划，落实整改资金和负责部门，限期整改。

3.企业购买消防安全托管服务，借助第三方技术服务机构力量，按照“一企一策”开展针对性的消防安全标准化创建工作。

（八）保障消防安全投入

1.单位应将消防安全资金纳入单位年度经费预算，保障消防安全工作所需资金的投入，做到专款专用，并建立消防安全费用使用台账。

2.单位人力配置到位。根据规定明确一名消防安全管理人员，配齐配强消防控制室值班员、微型消防站志愿消防队伍，根据单位责任网格对应安排相应人员，鼓励聘请一级注册消防工程师、高级消防设施操作员等专业技术人员开展消防管理工作。

（九）统一消防档案簿册

建立健全消防档案，应当包括消防安全基本情况和消防安全管理情况，消防档案内容应详实、准确、不遗漏，应根据变化及时更新和完善；规范建立“一档两清单八张表”，即一本消防安全基础档案，消防工作责任清单、单位消防安全风险点清单两张清单，以及防火巡查记录表、防火检查记录表、消防隐患记录表、微型消防站活动记录表、消防控制室值班记录表、建筑消防设施维护保养记录表、单位消防安全培训记录表、灭火和应急疏散预案演练记录表；利用户籍化系统建立电子档案并实时录入、更新且保证数据永久保存。消防基础资料登记包括单位基本情况和内部管理两大部分，并装订成册；防火巡查登记和防火检查登记要符合公安部第61号令规定的16类内容；消防控制室值班记录包括火灾报警控制器运行情况、控制室内其他消防系统运行情况和值班情况等三大部分，每天一页，每月一本；确保单位组织开展消防工作的各项记录档案样式和内容统一齐全。

（十）推行智能化管理

超高层建筑、地下空间应当加强“智慧消防”建设，根据城市消防远程监控系统建设工作进度，推广在超高层建筑、地下空间内应用电气火灾监控系统，设有自动消防设施的联入城市物联网消防远程监控系统。

- 六、消防设施安全管理要求

（一）规范消防设施标识化管理

1. 超高层建筑、地下空间单位要落实“三自主两公开一承诺”工作，统一公开、承诺内容版式及材质，在单位出入门厅等醒目位置张贴、公示。

2.超高层建筑、地下空间要在各楼层显著位置规范设置“三提示”宣传牌，各类消防设施、器材标识张贴到位，各重点部位设置警示牌提示火灾危险性。

3.规范消防控制室设置，做到名称标牌、职责制度、应急处置程序等统一上墙、整齐美观。

4.严格“生命通道”治理，施划消防车道、消防登高场地标线、标志，设置警示牌等。

5.消防安全布局标识、消防设施器材标识、消防安全疏散标志，确保消防设施标识化率100%。

（二） 定期检查维护消防设施

1.超高层建筑、建筑面积超过10000平方米的地下公共建筑管理单位应委托符合从业条件的消防设施维修保养机构每月进行一次消防设施维修保养。

其他地下空间管理单位应委托符合从业条件的消防设施维修保养机构定期进行消防设施维修保养。

依据《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）对所属建筑消防设施进行定期维护保养。

2.专业维护保养服务机构对消防设施实施维保后，应在相关设施粘贴标签，注明实施维保的单位名称、维保实施人姓名、维保事项、维保结果、维保日期。通过强化消防设施检查维护，确保各项检查维护行为规范，效果良好，确保设施完好率力争达到90%以上，一旦发生火灾，充分发挥作用，提高单位灭火自救能力。

- 七、火灾应急救援管理

（一） 设立应急组织

1.超高层建筑应根据《广东省超高层公共建筑灭火救援技术处置队建设标准（试行）》，依托物业管理服务企业特殊工种技术人员队伍，配备必要的专业器材，组建技术处置队，针对建筑水电、燃气设备和消防设施开展日常功能性测试检查，发生火灾时做好设施设备应急处置，协同微型消防站实施初期火灾灭火救援和宣传培训等工作。

2.地下空间的消防安全管理组织，应当组建由物业管理人员、保安员、巡防员、消防志愿者等组成的志愿消防队，明确消防管理员和消防宣传员，开展消防宣传培训、扑救初期火灾等群众性自防自救工作。

3. 超高层建筑、地下空间要按照《广东省超高层公共建筑微型消防站建设标准》设置单位微型消防站。

应根据防火分区和避难层设置以及人员情况确定本建筑内设置微型消防站的位置、数量，达到扑救初期火灾要求，微型消防站设置的总体要求是确保火灾发生后，辖区微型消防站能实现“1分钟响应，3分钟到场处置”的要求。

4.每个微型消防站人员配备不少于6人，其中，站长或副站长一名，队员5名。所有人员应经岗前培训，具备扑救火灾、消防检查、消防宣传培训、组织疏散逃生等技能。

5.微型消防站应根据扑救初期火灾的需要配备一定数量的灭火器、水枪、水带等灭火器材；配置外线电话、手持对讲机等通讯器材；有条件的站可选配消防头盔、灭火防护服、防护靴、破拆工具等器材，也可根据实际需要，选配实用型消防车辆。

6.微型消防站应建立值守制度，规范“1、3、5”处置流程（即1分钟响应，3分钟到场处置，5分钟处置完毕），确保值守人员24小时在岗在位，接到指令后，按照处置程序立即行动。微型站也应纳入到当地灭火救援联勤联动体系，参与周边区域灭火处置工作。

7.微型消防站人员均应具备“三知、四会”（即知道消防设施和器材位置、知道疏散通道和出口、知道建筑布局和功能；会组织疏散人员、会扑救初期火灾、会穿戴防护装备、会操作消防器材）灭火救援能力、“三能”（能使用消防检查器材、能发现常见隐患、能督促指导常见隐患整改）防火巡查能力和“两掌握”（掌握消防安全基本常识、掌握宣传培训基本技能）宣传培训能力。

（二） 应急救援管理

1.超高层建筑、地下空间应当参照《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则 GB/T38315》编制灭火和应急疏散预案，邀请有关专家对灭火和应急疏散预案进行评估、论证。

2.超高层建筑、地下空间应至少每年开展一次综合性消防演练。消防救援机构、公安派出所应当予以指导、监督。

超高层建筑、建筑面积超过10000平方米的地下公共建筑应对照预案演练实施，不断检验、完善预案实效性，规范微型消防站、物业应急队伍“１、３、5”处置流程，即1分钟出动，3分钟到达事故现场开展处置，5分钟初期险情处置完毕，选取微型消防站消防器材存放点合适位置升级配置消防战斗服架（至少满足6人使用）提高着装出动速率，每月至少开展一次拉动演练，提升快速反应能力。

超高层建筑、地下空间管理单位可以根据需要，聘请消防技术服务机构协助开展应急演练相关工作。

3.超高层建筑、地下空间发生火灾时，消防安全管理组织应当组织力量及时扑救初期火灾，并协助国家综合性消防救援队伍、专职消防队做好火情侦查、人员救助、火灾扑救、维护秩序等工作；消防控制室的值班人员应当立即启动应急处置程序。

- 4.火灾事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地行业主管部门或属地管理有关部门报告。事故发生后应查明火灾发生原因，落实整改措施，深刻吸取教训对相关人员进行教育培训，并追究有关人员责任；形成火灾事故调查报告。

- 附件：

# （一）福田区超高层建筑、地下空间巡查检查法律指引

| 项目 | 工作要求 |  | 相关法律法规、规章 | 处罚依据 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、消防安全责任 | 责任主体履职 | 1、超高层建筑、地下空间的业主、使用人是消防安全责任主体。超高层建筑、地下空间的业主、使用人是单位的，其法定代表人或者主要负责人是本单位的消防安全责任人。 | 《深圳经济特区消防条例》第十三条：“单位履行下列消防安全责任：（一）落实消防安全责任制，制定本单位消防安全制度、消防安全操作规程和灭火、应急疏散预案，并组织实施；……单位的主要负责人是单位的消防安全责任人，对本单位的消防安全全面负责。” | 《深圳经济特区消防条例》第八十九条：“有下列行为之一的，责令限期改正；逾期不改正的，对责任单位处一万元以上五万元以下罚款，并对其消防安全责任人处五千元以上两万元以下罚款：（一）未落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案，并公布实施的；” | 区消防救援大队、各街道及行业相关主管部门 |
|  |  | 2、同一超高层建筑、地下空间有两个以上业主、使用人的，消防安全责任清晰明确。 | 《中华人民共和国消防法》（2021修正）第十八条：“同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，应当明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。” | 《中华人民共和国消防法》（2021修正）第六十七条：“机关、团体、企业、事业等单位违反本法第十六条、第十七条、第十八条、第二十一条第二款规定的，责令限期改正；逾期不改正的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或者给予警告处罚。” | 区消防救援大队、各街道及行业相关主管部门 |
|  |  | 3、超高层建筑、地下空间以承包、租赁或者委托经营等形式交由承包人、承租人、经营管理人使用的，各方消防安全责任清晰明确。 | 《中华人民共和国消防法》（2021修正）第十八条：“同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，应当明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。” | 《中华人民共和国消防法》（2021修正）第六十七条：“机关、团体、企业、事业等单位违反本法第十六条、第十七条、第十八条、第二十一条第二款规定的，责令限期改正；逾期不改正的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或者给予警告处罚。” | 区消防救援大队、各街道及行业相关主管部门 |
|  |  | 4、超高层建筑、地下空间内单位消防工作归口管理职能部门（或专、兼职消防安全员）消防安全责任清晰明确。 | 《中华人民共和国消防法》（2021修正）第十六条：“机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（一）落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；” | 《中华人民共和国消防法》（2021修正）第六十七条：“机关、团体、企业、事业等单位违反本法第十六条、第十七条、第十八条、第二十一条第二款规定的，责令限期改正；逾期不改正的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或者给予警告处罚。” | 区消防救援大队、各街道及行业相关主管部门 |
| 一、消防安全责任 | 责任主体履职 | 5、超高层建筑、地下空间内单位负责消防安全管理的具体职能部门（包括消防控制室、消防巡查检查队伍、微型消防站以及志愿消防队等）消防安全责任清晰明确。 | 《深圳经济特区消防条例》第十三条：“单位履行下列消防安全责任：（一）落实消防安全责任制，制定本单位消防安全制度、消防安全操作规程和灭火、应急疏散预案，并组织实施；……单位的主要负责人是单位的消防安全责任人，对本单位的消防安全全面负责。” 《高层民用建筑消防安全管理规定》第七条：“高层公共建筑的业主单位、使用单位应当履行下列消防安全职责：（七）按照规定建立专职消防队、志愿消防队（微型消防站）等消防组织。” | 《深圳经济特区消防条例》第八十九条：“有下列行为之一的，责令限期改正；逾期不改正的，对责任单位处一万元以上五万元以下罚款，并对其消防安全责任人处五千元以上两万元以下罚款：（一）未落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案，并公布实施的；” 消防安全重点单位有前款行为之一的，按照本条例第九十条的规定处罚。第九十条：“消防安全重点单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期不改正的，对责任单位处五万元以上十万元以下罚款，并对其消防安全责任人处一万元以上三万元以下罚款： - 未配备消防安全管理人或者消防安全主任，组织实施本单位的消防安全管理工作的；” 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条 “违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款： （五）未按照规定建立专职消防队、志愿消防队等消防组织的；” | 区消防救援大队、各街道及行业相关主管部门 |
| 一、消防安全责任 | 责任主体履职 | 6、超高层建筑、地下空间内每个楼层消防安全责任清晰明确。 | 《深圳经济特区消防条例》第十三条： “单位履行下列消防安全责任：（一）落实消防安全责任制，制定本单位消防安全制度、消防安全操作规程和灭火、应急疏散预案，并组织实施；……单位的主要负责人是单位的消防安全责任人，对本单位的消防安全全面负责。” | 《深圳经济特区消防条例》第八十九条：“有下列行为之一的，责令限期改正；逾期不改正的，对责任单位处一万元以上五万元以下罚款，并对其消防安全责任人处五千元以上两万元以下罚款：（一）未落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案，并公布实施的；” 消防安全重点单位有前款行为之一的，按照本条例第九十条的规定处罚。第九十条：“消防安全重点单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期不改正的，对责任单位处五万元以上十万元以下罚款，并对其消防安全责任人处一万元以上三万元以下罚款： （一）未配备消防安全管理人或者消防安全主任，组织实施本单位的消防安全管理工作的；” | 区消防救援大队、各街道及行业相关主管部门 |
|  |  | 7、超高层建筑、地下空间内一个楼层每个区域消防安全责任清晰明确。 |  |  |  |
|  |  | 8、建筑面积超过10000平方米的地下公共建筑的业主、使用人、消防服务单位或者统一管理人应当明确专人担任消防安全管理人。 | 《深圳经济特区消防条例》第十四条：“消防安全重点单位、城中村、旧工业区以及消防法律、法规规定的特定区域的管理单位，除履行本条例第十三条的规定外，还应当履行下列消防安全责任：（一）根据本单位消防安全实际情况建立相应的消防安全管理队伍，确定一名消防安全主任，组织实施本单位消防安全工作；” | 《深圳经济特区消防条例》第九十条：“消防安全重点单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期不改正的，对责任单位处五万元以上十万元以下罚款，并对其消防安全责任人处一万元以上三万元以下罚款： （一）未配备消防安全管理人或者消防安全主任，组织实施本单位的消防安全管理工作的； | 区消防救援大队、各街道办及行业相关主管部门 |
| 一、消防安全责任 | 单位组织机构和人员职责 | 10、单位应按要求设置消防安全管理机构、配备消防安全管理人员，定期召开消防安全专题会，协调解决消防安全管理问题。建立消防安全责任制，明确各级单位、部门和人员的消防安全职责，层层签订责任书，并对落实情况进行考核。 | 《深圳经济特区消防条例》 第十三条： “单位履行下列消防安全责任：（一）落实消防安全责任制，制定本单位消防安全制度、消防安全操作规程和灭火、应急疏散预案，并组织实施...” 第十四条：“消防安全重点单位、城中村、旧工业区以及消防法律、法规规定的特定区域的管理单位，除履行本条例第十三条的规定外，还应当履行下列消防安全责任：（一）根据本单位消防安全实际情况建立相应的消防安全管理队伍，确定一名消防安全主任，组织实施本单位消防安全工作。” | 《深圳经济特区消防条例》 第八十九条：“有下列行为之一的，责令限期改正；逾期不改正的，对责任单位处一万元以上五万元以下罚款，并对其消防安全责任人处五千元以上两万元以下罚款：（一）未落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案，并公布实施的；” 第九十条：“消防安全重点单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期不改正的，对责任单位处五万元以上十万元以下罚款，并对其消防安全责任人处一万元以上三万元以下罚款： （一）未配备消防安全管理人或者消防安全主任，组织实施本单位的消防安全管理工作的；” | 区消防救援大队、各街道及行业相关主管部门 |
| 一、消防安全责任 | 单位组织机构和人员职责 | 11、超高层公共建筑应当明确专人担任消防安全管理人，负责整栋建筑的消防安全管理工作，并在建筑显著位置公示其姓名、职务和消防安全管理职责。应当履行相应的消防安全管理职责。 | 《深圳经济特区消防条例》第十三条：“单位的主要负责人是单位的消防安全责任人，对本单位的消防安全全面负责。单位应当根据需要确定本单位的消防安全管理人。消防安全管理人对本单位的消防安全责任人负责，组织和落实本单位消防安全管理各项具体工作。” | 《深圳经济特区消防条例》第九十条：“消防安全重点单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期不改正的，对责任单位处五万元以上十万元以下罚款，并对其消防安全责任人处一万元以上三万元以下罚款：（一）未配备消防安全管理人或者消防安全主任，组织实施本单位的消防安全管理工作的；” | 区消防救援大队、各街道及行业相关主管部门 |
|  |  | 12、地下空间中消防安全重点单位应当履行法律法规规定的相应职责。 | 《中华人民共和国消防法》（2021修正）第十七条：“县级以上地方人民政府消防救援机构应当将发生火灾可能性较大以及发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产损失的单位，确定为本行政区域内的消防安全重点单位，并由应急管理部门报本级人民政府备案。消防安全重点单位除应当履行本法第十六条规定的职责外，还应当履行下列消防安全职责：（一）确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作；......（四）对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练。” 《深圳经济特区消防条例》第十四条“消防安全重点单位、城中村、旧工业区以及消防法律、法规规定的特定区域的管理单位，除履行本条例第十三条的规定外，还应当履行下列消防安全责任： - 根据本单位消防安全实际情况建立相应的消防安全管理队伍，确定一名消防安全主任，组织实施本单位消防安全工作；......（七）将消防安全管理人员的基本情况、本单位消防设施配备、维护情况，以及防火巡查情况报公安机关消防机构备案。 消防安全重点单位应当设置火灾报警远程监控系统，具体办法由市公安机关消防机构另行制定。” | 《中华人民共和国消防法》（2021修正）第六十七条“机关、团体、企业、事业等单位违反本法第十六条、第十七条、第十八条、第二十一条第二款规定的，责令限期改正；逾期不改正的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或者给予警告处罚。” 《深圳经济特区消防条例》第九十条：“消防安全重点单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期不改正的，对责任单位处五万元以上十万元以下罚款，并对其消防安全责任人处一万元以上三万元以下罚款： （一）未配备消防安全管理人或者消防安全主任，组织实施本单位的消防安全管理工作的； （二）未建立防火档案的； （三）未开展防火巡查，并建立巡查记录的； （四）未实行职工岗前消防安全培训； （五）未按照有关规定建立和管理本单位的专职消防队的； （六）未制定灭火和应急疏散预案，定期组织消防演练的； （七）未按照规定将消防安全管理人员的基本情况、本单位消防设施配备、维护情况、防火巡查情况报公安机关消防机构备案的。” | 区消防救援大队、各街道办及行业相关主管部门 |
| 一、消防安全责任 | 单位组织机构和人员职责 | 13、建筑面积超过10000平方米的地下公共建筑除履行消防安全重点单位的职责外，还应当履行法律法规规定的相应职责。 | 《广东省火灾高危单位消防安全管理规定》（粤府办〔2014〕10号）第七条：“火灾高危单位除履行消防安全重点单位的职责外，还应履行下列职责： （一）依照相关规定开展消防安全“四个能力”（检查消除火灾隐患能力、组织扑救初起火灾能力、组织人员疏散逃生能力、消防宣传教育培训能力）建设达标和标准化管理工作；...... （六）法律、法规、规章规定的其他消防安全职责。” | 《广东省火灾高危单位消防安全管理规定》（粤府办〔2014〕10号）第二十五条：“火灾高危单位存在消防安全违法行为的，依法予以从重处罚。对存在重大火灾隐患的火灾高危单位，应提请当地人民政府挂牌督办整改，当地人民政府应责成有关部门、单位采取措施，予以整改。 ” | 区消防救援大队、各街道办及行业相关主管部门 |
| 一、消防安全责任 | 单位组织机构和人员职责 | 14、超高层建筑、地下空间中单位的消防安全责任人应当履行法律法规规定的消防安全职责。 | 《深圳经济特区消防条例》第十三条：“单位履行下列消防安全责任：（一）落实消防安全责任制，制定本单位消防安全制度、消防安全操作规程和灭火、应急疏散预案，并组织实施；” 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（中华人民共和国公安部令第61号）第六条：“单位的消防安全责任人应当履行下列消防安全职责： （一） 贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况；......（七） 组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练。” | 《深圳经济特区消防条例》第八十九条：“有下列行为之一的，责令限期改正；逾期不改正的，对责任单位处一万元以上五万元以下罚款，并对其消防安全责任人处五千元以上两万元以下罚款：（一）未落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案，并公布实施的；” 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（中华人民共和国公安部令第61号）第四十六条“违反本规定，依法应当给予行政处罚的，依照有关法律、法规予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。” | 区消防救援大队、各街道及行业相关主管部门 |
|  |  | 15、超高层建筑、地下空间中单位消防安全管理人对单位的消防安全责任人负责，实施和组织落实相应消防安全管理工作。 | 《深圳经济特区消防条例》第十三条：“单位的主要负责人是单位的消防安全责任人，对本单位的消防安全全面负责。单位应当根据需要确定本单位的消防安全管理人。消防安全管理人对本单位的消防安全责任人负责，组织和落实本单位消防安全管理各项具体工作。” 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（中华人民共和国公安部令第61号）第七条：“单位可以根据需要确定本单位的消防安全管理人。消防安全管理人对单位的消防安全责任人负责，实施和组织落实下列消防安全管理工作：（一） 拟定年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；......（八） 单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。” | 《深圳经济特区消防条例》第九十条：“消防安全重点单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期不改正的，对责任单位处五万元以上十万元以下罚款，并对其消防安全责任人处一万元以上三万元以下罚款： （一）未配备消防安全管理人或者消防安全主任，组织实施本单位的消防安全管理工作的；” 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（中华人民共和国公安部令第61号）第四十六条“违反本规定，依法应当给予行政处罚的，依照有关法律、法规予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。” | 区消防救援大队、各街道及行业相关主管部门 |
| 二、消防安全管理 | 消防管理和火灾预防 | 16、扩建、改建的超高层建筑（含住宅以外的室内装修用途变更）、地下空间，建设单位应当依法办理消防设计审核、消防验收或者备案、抽查手续。扩建、改建超高层建筑的，业主、使用人应当事先告知超高层建筑的消防安全管理组织，并采取必要的安全防范措施。 | 《中华人民共和国消防法》（2021修正）第十条：“对按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，实行建设工程消防设计审查验收制度。” | 《中华人民共和国消防法》（2021修正）第五十八条：“违反本法规定，有下列行为之一的，由住房和城乡建设主管部门责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款： （一）依法应当进行消防设计审查的建设工程，未经依法审查或者审查不合格，擅自施工的； （二）依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投入使用的； （三）本法第十三条规定的其他建设工程验收后经依法抽查不合格，不停止使用的； （四）公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求，擅自投入使用、营业的。” | 区住建局 |
| 二、消防安全管理 | 消防管理和火灾预防 | 17、公众聚集场所投入使用营业前需依法办理消防安全检查手续。 | 《中华人民共和国消防法》（2021修正）第十五条：“公众聚集场所在投入使用、营业前消防安全检查实行告知承诺管理。公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查，作出场所符合消防技术标准和管理规定的承诺，提交规定的材料，并对其承诺和材料的真实性负责。” |  | 区消防救援大队 |
|  |  | 18、对超高层建筑、地下空间进行局部改造或者室内装修不得影响其他区域消防设施的使用，施工区域与其他区域之间应当采取防火分隔措施。任何单位和个人不得擅自变更超高层建筑使用功能，改动防火分区、消防设施等消防设计内容，降低装修材料燃烧性能等级。 | 《中华人民共和国消防法》（2021修正）第十六条：“机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：……（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；” | 《中华人民共和国消防法》（2021修正）第六十条：“单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；” 擅自变更超高层建筑使用功能，改动防火分区、消防设施等消防设计内容，降低装修材料燃烧性能等级的，该情形属于火灾隐患，可以根据《中华人民共和国消防法》第六十条：“单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（七）对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。” | 区住建局、区消防救援大队 |
|  |  | 19、超高层建筑外墙装饰防火设计、采用材料及施工，应当符合有关消防安全管理的规定和工程建设标准。 | 《中华人民共和国消防法》（2021修正）第九条：“建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负责。”第二十六条：“建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。” | 该情形属于火灾隐患，可以根据《中华人民共和国消防法》（2021修正）第六十条：“单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（七）对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。” | 区消防救援大队、各街道办及行业相关主管部门 |
| 二、消防安全管理 | 消防管理和火灾预防 | 20、超高层建筑、地下空间的消防车通道、防火间距、消防救援场地应当设置禁止占用的标识。划定、设置停车泊位、设施时，不得妨碍消防车通行。不得在消防车通道出入口设置固定隔离桩等设施。超高层建筑外墙装饰装修、建筑屋面使用以及广告牌的设置，不得影响防火、逃生和灭火救援。 | ### 《广东省消防工作若干规定》（政 ### 府令第282号）第三十三条：“建筑物的建设、使用、管理单位和个人应当按照规定划设标线、设置警示牌，明确标示管理范围内的消防车通道和消防车登高操作场地，并定期进行维护、巡查。任何单位和个人不得以园林绿化、设置景观设施等方式擅自改变或者占用消防车通道，不得有违法在道路上、消防车通道和消防车登高操作场地停放车辆、设置停车场（位）、放置障碍物或者乱搭乱建等影响消防车通行和灭火救援的行为。” | ### 《广东省消防工作若干规定》（政府令第282号）第四十五条：“建筑物的建设、使用、管理单位或者个人未按照本规定明确标示管理范围内的消防车通道和消防车登高操作场地的，由消防救援机构责令限期改正；逾期不改正的，处1000元以上5000元以下罚款；情节严重的，处5000元以上2万元以下罚款。擅自改变或者占用消防车通道，或者有违法在道路上、消防车通道和消防车登高操作场地停放车辆、设置停车场（位）、放置障碍物或者乱搭乱建等影响消防车通行和灭火救援行为的，由消防救援机构、公安机关交通管理部门或者其他有关部门依法处罚。” | 区消防救援大队、区住建局、各街道办及行业相关主管部门 |
|  |  | 21、用火、用电应当符合有关规定。电气线路、电气设备应当由专业技术人员安装、维修。 | 《中华人民共和国消防法》（2021修正）第二十七条：“电器产品、燃气用具的产品标准，应当符合消防安全的要求。电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测，必须符合消防技术标准和管理规定。” | 《中华人民共和国消防法》（2021修正）第六十三条：违反本法规定，有下列行为之一的，处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处五日以下拘留：（一）违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所的；（二）违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的。 | 区住建局、区消防救援大队、各街道办及行业相关主管部门 |
| 二、消防安全管理 | 消防管理和火灾预防 | 22、任何单位和个人不得在超高层建筑内生产、储存、经营易燃易爆危险品。教学、科研、医疗等单位必须使用的易燃易爆危险品，在征得相关部门同意后，可按不超过一周的使用量储存，并定人、定点、定措施，予以妥善保管。 | 《中华人民共和国消防法》（2021修正）第十九条：“生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，应当符合国家工程建设消防技术标准。” 第二十三条：“生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品，必须执行消防技术标准和管理规定。” | 《中华人民共和国消防法》（2021修正）第六十一条：“生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离的，责令停产停业，并处五千元以上五万元以下罚款。 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的，依照前款规定处罚。” | 区消防救援大队、区应急局、各街道办及行业相关主管部门 |
|  |  | 23、在超高层建筑、地下空间内举办大型群众性活动，承办人应当依法向公安机关申请安全许可，制定灭火和应急疏散预案并组织演练，明确消防安全责任分工，确定消防安全管理人员，保持消防设施和消防器材配置齐全、完好有效，保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明和消防车通道符合消防技术标准和管理规定。 | 《中华人民共和国消防法》（2021修正）第二十条：“举办大型群众性活动，承办人应当依法向公安机关申请安全许可，制定灭火和应急疏散预案并组织演练，明确消防安全责任分工，确定消防安全管理人员，保持消防设施和消防器材配置齐全、完好有效，保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明和消防车通道符合消防技术标准和管理规定。” | 《中华人民共和国消防法》（2021修正）第六十条：“单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；（二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；（三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的；（四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；（五）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的；（六）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；（七）对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。” | 福田公安分局、区消防救援大队、各街道办及行业相关主管部门 |
| 二、消防安全管理 | 消防管理和火灾预防 | 24、超高层建筑应设置避难层。应该在一楼大堂的宣传栏、公告栏或者电子宣传显示屏内对避难层的功能、作用进行相关的消防法规宣传。 | # 《中华人民共和国消防法》（2021修正）第九条：“建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负责。” # 《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 （2018年版）5.5.23“建筑高度超过100m的公共建筑，应设置避难层（间），并应符合下列规定……” | 该情形属于火灾隐患，可以根据《中华人民共和国消防法》（2021修正）第六十条：“单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（七）对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。” | 区消防救援大队区住建局、各街道办 |
|  |  | 25、地下空间应按照消防技术标准设置的避难间、避难走道、防火隔间和下沉式广场等部位，任何单位和个人不得挪作他用。 | 《中华人民共和国消防法》（2021修正）第十六条第一款：“机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（七）法律、法规规定的其他消防安全职责。” | 根据《中华人民共和国消防法》（2021修正）第六十条：“单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（七）对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。” | 区消防救援大队区住建局、各街道办 |
|  |  | 26、超高层建筑的共用消防设施发生故障或者损坏的，消防安全管理组织应当及时组织维修。因建筑改造、设备检修等情况需要临时停用消防设施的，应当采取有效措施确保消防安全，并及时告知当地消防救援机构。 | 《中华人民共和国消防法》（2021修正）第十六条：“机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；” 《高层民用建筑消防安全管理规定》（中华人民共和国应急管理部令第5号）第七条：“高层公共建筑的业主单位、使用单位应当履行下列消防安全职责：（五）对建筑消防设施、器材定期进行检验、维修，确保完好有效；” | 《中华人民共和国消防法》（2021修正）第六十条：“单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；” 《高层民用建筑消防安全管理规定》（中华人民共和国应急管理部令第5号）第四十七条 “违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款： （六）因维修等需要停用建筑消防设施未进行公告、未制定应急预案或者未落实防范措施的；” | 区消防救援大队、各街道办及行业相关主管部门 |
| 二、消防安全管理 | 消防管理和火灾预防 | 27、超高层建筑的消防控制室应当按照规定实行24小时值班制度，每班不少于2人，值班人员应当持有消防控制室操作职业资格证书。消防控制室管理人员应当熟练掌握控制设施设备操作，熟悉消防控制室值班应急程序，并依法履行相关设施设备管理岗位职责。 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》（中华人民共和国应急管理部令第5号）第二十六条：“高层民用建筑消防控制室应当由其管理单位实行24小时值班制度，每班不应少于2名值班人员。消防控制室值班操作人员应当依法取得相应等级的消防行业特有工种职业资格证书，熟练掌握火警处置程序和要求，按照有关规定检查自动消防设施、联动控制设备运行情况，确保其处于正常工作状态。消防控制室内应当保存高层民用建筑总平面布局图、平面布置图和消防设施系统图及控制逻辑关系说明、建筑消防设施维修保养记录和检测报告等资料。” | 《高层民用建筑消防安全管理规定》（中华人民共和国应急管理部令第5号）第四十七条：“违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款：（四）未按照规定落实消防控制室值班制度，或者安排不具备相应条件的人员值班的；” | 区消防救援大队、各街道办及行业相关主管部门 |
|  |  | 28、超高层建筑应当建立访客安全告知制度。 | 《中华人民共和国消防法》（2021修正）第十六条：“机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（七）法律、法规规定的其他消防安全职责。” ### 《广东省消防工作若干规定》（政 府令第282号）第二十三条：“建筑高度超过100米的公共建筑，应当按照规定组建微型消防站等消防组织，建立访客安全告知制度。” | 该情形属于火灾隐患，可以根据《中华人民共和国消防法》（2021修正）第六十条：“单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（七）对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。” | 区消防救援大队、各街道办及行业相关主管部门 |
| 二、消防安全管理 | 消防管理和火灾预防 | 29、超高层建筑、地下空间的产权人、管理人或者使用人应当按照要求落实电动自行车、电动摩托车消防安全管理相关规定。 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》（中华人民共和国应急管理部令第5号）第三十七条：“禁止在高层民用建筑公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电。 鼓励在高层住宅小区内设置电动自行车集中存放和充电的场所。电动自行车存放、充电场所应当独立设置，并与高层民用建筑保持安全距离；确需设置在高层民用建筑内的，应当与该建筑的其他部分进行防火分隔。 电动自行车存放、充电场所应当配备必要的消防器材，充电设施应当具备充满自动断电功能。” ### 《广东省消防工作若干规定》（政 府令第282号）第三十条：“拟建、在建的住宅小区、住宅建筑和人员密集场所等建设项目，自然资源、住房城乡建设等有关部门应当按照规定指导督促建设单位设置电动自行车、电动摩托车集中停放、充电场所，配置符合用电安全要求的充电设施，采取防火分隔措施。既有建筑场所的产权人、管理人或者使用人应当按照消防技术标准，设置或者改造电动自行车、电动摩托车集中停放、充电场所。 无法设置电动自行车、电动摩托车集中停放、充电场所的，物业服务人应当加强对管理区域内电动自行车、电动摩托车停放、充电行为的消防安全管理。” | ### 《高层民用建筑消防安全管理规定》（中华人民共和国应急管理部令第5号）第四十七条 “违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款： ### （七）在高层民用建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电，拒不改正的。” ### 《广东省消防工作若干规定》（政府令第282号）第四十四条：“违反本规定第三十条第三款规定，在不符合消防安全条件的室内场所以及疏散通道、安全出口、楼梯间停放电动自行车、电动摩托车，或者违反用电安全要求私拉电线、插座给电动自行车、电动摩托车充电，或者在电动自行车、电动摩托车集中充电场所存放易燃、可燃物品的，由有关部门依法处理；造成火灾事故的，由消防救援机构或者公安机关依法处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。” | 区消防救援大队、 各街道办及行业相关主管部门 |
| 二、消防安全管理 | 消防管理和火灾预防 | 30、地下空间应做好地下餐饮场所消防管理。 | 《深圳经济特区消防条例》第十三条：“单位履行下列消防安全责任： （一）落实消防安全责任制，制定本单位消防安全制度、消防安全操作规程和灭火、应急疏散预案，并组织实施； （二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效； （三）对消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，并保存五年以上备查； （四）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准要求； （五）确定消防安全重点部位并设置重点防火标志，定期组织防火检查，发现不符合消防安全条件的，立即整改，消除火灾隐患； （六）对职工进行消防安全宣传教育，有针对性地组织消防演练； （七）保障消防安全管理经费； （八）法律、法规规定的其他消防安全责任。 单位的主要负责人是单位的消防安全责任人，对本单位的消防安全全面负责。” | 《深圳经济特区消防条例》第八十六条：“单位违反本条例规定，有下列行为之一的，责令改正，处以警告；不能立即改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，处五万元以上十万元以下罚款： （一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的； （二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的； （三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的； （四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的； （五）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的； （六）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的； （七）对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。 个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。 有本条第一款第三项、第四项、第五项、第六项行为，经责令改正拒不改正的，强制执行，所需费用由违法行为人承担。” | 区消防救援大队、各街道办及行业相关主管部门 |
|  |  | 31、地下空间应做好地下超市（市场）消防管理。 |  |  | 区消防救援大队、各街道办及行业相关主管部门 |
| 二、消防安全管理 | 消防管理和火灾预防 | 32、地下空间应做好地下KTV等歌舞娱乐游艺场所消防管理。 | 《深圳经济特区消防条例》第十八条：“娱乐场所经营者除履行本条例第十三条、第十四条规定外，还应当履行下列消防安全责任： （一）经营场所的室内装修、装饰应当按照消防技术标准的要求，使用不燃、难燃材料； （二）营业时必须确保经营场所安全出口和疏散通道畅通无阻，不得将安全出口上锁、阻塞； （三）至少每半年组织一次消防安全演练，培训全体员工掌握报告火警、使用灭火器材、疏散人员等必要的消防安全知识； （四）在营业时，不得超过额定人数； （五）不得在经营场所内存放、使用烟花、爆竹以及其他易燃易爆危险品； （六）法律、法规规定的其他消防安全责任。” | 《深圳经济特区消防条例》第八十六条：“单位违反本条例规定，有下列行为之一的，责令改正，处以警告；不能立即改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，处五万元以上十万元以下罚款： （一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；……（七）对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。 个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。 有本条第一款第三项、第四项、第五项、第六项行为，经责令改正拒不改正的，强制执行，所需费用由违法行为人承担。” 第九十二条：“使用不合格消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正；逾期不改正的，处一千元以上一万元以下罚款。 人员密集场所使用不合格消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上五万元以下罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上三万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，并处五万元罚款。” | 区消防救援大队、区文广旅体局、各街道办 |
| 二、消防安全管理 | 制定各项消防安全操作规程 | 33、超高层建筑、地下空间管理单位应制定消防设施操作和维护保养规程；变配电室操作规程；电气线路、设备安装操作规程；燃油燃气设备使用操作规程；电焊、气焊和明火作业操作规程；特定设备的安全操作规程；火警处置规程；其他必要的消防安全操作规程。 | 《深圳经济特区消防条例》第十三条： “单位履行下列消防安全责任：（一）落实消防安全责任制，制定本单位消防安全制度、消防安全操作规程和灭火、应急疏散预案，并组织实施；” | 《深圳经济特区消防条例》第八十九条：“有下列行为之一的，责令限期改正；逾期不改正的，对责任单位处一万元以上五万元以下罚款，并对其消防安全责任人处五千元以上两万元以下罚款：（一）未落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案，并公布实施的；” | 区消防救援大队、各街道办及行业相关主管部门 |
|  |  | 34、定期举行演练，检验员工掌握情况，并根据实际情况随时进行修订，确保消防安全操作规程制定合理，实用性、可操作性较强，员工在日常工作中能够正常、安全使用设备，发生火灾时能够及时、有效处置火情。 | 《深圳经济特区消防条例》第十三条：“单位履行下列消防安全责任：（六）对职工进行消防安全宣传教育，有针对性地组织消防演练；” | 《深圳经济特区消防条例》第八十九条：“有下列行为之一的，责令限期改正；逾期不改正的，对责任单位处一万元以上五万元以下罚款，并对其消防安全责任人处五千元以上两万元以下罚款：（五）未按照规定进行消防安全宣传教育，有针对性地组织消防演练的。” | 区消防救援大队、各街道办及行业相关主管部门 |
| 二、消防安全管理 | 消防教育培训 | 35、超高层建筑、地下空间内机关、团体、企业、事业等单位以及物业服务企业的消防安全责任人、消防安全管理人员；自动消防系统的操作人员；从事电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员；人员密集的营业性场所的工作人员应当接受有关单位组织的消防安全培训。 | 《深圳经济特区消防条例》第十三条：“单位履行下列消防安全责任：（六）对职工进行消防安全宣传教育，有针对性地组织消防演练；” | 《深圳经济特区消防条例》第八十九条：“有下列行为之一的，责令限期改正；逾期不改正的，对责任单位处一万元以上五万元以下罚款，并对其消防安全责任人处五千元以上两万元以下罚款：（五）未按照规定进行消防安全宣传教育，有针对性地组织消防演练的。” | 区消防救援大队、各街道办及行业相关主管部门 |
|  |  | 36、超高层建筑、地下空间的消防安全管理组织应当按照下列规定对所属人员进行消防安全教育培训：明确消防安全教育培训机构和人员；对新上岗和进入新岗位的人员进行上岗前消防安全培训；对在岗人员每年进行一次消防安全培训，属于公众聚集场所的，每半年进行一次消防安全培训，保证具备与其岗位职责相适应的检查消除火灾隐患、组织扑救初期火灾、组织人员疏散逃生和开展消防宣传教育培训的能力。 | 《深圳经济特区消防条例》第十三条：“单位履行下列消防安全责任：（六）对职工进行消防安全宣传教育，有针对性地组织消防演练；” | 《深圳经济特区消防条例》第八十九条：“有下列行为之一的，责令限期改正；逾期不改正的，对责任单位处一万元以上五万元以下罚款，并对其消防安全责任人处五千元以上两万元以下罚款：（五）未按照规定进行消防安全宣传教育，有针对性地组织消防演练的。” | 区消防救援大队、各街道办及行业相关主管部门 |
| 二、消防安全管理 | 消防安全隐患排查与治理 | 37、超高层建筑、地下空间内的机关、团体、企业、事业等单位应当每季度开展一次防火检查，其他单位应当每月进行一次防火检查，并填写检查记录。 | 《深圳经济特区消防条例》第十三条：“单位履行下列消防安全责任：（五）确定消防安全重点部位并设置重点防火标志，定期组织防火检查，发现不符合消防安全条件的，立即整改，消除火灾隐患；” | 《深圳经济特区消防条例》第八十九条：“有下列行为之一的，责令限期改正；逾期不改正的，对责任单位处一万元以上五万元以下罚款，并对其消防安全责任人处五千元以上两万元以下罚款：（二）未按照规定组织防火检查、消除火灾隐患，确定消防安全重点部位并设置重点防火标志的；” | 区消防救援大队、各街道办及行业相关主管部门 |
|  |  | 38、单位对存在的火灾隐患，应当及时予以消除，应当有记录并存档备查。在火灾隐患未消除之前，单位应当落实防范措施，保障消防安全。 | 《深圳经济特区消防条例》第十三条：“单位履行下列消防安全责任：（五）确定消防安全重点部位并设置重点防火标志，定期组织防火检查，发现不符合消防安全条件的，立即整改，消除火灾隐患；” | 《深圳经济特区消防条例》第八十九条：“有下列行为之一的，责令限期改正；逾期不改正的，对责任单位处一万元以上五万元以下罚款，并对其消防安全责任人处五千元以上两万元以下罚款：（二）未按照规定组织防火检查、消除火灾隐患，确定消防安全重点部位并设置重点防火标志的；” | 区消防救援大队、各街道办及行业相关主管部门 |
|  |  | - 39、消防安全重点单位应当进行每日防火巡查，公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当每2小时一次；营业结束时应当对营业现场进行全面检查，消除遗留火种。防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名。 | - 《深圳经济特区消防条例》第十四条：“消防安全重点单位、城中村、旧工业区以及消防法律、法规规定的特定区域的管理单位，除履行本条例第十三条的规定外，还应当履行下列消防安全责任：（三）开展防火巡查，并建立巡查记录；” - 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（中华人民共和国公安部令第61号）第二十五条：“消防安全重点单位应当进行每日防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次；营业结束时应当对营业现场进行检查，消除遗留火种。医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当加强夜间防火巡查，其他消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防火巡查。 防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名。” | - 《深圳经济特区消防条例》第九十条：“消防安全重点单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期不改正的，对责任单位处五万元以上十万元以下罚款，并对其消防安全责任人处一万元以上三万元以下罚款：（三）未开展防火巡查，并建立巡查记录的；” - 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（中华人民共和国公安部令第61号）第四十六条“违反本规定，依法应当给予行政处罚的，依照有关法律、法规予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。” | 区消防救援大队、各街道办及行业相关主管部门 |
| - 二、消防安全管理 | - 火灾危险源管理 | - 40、单位每季度开展一次消防安全自我评估，每年委托具有资质的机构开展一次消防安全评估。应委托有资质的机构对电器设备、电气线路每年至少进行一次全面检测，检测报告存档备查。应根据评估、检测发现存在的问题制定整改计划，落实整改资金和负责部门，限期整改。 | 《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》（2021年修订） 第十六条：“机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：...（三）对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查...” 第二十七条“电器产品、燃气用具的产品标准，应当符合消防安全的要求。 电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测，必须符合消防技术标准和管理规定。” | 《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》（2021年修订） 第六十条：“单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款： （一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的； （二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；...” 第六十六条：“电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正；逾期不改正的，责令停止使用，可以并处一千元以上五千元以下罚款。” | 区消防救援大队、各街道办及行业相关主管部门 |
| - 二、消防安全管理 | - 消防安全投入 | - 41、单位应建立消防安全投入保障制度，制定年度消防安全费用的使用计划并落实，完善和改进消防安全条件。做到专款专用，并建立消防安全费用使用台账。 | - 《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）第二十三条；“生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 - 有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。安全生产费用提取、使用和监督管理的具体办法由国务院财政部门会同国务院应急管理部门征求国务院有关部门意见后制定。” | - 《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）第九十三条：“生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。 有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。” | 区消防救援大队、各街道办及行业相关主管部门 |
| - 三、消防安全设施管理 | - 消防设施的检查维护 | - 42、超高层建筑、地下空间设置的消防设施，应当委托符合从业条件的消防设施检测机构，对消防设施每年进行一次消防安全技术检测，确保设施的完好有效。 | 《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》（2021年修订）第十六条：“机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：...（三）对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查...” | 《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》（2021年修订） 第六十条：“单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款： （一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的； - （二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；...” | 区消防救援大队、各街道办及行业相关主管部门 |
| - 四、火灾应急救援管理 | - 应急组织 | - 43、超高层建筑要按照《广东省消防安全重点单位微型消防站建设标准》设置单位微型消防站。 | - 《深圳经济特区消防条例》第十四条：“消防安全重点单位、城中村、旧工业区以及消防法律、法规规定的特定区域的管理单位，除履行本条例第十三条的规定外，还应当履行下列消防安全责任：（五）按照有关规定建立和管理本单位专职消防队和志愿消防队；” | - 《深圳经济特区消防条例》第九十条：消防安全重点单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期不改正的，对责任单位处五万元以上十万元以下罚款，并对其消防安全责任人处一万元以上三万元以下罚款：（五）未按照有关规定建立和管理本单位的专职消防队的； | 区消防救援大队、各街道办及行业相关主管部门 |
| - 四、火灾应急救援管理 | - 应急救援管理 | - 44、超高层建筑、地下空间应当参照《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则 GB/T38315》编制灭火和应急疏散预案，邀请有关专家对灭火和应急疏散预案进行评估、论证。 | - 《深圳经济特区消防条例》第十四条：“消防安全重点单位、城中村、旧工业区以及消防法律、法规规定的特定区域的管理单位，除履行本条例第十三条的规定外，还应当履行下列消防安全责任：（六）制定灭火和应急疏散预案，定期组织消防演练；” | - 《深圳经济特区消防条例》第九十条：“消防安全重点单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期不改正的，对责任单位处五万元以上十万元以下罚款，并对其消防安全责任人处一万元以上三万元以下罚款：（六）未制定灭火和应急疏散预案，定期组织消防演练的；” | 区消防救援大队及行业相关主管部门 |
|  |  | - 45、超高层建筑应至少每年开展一次综合性消防演练。 |  |  | 区消防救援大队、 行业相关主管部门 |
|  |  | - 46、地下空间应至少每年开展一次综合性消防演练。建筑面积超过10000平方米的地下公共建筑内部的消防安全管理部门应指导其他部门每季度组织一次针对岗位火灾危险性的灭火和应急疏散演练。地下空间管理单位可以聘请消防技术服务机构协助开展应急演练相关工作。 |  |  | 区消防救援大队、 行业相关主管部门 |
| - 四、火灾应急救援管理 | - 应急救援管理 | - 47、火灾事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地行业主管部门或属地管理有关部门报告。事故发生后应查明火灾发生原因，落实整改措施，深刻吸取教训对相关人员进行教育培训，并追究有关人员责任；形成火灾事故调查报告。 | - 《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（七）及时、如实报告生产安全事故。” | - 《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）第一百一十条：“生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 - 生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。” | 区消防救援大队、区应急局、福田公安分局、各街道办及行业相关主管部门 |

福田区应急管理局 2021年12月21日印发