# 2026年度街道办公场所零星修缮报价（参考模版）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 价格(元) | 合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石膏板隔板 | 平方 | 1 |  |  | 1、各种厚度轻钢龙骨隔板 2、双层双面15mm石膏板 3、填充隔音棉 |
| 2 | 抹灰油漆 | 平方 | 1 |  |  | 1、成品腻子膏 2、刮腻子二遍 3、醋酸乙烯乳胶腻子 4、底漆一遍，面漆两遍，品种不低于友邦工程漆档次 |
| 3 | 地砖 | 平方 | 1 |  |  | 1、瓷质地砖800*1200mm 2、水泥膏结合层 3、1:3干硬性水泥砂浆 4、素水泥结合层 |
| 4 | 吊顶天棚 | 平方 | 1 |  |  | 1、钢筋吊杆、双向吊点、中距900mm 2、U型轻钢主龙骨38mm*12mm*1.0mm, 3、次龙骨50mm*19mm*0.5mm 4、纸面石膏板基层2400mm*1200mm*9.5mm防潮普通板 5、天棚满挂腻子两遍，刷白色乳胶漆底漆一遍，面漆两遍 |
| 5 | 配线 | 米 | 1 |  |  | 1、国标电器配线 2、国标电器配管 |

注：以上报价含税包工包料

联系人：

联系电话 ：

日期：                                                                            公司名称：